Дело № 5-64-394/2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 октября 2020 г.                                                                      п. Нижнегорский

Мировой судья судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым Гноевой А.И.,

с участием:

лица, привлекаемого к административной ответственности – Цыганкова А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в отношении

Цыганкова А.А., паспортные данные, имеющего высшее образование, состоящего в зарегистрированном браке, ... адрес, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес,

дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5  КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 17/2020/64 от дата, в соответствие со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лип федерального государственного пожарного надзора. Согласно ст. 2.4 КоАП РФ, совершившие административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций руководители и другие работники организаций, несут административную ответственность как должностные лица. дата, должностное лицо Цыганков А.А. -  директор наименование организации адрес, по адресу: адрес, в установленный срок не выполнил предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № 335/1/4  от дата выданное отделением надзорной деятельности по Нижнегорскому адрес МЧС России по адрес, а именно: здание основного и среднего общего образования по адресу: адрес: - высота горизонтального участка пути эвакуации с лестничной клетки западного крыла 1 этажа в дверном проеме менее 2 метров (составляет 178 сантиметров) (ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее 123-Ф3; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); - высота горизонтального участка пути эвакуации с лестничной клетки восточного крыла 1 этажа в дверном проеме менее 2 метров (составляет 187 сантиметров) (ст. 4, 6 123-ФЭ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»); - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания школы (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 123-Ф3); - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания гимнастического зала (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 123-Ф3); - не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания мастерских и хозяйственных построек (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 123-Ф3); - электрощитовая в столовой не отделена противопожарной преградой соответствующего типа (ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч. 3 ст. 87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 123-Ф3); - демонтирована дверь, предусмотренная проектным решением и ведущая из коридора в лестничную клетку на первом этаже возле столовой (п.36 ППР РФ); - планы эвакуации людей при пожаре на объекте не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143.2009 (п. 7 ППР РФ; п. 6.2, п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143.2009; ст.4, ст.6 123-ФЭ); - приборы приемно-контрольные установлены в помещении, не соответствующем рабочему проекту (шифр 258/91-ПС), предоставленному на объекте контроля в момент проверки (ч. 1 ст. 83 123-Ф3); - в «Комнате охраны», где расположены приемно-контрольные приборы, отсутствуют: аварийное и естественное освещение; естественная и искусственная вентиляция; площадь данного помещения 3,7 м2 (п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009); - в ряде помещений здания установлено по одному пожарному извещателю (п. 13.3.3, 14.1, 14.2 СП 5.13130.2009); - на эвакуационном выходе из коридора 1-го этажа здания, у кабинета «Медсестра» и на одном из выходов «Спорт зала» отсутствуют ручные пожарные извещатели (табл. Н.1 приложения Н СП 5.13130.2009); - монтаж системы АПС в помещении «Котельная» выполнен с отклонениями от проекта (шифр 258/91-ПС) (ч. 1 ст. 83 123-ФЭ); - над выходами из помещения «Актовый зал» не установлены световые оповещатели «Выход» (п. 5.3 СП 3.13130.2009); Здание начального общего образования по адресу: адрес. - электрощитовая в пищеблоке не отделена противопожарной преградой соответствующего типа (ст. 6, ст. 37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч. 3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 123-Ф3); - при выходе из обеденного зала непосредственно наружу на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6 123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009); - при входе в кабинет № 8 на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6 123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009), то есть должностным лицом совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании должностное лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении – Цыганкова А.А., вину в совершении административного правонарушения полностью признал, пояснив, что предписание по устранению нарушений не обжаловал, потому что с ним согласен, принимает все возможные меры по устранению выявленных нарушений. Было устранено более половины нарушений. Остальные решения не устранены из-за отсутствия финансирования, для реализации мероприятий по устранению данных нарушений необходимы значительные денежные средства и проведение подготовительных работ (разработка проектной документации, проведение госэкспертизы). Нарушение по факту отсутствия надписи «выход» над дверью из Актового зала не было устранено, так как там один вход и выход, посчитал, что нет необходимости, однако данное нарушение также будет устранено. По нарушению «электрощитовая в столовой не отделена противопожарной преградой соответствующего типа», он не совсем понимает, какая именно нужна еще преграда, если она и так закрыта щитом. При этом за разъяснениями порядка устранения этого нарушения он в пожарный орган не обращался.

Согласно ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

Согласно ст. 1.2 КоАП РФ, установлено, что задачами законодательства об административных правонарушениях являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также предупреждение административных правонарушений.

Кроме признания вины Цыганковым А.А., его вина в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, полностью доказана исследовавшимися материалами дела об административном правонарушении, а именно:

- протоколом об административном правонарушении от дата № 17/2020/64, установившим факт совершения административного правонарушения;

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата  № 405, согласно которого  проверка проводится в отношении МБОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес с целью контроля за выполнением предписания № 335/1/4 от дата;

- актом проверки № 405 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания;

- предписанием № 335/1/4 от дата  об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, согласно которому установлен перечень нарушений, которые МБОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес и должностное лицо - директор Цыганков А.А. должны устранить в срок до дата, с отметкой о его получении директором дата;

- пояснениями Цыганкова А.А. от дата;

- выпиской из ЕГРЮЛ от дата;

- выпиской из приказа Управления образования Администрации адрес от дата № 40, согласно которого приказано считать Цыганкова А.А. ...;

- должностной инструкцией директора МОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес, с отметкой об ознакомлении от дата;

- Уставом МБОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес;

Данные доказательства оформлены должностным лицом в рамках выполнения им своих должностных обязанностей, в соответствии с требованиями закона, причиной их составления послужило непосредственное выявление административного правонарушения, нарушений требований закона при их составлении не допущено, все сведения, необходимые для правильного разрешения дела, в них отражены, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отнесены ст. 26.2 КоАП РФ к числу доказательств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное выяснение всех обстоятельств дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно ст. 26.11 КоАП РФ судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Административная ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор об устранении нарушений законодательства.

Согласно статье 2 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, установлены Федеральным законом от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ).

Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона № 123-ФЗ установлено, что к нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона.

Статьей 16 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», предусмотрено, что к полномочиям федеральных органов государственной власти в области пожарной безопасности относятся: организация и проведение федерального государственного пожарного надзора.

Право должностных лиц органов пожарного надзора давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности предусмотрено положениями абз. 22 ст. 6 Федерального Закона РФ от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

Как следует из материалов дела, согласно распоряжению главного государственного инспектора по пожарному надзору адрес от дата № 335 проведена внеплановая выездная проверка дознавателем соблюдения МБОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес обязательных требований пожарной безопасности, расположенной по адресу: адрес;  адрес.

В процессе проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, в связи с чем, дата в адрес МБОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес вынесено предписание № 335/1/4, в котором было предложено устранить выявленные нарушения.

На основании распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица от дата № 405, проведена проверка в отношении МБОУ «Нижнегорская школа – лицей № 1» адрес с целью контроля за выполнением предписания № 335/1/4 от дата, по результатам которой был составлен акт № 405 от дата, согласно которого выявлены факты невыполнения предписания, а именно:

Здание основного и среднего общего образования по адресу: адрес:

- высота горизонтального участка пути эвакуации с лестничной клетки западного крыла 1 этажа в дверном проеме менее 2 метров (составляет 178 сантиметров) (ст. 4, 6 Федерального закона от дата № 123-03 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», далее 123-Ф3; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- высота горизонтального участка пути эвакуации с лестничной клетки восточного крыла 1 этажа в дверном проеме менее 2 метров (составляет 187 сантиметров) (ст. 4, 6 123-ФЭ; п. 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания школы (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 123-Ф3);

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания гимнастического зала (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 123-Ф3);

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли здания мастерских и хозяйственных построек (п.21 ППР РФ; п.п. 5, п.п. 6 ст. 52, п.1 ст. 58 123-Ф3);

- электрощитовая в столовой не отделена противопожарной преградой соответствующего типа(ст.6, ст.37, п.1 ст.52, п.1 ст.59, ч. 3 ст. 87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88, табл. 23, 24 123-Ф3);

- демонтирована дверь, предусмотренная проектным решением и ведущая из коридора в лестничную клетку на первом этаже возле столовой (п.36 ППР РФ);

- планы эвакуации людей при пожаре на объекте не соответствуют требованиям ГОСТ Р 12.2.143.2009 (п. 7 ППР РФ; п. 6.2, п.6.2.7 ГОСТ Р 12.2.143.2009; ст.4, ст.6 123-ФЭ);

- приборы приемно-контрольные установлены в помещении, не соответствующем рабочему проекту (шифр 258/91-ПС), предоставленному на объекте контроля в момент проверки (ч. 1 ст. 83 123-Ф3);

- в «Комнате охраны», где расположены приемно-контрольные приборы, отсутствуют: аварийное и естественное освещение; естественная и искусственная вентиляция; площадь данного помещения 3,7 м2 (п. 13.14.12, п. 13.14.13 СП 5.13130.2009);

- в ряде помещений здания установлено по одному пожарному извещателю (п. 13.3.3, 14.1, 14.2 СП 5.13130.2009);

- на эвакуационном выходе из коридора 1-го этажа здания, у кабинета «Медсестра» и на одном из выходов «Спорт зала» отсутствуют ручные пожарные извещатели (табл. Н.1 приложения Н СП 5.13130.2009);

- монтаж системы АПС в помещении «Котельная» выполнен с отклонениями от проекта (шифр 258/91-ПС) (ч. 1 ст. 83 123-ФЭ);

- над выходами из помещения «Актовый зал» не установлены световые оповещатели «Выход» (п. 5.3 СП 3.13130.2009).

Здание начального общего образования по адресу: адрес:

- электрощитовая в пищеблоке не отделена противопожарной преградой соответствующего типа (ст. 6, ст. 37, п. 1 ст. 52, п. 1 ст. 59, ч. 3 ст. 87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст. 88, табл. 23, 24 123-Ф3);

- при выходе из обеденного зала непосредственно наружу на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6 123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009);

- при входе в кабинет № 8 на пути эвакуации допускается эксплуатация линолеума для покрытия пола. Не предоставлены акты испытаний о показателях пожарной опасности на линолеум (п. 33 ППР РФ; ст.4, ст.6 123-Ф3; п.4.3.2, СП 1.13130.2009).

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Согласно ст. 38 этого же закона, собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции, за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Согласно выписке из приказа Управления образования Администрации адрес от дата № 40, указано Цыганкова А.А. считать ... адрес.

Таким образом, обязанность за соблюдение требований пожарной безопасности  возложена на Цыганкова А.А. как на директора Учреждения, доказательств опровергающих данный факт, суду не предоставлено.

Из материалов дела усматривается, что предписание № 335/1/4 от дата было вынесено уполномоченным на то должностным лицом по пожарному надзору по адрес, в пределах своей компетенции, с соблюдением порядка его вынесения, в нем четко и ясно сформулированы конкретные действия, которые необходимо совершить исполнителю, правомерно установлен срок его исполнения, оно является доступным для понимания и исполнимым, в установленном законом порядке данное предписание не обжаловалось, не признано судом незаконным и не отменено.

Поскольку указанное предписание, выданное в целях устранения нарушений законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности, выявленных при надзоре за соблюдением требований пожарной безопасности является правомерным, вручено заблаговременно, дата, в указанный в предписании срок должностное лицо могло предпринять необходимые действия, направленные на исполнение всех требований законодательства и требований должностного лица, а в случае необходимости - обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о продлении срока предписания с указанием причин невозможности исполнения требований предписания, однако Цыганков А.А. с таким ходатайством не обращался, доказательств отсутствия возможности и наличия объективных обстоятельств, препятствующих своевременному выполнению установленных законодательством обязанностей, не представлено, чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, исключающих возможность соблюдения действующих норм и правил, не установлено, в связи с чем, в действиях должностного лица – Цыганкова А.А. содержится состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и подлежат квалификации, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

Недостаточное финансирование не является основанием для освобождения должностного лица от исполнения обязанностей по соблюдению требований пожарной безопасности и не исключает из его действий состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ., в том числе с учетом характера и степени общественной опасности вмененного административного правонарушения, поскольку невыполнение требований пожарной безопасности может повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей.

Доказательства по делу являются допустимыми, последовательными и не противоречивыми.

При назначении административного наказания учитываются характер совершенного административного правонарушения, личность правонарушителя.

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам, согласно п. 1 ч. 1 ст. 4.2. КоАП РФ относится признание вины в содеянном и раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

Отягчающих административную ответственность обстоятельств судом не установлено.

При назначении административного наказания учитывается характер и степень общественной опасности совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства смягчающие и отсутствие отягчающих ответственность, в связи с чем, Цыганкову А.А. возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 3.8, 4.1-4.3, ч. 13 ст. 19.5, 29.9 - 29.11. КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо –  директора наименование организации адрес Цыганкова А.А. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты административного штрафа: ....

Согласно ст. 32.2 ч. 1 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Оригинал квитанции об уплате штрафа необходимо предоставить в судебный участок № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым, по адресу: п. Нижнегорский, ул. Победы, д. 20.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Нижнегорский районный суд Республики Крым через Мировой суд судебного участка № 64 Нижнегорского судебного района (Нижнегорский муниципальный район) Республики Крым (адрес: ул. Победы, д. 20, п. Нижнегорский, Республика Крым).

Мировой судья                                                                              А.И. Гноевой