УИД: 91MS0069-01-2021-000112-96

Дело № 5-69-56/2021

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

19 февраля 2021 года РК, Раздольненский район,

пгт. Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 11

Мировой судья судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым - Королёв Дмитрий Сергеевич, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из ОГИБДД ОМВД России по Раздольненскому району о привлечении к административной ответственности

**Штунь Сусанны Таировны**, «данные изъяты» года рождения, уроженки «данные изъяты», занимающей должность заведующей МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым, гражданки Российской Федерации, инвалидом 1,2 группы не являющейся, зарегистрированной по адресу: «данные изъяты», проживающей по адресу: «данные изъяты»

по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

**УСТАНОВИЛ:**

В период с 12.30 часов по 16.30 часов 09.02.2021 года, с 14.00 часов по 16.00 часов 10.02.2021 по адресу: «данные изъяты»; «данные изъяты», на территории, в зданиях (сооружениях) и в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым (ОГРН «данные изъяты»; ИНН «данные изъяты») при проведении внеплановой выездной проверки по контролю за исполнением предписания об устранении нарушении требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 28.02.2019 года № 5/1/5 выявлено не выполнение в установленный срок до 01.02.2021 года, должностным лицом – директором МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым Штунь Сусанной Таировной, ответственной за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности, следующих пунктов предписания:

- не проведено определение классификации (категорий) помещений складского, производственного и технического назначения (склады, тепловые пункты (котельные), прачечные, кладовые и т.п.) по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 (пункт 1 предписания);

**МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» (отделение № 1)**

**-** на дверях помещений склада, газовой котельни, прачечной не нанесены обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (пункт 2 предписания);

- в здании детсада не выполнена отделка помещений декоративно-отделочными материалами, пожарной опасность которых не выше чем класс КМ2, а также отделка стен и потолков на путях эвакуации декоративно-отделочными материалами, пожарной опасность которых не выше чем класс KM0 (для лестничных клеток) и КМ1 (для общих коридоров, холлов, фойе) (пункт 3 предписания);

- отделка стен на путях эвакуации не выполнена декоративно-отделочными материалами, пожарная опасность которых не выше чем класс КМ1 (для общих коридоров, холлов, фойе), а также в общем коридоре групповой ячейки средней группы и музыкального зала на 2 этаже здания детсада не демонтированы перегородки из горючих деревянных материалов (пункт 4 предписания);

- ширина дверей эвакуационных выходов из помещений, коридоров на 1 и 2 этаже здания детсада при числе эвакуирующихся из них более 15 чел, не выполнена не менее 1,2 м (пункт 5 предписания);

- ширина эвакуационных выходов в свету из умывального помещения на 2 этаже не выполнена не менее 0,8 м (пункт 6 предписания);

- ширина коридора между помещением пищеблока и умывальным помещением (при выходе из игрового помещения) на 1 этаже и коридора (с туалетами) на 2 этаже детсада не выполнена не менее 1,2 м (пункт 7 предписания);

- не выполнено применение в музыкальном (физкультурном) зале материала для покрытие пола, пожарная опасность которого не выше чем класс КМ2 (пункт 8 предписания);

- в дверном проёме, ведущем на лестничную клетку со 2 этажа здания детсада не установлены двери с устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах (пункт 9 предписания);

- в дверных проёмах коридоров на этажах здания детсада, в которых отсутствуют (сняты) двери не произведена установка дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пункт 10 предписания);

- эвакуационные выходы из групповой ячейки средней подготовительной группы на 2 этаже, в том числе выходы, ведущие наружу и в лестничную клетку со 2 этажа здания детсада не выполнены рассредоточенными между собой (пункт 11 предписания);

- ширина лестничного марша в лестничной клетке здания детсада не выполнена не менее 1,35 м (пункт 12 предписания);

- дверь из игрового помещения средней подготовительной группы, ведущей в коридор в здании детсада не выполнена открывающейся по направлению выхода людей из помещения (пункт 13 предписания);

- выход из помещения прачечной на 1 этаже в здании детсада не оборудован противопожарной дверью (пункт 14 предписания);

- помещение прачечной на 1 этаже в здании детсада не выделено противопожарной перегородкой 1-го типа (пункт 15 предписания);

- в здании детсада не предусмотрен выход на чердак (кровлю) с лестничной клетки через противопожарный люк 2-го типа, размером 0,6x0,8 метра по закрепленной стальной стремянке (пункт 16 предписания);

- на чердаке здания детсада не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через дверь, люк или окно размером не менее 0,6x0,8 метра (пункт 17 предписания);

- лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании детсада оборудовать аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (пункт 22 предписания);

- не предоставлена техническая документация об информации относительно не распространения горения кабелей, проложенных открыто в средней и подготовительной подгруппах, склад. В случаи отсутствия выше указанной документации, не выполнены кабеля проложенные открыто в средней и подготовительной подгруппах, складе не распространяющими горение или не проложены под слоем штукатурки (пункт 23 предписания);

**МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» (отделение № 2)**

**-** на дверях помещений склада, газовой котельни не нанесены обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны (пункт 24 предписания);

- в дверных проёмах коридора, ведущего через умывальную комнату, из коридора в тамбур-выход запасного эвакуационного выхода в здании детсада не произведена установка дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации (пункт 25 предписания);

**-** ширина двери запасного эвакуационного выхода, двери коридора, ведущего через умывальную комнату, двери в тамбур-выход запасного эвакуационного выхода в здании детсада при числе эвакуирующихся из них более 15 чел., не выполнена не менее 1,2 м (пункт 26 предписания);

- на чердаке здания детсада не предусмотрен выход на кровлю, оборудованный стационарной лестницей, через дверь, люк или окно размером не менее 0,6x0,8 метра (пункт 27 предписания);

- коридоры, проходы и другие пути эвакуации в здании детсада не оборудован аварийным (эвакуационным) освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения (пункт 30 предписания);

- не обеспечено проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли (покрытий) здания детсада (пункт 31 предписания);

- не выполнена ширина эвакуационного пути, ведущего через туалет не менее 1 метра (пункт 33 предписания);

- не выполнено применение материала для покрытие пола в коридоре, тамбуре и групповой ячейки, пожарной опасность которого не выше чем класс КМ2 (пункт 34 предписания).

В суде Штунь С.Т. вину в совершении правонарушения признала. Также пояснила, что представление Отдела надзорной деятельности по Раздольненскому району ГУ МЧС России по Республике Крым от 28.02.2019 № 5/1/5 не было выполнено в полном объеме по причине надлежащего финансирования. В связи с чем, просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи.

Выслушав Штунь С.Т., исследовав материалы дела, мировой судья считает достоверно установленным, что Штунь С.Т. совершила правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вина Штунь С.Т. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами административного дела, а именно:

- протоколом № 22/2021/3 от 17.02.2021;

- актом проверки № 2 от 15.02.2021;

- копией предписания № 5/1/5 от 28.02.2019 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара;

- копией должностной инструкции директора МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым;

- копией приказа о приеме на работу Штунь С.Т. от 04.06.2015 года.

Согласно ч.1 ст. 296 ГК РФ, учреждение и казенное предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленным законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника этого имущества.

В соответствии со ст. 37, 38 Федерального закона от 21.12.1994 года № ФЗ-69 «О пожарной безопасности», обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности лежит на учреждении как на лице, уполномоченном владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, и совершившим административное правонарушение требований пожарной безопасности.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания - влечет административную ответственность в соответствии с ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в государственной организации.

Приказом Отдела образования, молодёжи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым № 47-К/дл от 04.06.2015 года Штунь С.Т. принята на должность директора МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым.

Как следует из должностной инструкцией директора МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым, утвержденной начальником отдела образования, молодежи и спорта Администрации Раздольненского района Республики Крым, директор должен руководствоваться в своей деятельности законами Российской Федерации и правилами противопожарной защиты, выполнять правила пожарной безопасности и нести административную ответственность за нарушение правил пожарной безопасности.

Таким образом, директор МБДОУ «Чернышевский детский сад «Подснежник» Раздольненского района Республики Крым Штунь С.Т. будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, является ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности.

То обстоятельство, что соответствующее финансирование выделено не было, не лишало директора Штунь С.Т. возможности надлежащим образом исполнить предписание в той части, которая не требовала привлечения значительных денежных средств.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, должностное лицо не обращалось.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что соответствующим должностным лицом не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Частичное выполнение нарушений требований пожарной безопасности на момент проведения проверки исполнения предписания, не свидетельствует об отсутствии в деяниях должностного лица состава административного правонарушения. Одновременно, недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде минимального штрафа предусмотренного санкцией ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 19.5 ч. 13, 29.9, 29.10. КоАП РФ,

**ПОСТАНОВИЛ:**

**Штунь Сусанну Таировну** признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. [19.5 КоАП](http://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-19/statia-19.5_1/?marker=fdoctlaw) Российской Федерации, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей.

Административный штраф вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Штраф подлежит оплате по следующим реквизитам: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, юридический адрес: Россия, Республика Крым, 295000, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28); наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь; ИНН 9102013284; КПП: 910201001; БИК: 013510002; Единый казначейский счет: 40102810645370000035; Казначейский счет: 03100643350000017500; Лицевой счет: 04752203230 в УФК по Республике Крым; Код сводного реестра: 35220323; ОКТМО: 35639000; КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140; Наименование платежа: денежное взыскание (штрафы) по делу об административном правонарушении № 5-69-56/2021; УИН: 0.

Квитанция об уплате штрафа должна быть предоставлена мировому судье судебного участка № 69 Раздольненского судебного района (Раздольненский муниципальный район) Республики Крым.

Неуплата административного штрафа в установленный срок является основанием для привлечения к административной ответственности, предусмотренной в части 1 ст.20.25 КоАП РФ.

В случае неуплаты, штраф подлежит принудительному взысканию в соответствии с действующим законодательством РФ.

Постановление может быть обжаловано в течении 10 суток в порядке, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.

**Мировой судья Королёв Д.С.**