**– 6 –**

Дело № 5-70-67/2021

УИД 91MS0070-01-2021-000082-36

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23 марта 2021 года г.Саки

И.о. мирового судьи судебного участка №70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым - мировой судья судебного участка №71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Лозового О.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Лозового Олега Владимировича**, паспортные данные УССР, гражданина Российской Федерации, занимающего должность директора Муниципального бюджетного наименование организации Сакского района Республики Крым, зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2021/11 от 29 января 2021 года, он составлен в отношении Лозового О.В. по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, что он являясь директором МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района РК, осуществляющим деятельность по адресу: адрес д.2, являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях учреждения МБУК «МЦКИИНТ» «Новофедоровский культурный центр» Сакского района РК, расположенного по ул.Марченко 1 пгт Новофедоровка Сакский район Республики Крым, не обеспечил выполнение в срок до 15 января 2021 года требования предписания № 60/1/1 от 31 июля 2020 года пунктов 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 15, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 адресмент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение п.А4, А.10 табл.А.3 п.27.2 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты – ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 СП 3.13130,2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.23, п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, ст.6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.12 СП 1.13130.2020, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в помещениях складского и технического назначения (котельная, складские помещения, чердак) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1,2,3,13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП 4.13130.2013; не обеспечено наличие плана эвакуации, а также в актовых залах локальных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.5 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; помещения объекта защиты не обеспечены знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации – п.23, п.36 «Правил», ГОСТ Р 12.4.026-2001; на объекте защиты допускается применение на путях эвакуации пола с неопределенным классом материала по пожарной опасности (линолеума) – ст.134 табл.29 «Регламента» п.2.1.2 СП 1.13130.2020; лицами, ответственными за пожарную безопасность, не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума – п.3 «Правил».

В судебном заседании Лозовой О.В. вину в совершении указанного правонарушения не признал, обращал внимание суда, что нарушения указанные в предписании не были устранены ввиду отсутствия финансирования, поскольку учреждение является некоммерческой организацией и финансируется из средств бюджета муниципального образования Сакского района, самостоятельных доходов и иных источников финансовых ресурсов не имеет.

В соответствии с ч.12 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила.)

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч.1 ст.6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ч.2 ст.1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

МБУК «МЦКИИНТ» «Новофедоровский культурный центр» Сакского района РК является юридическим лицом, некоммерческой организацией, целью деятельности учреждения является удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения, организация его досуга и отдыха, содействие в сохранении единства культурного пространства страны, в поддержке и развитии самобытных национальных культур, региональных и местных культурных традиций и особенностей в условиях многонационального государства.

Учредителем и собственником имущества учреждения является муниципальное образование Сакский район Республики Крым.

В своей деятельности МБУК «МЦКИИНТ» «Новофедоровский культурный центр» Сакского района РК подведомственно отделу культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым.

Как усматривается из материалов дела во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору №60 от 21 июля 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка МБУК «МЦКИИНТ» «Новофедоровский культурный центр» Сакского района РК, было вынесено предписание №60/1/1 от 31 июля 2020 года.

Согласно предписанию №60/1/1 от 31 июля 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР наименование организации «Новофедоровский культурный центр» Сакского района РК, во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору №60 от 21 июля 2020, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 15 января 2021 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 31 июля 2020 года получена заведующей Маричевой О.Е., с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 6 от 29 января 2021 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №6 от 11 января 2021 года главного государственного инспектора Сакского района по пожарному надзору заместителя начальника ОНД по Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Конивца П.А., по согласованию с прокуратурой РП-20350021-3-21-20350021 от 19 января 2021 года, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №60/1/1 от 31 июля 2020 года, в том числе п.п. 1, 2, 5, 6, 10, 11, 13, 15. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях объекта защиты – ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 адресмент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение п.А4, А.10 табл.А.3 п.27.2 Свод правил 5.13130.2009; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте защиты – ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 СП 3.13130,2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.23, п.36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, ст.6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.12 СП 1.13130.2020, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в помещениях складского и технического назначения (котельная, складские помещения, чердак) не установлены противопожарные двери – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1,2,3,13 ст.88 «Регламента», п.5.4.2 СП 4.13130.2013; не обеспечено наличие плана эвакуации, а также в актовых залах локальных планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 – п.5 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; помещения объекта защиты не обеспечены знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации – п.23, п.36 «Правил», ГОСТ Р 12.4.026-2001; на объекте защиты допускается применение на путях эвакуации пола с неопределенным классом материала по пожарной опасности (линолеума) – ст.134 табл.29 «Регламента» п.2.1.2 СП 1.13130.2020; лицами, ответственными за пожарную безопасность, не пройдено обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума – п.3 «Правил».

Законность предписания сомнений не вызывает, вместе с тем заслуживают внимания доводы директора МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района РК Лозового О.В. об отсутствии финансирования для выполнения предписания органа пожарного надзора.

Как усматривается из ответа администрации Сакского района Республики Крым, МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района РК обращалось в администрацию о выделении денежных средств для исполнения предписания выданного ОНД по г.Саки с Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК №60/1/1 от 31 июля 2020 года, 18 сентября 2020 года в отдел культуры и спорта администрации Сакского района Республики Крым было направлено письмо о перераспределении денежных средств в рамках расходов на муниципальное здание в сумме 379000,00 рублей для проведения мероприятий по противопожарной безопасности. На основании данного письма между администрацией Сакского района и администрацией Новофедоровского сельского поселения Сакского района было заключено дополнительное соглашение, согласно которого был выделен межбюджетный трансфер на устранение нарушений противопожарного законодательства в здании Новофедоровского культурного центра, за счет которого приобретены и установлены противопожарные двери 2 типа в количестве двух штук, проведена обработка деревянных конструкций, заключен договор на разработку проектно-сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ. Кроме того, поскольку собственником нежилого здания является муниципальное образование Новофедоровское сельское поселение Сакского района, 29 сентября 2020 года в адрес администрации Новофедоровского сельского поселения было направлено ходатайство о выделении денежных средств на устранение нарушений противопожарной безопасности. В настоящее время МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района РК доведены лимиты бюджетных обязательств на обучение мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического минимума, на разработку и изготовление планов эвакуации людей, монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации во всех помещениях здания, приобретение знаков пожарной безопасности, приобретение устройств для самозакрывания и уплотнения дверей.

Согласно ч.4 ст.24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 года № 103-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, директор МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района РК обращался в администрацию Сакского района Республики Крым, а также в администрацию Новофедоровского сельского поселения Сакского района о выделении денежных средств, для выполнения предписания органа пожарного надзора, и на данный момент выделены денежные средства на устранение нарушений противопожарной безопасности, т.е. директором МБУК «МЦКИИНТ» Сакского района РК принимались меры, но Лозовой О.В., не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия не мог выполнить предписание в полном объеме.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении директора Муниципального бюджетного наименование организации Сакского района Республики Крым **Лозового Олега Владимировича**, паспортные данные, о привлечении его к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №70 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская

Копия верна:

Мировой судья: И.В. Липовская

Помощник мирового судьи: С.Ш. Исаева

Постановление не вступило в законную силу.

Мировой судья: И.В. Липовская

Помощник мирового судьи: С.Ш. Исаева

Оригинал постановления подшит в дело об административном правонарушении № 5-70-67/2021 и находится в судебном участке № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым

Мировой судья: И.В. Липовская

Помощник мирового судьи: С.Ш. Исаева