**– 5 –**

Дело № 5-70-86/2021

УИД 91MS0070-01-2021-000149-29

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 марта 2021 года г. Саки

И.о. мирового судьи судебного участка № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым - мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК – Котлярской Ю.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» г.Саки Республики Крым,** ОГРН 1159102001750, ИНН/КПП 9107005061/910701001, дата регистрации юридического лица 12 июня 1992 года, адрес регистрации: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2021/26 от 17 февраля 2021 года, он составлен в отношении МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, что на территории и в помещениях указанного учреждения по адрес г.Саки Республики Крым, не обеспечено выполнение в срок до 14 февраля 2021 года требования предписания № 12/1/3 от 14 февраля 2020 года пунктов 1,2,3,9 а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А.4 А.10 табл.А1, А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.п.23,36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, ст.6, 53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» далее СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в актовом зале на втором этаже объекта защиты зазоры и отверстия в противопожарных преградах не заделаны негорючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости п.15 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента».

В судебном заседании заведующая МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК Котлярская Ю.В. вину в совершении правонарушения не признала, пояснила, что выполнения пункта 1, 2, 3, 9 предписания было не в ее силах, поскольку для выполнения данных пунктов необходимы большие финансовые затраты. Обращала внимание суда, что с ее стороны были предприняты все меры, для выполнения предписания, ею, как должностным лицом, было направлено ходатайство в отдел образования города Саки, для того чтобы они выделили дополнительное финансирование. Кроме того обращала внимание, что МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК, является бюджетной организацией и финансируется с местного бюджета, дополнительных источников финансирования в МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК нет.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч.1 ст.6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ч.2 ст.1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК является юридическим лицом, осуществляет общедоступное и бесплатное дополнительное образование. Учредителем является Муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым.

Как усматривается из материалов дела во исполнения распоряжения заместителя начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Конивца П.А. №12 от 27 января 2020 года была проведена внеплановая выездная проверка МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК, было вынесено предписание № 12/1/3 от 14 февраля 2020 года.

Согласно предписанию №12/1/3 от 14 февраля 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Ивановым Н.А. МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК, во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г.Саки и Сакского района по пожарному надзору от 27 января 2020 года №12, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 14 февраля 2021 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 14 февраля 2020 года получена директором МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК Котлярской Ю.В., с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица №19 от 17 февраля 2021 года, отделом надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №19 от 09 февраля 2021 года заместителя начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Конивец П.А. была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК, расположенного по адрес г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №12/1/3 от 14 февраля 2020 года, в том числе пунктов 1,2,3,9. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А.4 А.10 табл.А1, А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.п.23,36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, ст.6, 53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы» далее СП1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; в актовом зале на втором этаже объекта защиты зазоры и отверстия в противопожарных преградах не заделаны негорючими материалами и не обеспечивают необходимый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости п.15 «Правил», ст.82 п.7 «Регламента».

Законность предписания сомнений не вызывает, вместе с тем заслуживают внимания доводы директора МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК Котлярской Ю.В. об отсутствии финансирования для выполнения предписания органа пожарного надзора.

Как усматривается из ответа отдела образования администрации города Саки, директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК Котлярская Ю.В. обращалась в отдел образования с ходатайством о выделении денежных средств для исполнения предписания выданного ОНД по г.Саки с Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК №12/1/3 от 14 февраля 2020 года. В свою очередь Отдел образования направил ходатайство в Администрацию г.Саки РК о выделении денежных средств на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на монтаж АПС и СОУЭ, и при наличии финансирования, данные работы будут выполнены в 2021 году.

Согласно ч.4 ст.24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 года № 103-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, директор МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК обращалась в отдел образования администрации города Саки о выделении денежных средств, для выполнения предписания органа пожарного надзора, однако на данный момент денежные средства не выделены, т.е. руководителем муниципального учреждения принимались меры, но МБОУ ДО «ЦДЮТ» г.Саки РК, не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия не могло выполнить предписание в полном объеме.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении **Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского и юношеского творчества» г.Саки Республики Крым** о привлечении его к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №70 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская

Копия верна:

Мировой судья: И.В. Липовская

Помощник мирового судьи: С.Ш. Исаева

Постановление не вступило в законную силу.

Мировой судья: И.В. Липовская

Помощник мирового судьи: С.Ш. Исаева

Оригинал постановления подшит в дело об административном правонарушении №5-70-86/2021 и находится в судебном участке № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья: И.В. Липовская

Помощник мирового судьи: С.Ш. Исаева