4

Дело N 5-70-102/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 70 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес фио с участием директора ГБПОУ РК «Сакский технологический техникум» фио, рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по адрес и адрес Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по адрес, в отношении

Государственного бюджетного профессионального образовательного наименование организации, ОГРН 1149102125963, ИНН телефон, расположенного по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 8/2022/64 от дата, он составлен в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного наименование организации (далее ГБПОУ) по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, что на основании решения № 41 от дата дата в время по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ГБПОУ, по адресу: адрес, с целью контроля за исполнением предписания № 18/1/1 от дата по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата, выданного ОНД по адрес и адрес УНД и адрес России по адрес (государственным пожарным надзором) установлено, что юридическим лицом ГБПОУ, не выполнено в срок до дата требования предписания, именно пункт 1, 2, 3:

- не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях автогаражей, в подвальных помещениях административного корпуса общежития (эл. щитовой) - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 486.телефон.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях автогаражей, в подвальных помещениях административного корпуса, общежития (эл. щитовой) - ст.54, ч.1,7 ст. 83, адресст.91 адресмент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф1: от дата, приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.З Свод правил 486.телефон.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- допускается изменения объемно-планировочных решений в общежитии на 5 этаже левой секции подъезда №2,5 этаж правая и левая секция 1 подъезда 3, 4 этаж правая секция и 2 этаж правая секция 1 подъезд без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке - п.23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от дата, №1479, ч.2,3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ст.53, ст.89, ст.134, табл.28 «Техрегламента», т.е. в действиях Государственного бюджетного профессионального образовательного наименование организации содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании директор ГБПОУ – фио вину в совершении правонарушения признал частично, пояснив, что для выполнения предписания в полном объеме необходимо финансирования со стороны Министерства образования и науки РФ, при этом Министерство надлежащим образом информировалось о потребности дополнительного финансирования на обеспечение пожарной безопасности в зданиях техникума. В материалах дела имеется ответ о невозможности в текущий момент выделить средства для осуществления мероприятий комплексной безопасности. Значительные финансовые расходы потребуются на выполнение пунктов предписания.

Выслушав директора ГБПОУ – фио, исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях ГБПОУ состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст. 6 Федерального закона от дата N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное наименование организации, является юридическим лицом, осуществляющим образовательную, научную, социальную, и культурную функции, способствующие удовлетворению духовных и иных нематериальных потребностей граждан в образовании. Учредителем является Министерство образования и науки Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела во исполнения распоряжения главного государственного инспектора адрес и адрес по пожарному надзору от дата была проведена внеплановая выездная проверка ГБПОУ, по результатам которой было вынесено предписание № 18/1/1 от дата по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата, которым ГБПОУ, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до дата.

Как усматривается из данного предписания, его копия дата получена должностным лицом ГБПОУ – директором фио, с участием которого была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 41 от дата, отделом надзорной деятельности по адрес и адрес УНД и адрес России по адрес, по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ГБПОУ, по адресу: адрес, с целью контроля за исполнением предписания № 18/1/1 от дата по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата, выданного ОНД по адрес и адрес УНД и адрес России по адрес (государственным пожарным надзором) установлено, что юридическим лицом ГБПОУ, не выполнено в срок до дата требования предписания, именно пункт 1, 2, 3 а именно:

- не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях автогаражей, в подвальных помещениях административного корпуса общежития (эл. щитовой) - ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 486.телефон.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях автогаражей, в подвальных помещениях административного корпуса, общежития (эл. щитовой) - ст.54, ч.1,7 ст. 83, адресст.91 адресмент о требованиях пожарной безопасности» № 123-Ф1: от дата, приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.З Свод правил 486.телефон.2020. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- допускается изменения объемно-планировочных решений в общежитии на 5 этаже левой секции подъезда №2,5 этаж правая и левая секция 1 подъезда 3, 4 этаж правая секция и 2 этаж правая секция 1 подъезд без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке - п.23 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от дата, №1479, ч.2,3 ст.4, ст.5, ч.1, ст.6, ст.53, ст.89, ст.134, табл.28 «Техрегламента».

Таким образом, действия ГБПОУ мировой судья квалифицирует по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, ГБПОУ обращалось в Министерство науки и высшего образования РФ о выделении дополнительного финансирования на обеспечение пожарной безопасности в зданиях техникума. В материалах дела имеется ответ, что на дата и плановый период 2022 и дата средства на выполнения мероприятий комплексной безопасности в дата в государственных учреждениях среднего профессионального образования не предусмотрены, т.е. ГБПОУ принимались меры к исполнению предписания, но оно не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия, не могло выполнить предписание в полном объеме.

Согласно ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от дата N 103-ФЗ "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного наименование организации, ОГРН 1149102125963, ИНН телефон, о привлечении его к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд адрес, через судебный участок № 70 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья фио