Дело № 5-70-167/2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 70 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес фио, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении

Заместителя главы администрации адрес – Смоляренко фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, паспортные данные кв. 63, место работы: адрес, ранее не привлекавшегося к административной ответственности,

УСТАНОВИЛ:

заместитель главы администрации адрес – фио, не выполнил в срок до дата требования предписания № 53 от дата и № 79 от дата, а именно не обеспечил наличие необходимого количества источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории городского адрес (адрес, Химпоселок, адрес), не устранил перекрытие противопожарных проездов на территории адрес (междворовой проезд адрес на адрес; междворовой проезд адрес; междворовой проезд адрес, 11, междворовой проезд адрес), препятствующие проезду пожарной техники.

Бездействие заместителя главы администрации адрес – фио квалифицировано заместителем главного государственного инспектора адрес и адрес в протоколе об административном правонарушении № 8/2023/14 от дата по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание фио не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще, что подтверждается телефонограммой от дата, о причинах неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении судебного разбирательства от него не поступало, его явка не признана судом обязательной, в связи с чем, на основании ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ дело рассмотрено в отсутствие фио

Исследовав и проанализировав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к выводу о наличии в действиях должностного лица фио состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и наличии оснований для его привлечения к административной ответственности, исходя из следующего.

Пунктом 75 постановления Правительства РФ от дата N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" предусмотрено, что органами местного самоуправления городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, внутригородских районов создаются для целей пожаротушения источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности".

Согласно статье 62 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" здания и сооружения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Статьей 63 данного закона, предусмотрено, что первичные меры пожарной безопасности включают в себя: реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности; разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением; установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; организацию обучения населения мерам пожарной безопасности й пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарнотехнических знаний; социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В соответствии со статьей 68 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" на территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

В соответствии с ч. 1, 2 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ст. 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Из материалов дела следует, что фио является заместителем главы администрации адрес с дата, с дата является ответственным за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городской адрес, что подтверждается распоряжениями главы администрации г. саки от дата № 60-р, и от дата № 6.

дата в отношении Администрации адрес ОНД по адрес и адрес УНД адрес России по РК вынесено предписание № 53 об устранении в срок до дата нарушений п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №1479 от дата, п. 2 адресст. 63 адресента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ №123-ФЗ от дата, ст. 19 ФЗ №69-ФЗ от дата «О пожарной безопасности», п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №1479 от дата, п. 6 адресст. 63 адресента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ №123-ФЗ от дата, именно: обеспечить наличие необходимого количества источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории городского адрес (адрес Химпоселок адрес); демонтировать шлагбаумы (препятствия) установленные в междворовом проезде адрес, адрес на адрес; междворовой проезд адрес; междворовой проезд адрес, 11, междворовой проезд адрес), препятствующие проезду пожарной техники.

дата в отношении Администрации адрес ОНД по адрес и адрес УНД адрес России по РК вынесено предписание № 79 об устранении нарушений п. 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства Российской Федерации №1479 от дата, п. 2 адресст. 63 адресента о требованиях пожарной безопасности, утвержденного ФЗ №123-ФЗ от дата, ст. 19 ФЗ №69-ФЗ от дата «О пожарной безопасности», а именно: обеспечить наличие необходимого количества источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории городского адрес (адрес Химпоселок адрес) в срок до дата

Актом внеплановой выездной проверки №15-ОМС от дата установлено невыполнение требований вышеуказанных предписаний6 не обеспечено наличие необходимого количества источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов) на территории городского адрес (адрес, Химпоселок, адрес); не устранено перекрытие противопожарных проездов на территории адрес (междворовой проезд адрес на адрес; междворовой проезд адрес; междворовой проезд адрес, 11, междворовой проезд адрес), препятствующие проезду пожарной техники.

Представленные доказательства согласуются между собой и позволяют установить в действиях фио состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку им, как должностным лицом ответственным за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования городской адрес, не предприняты надлежащие меры для исполнения в срок предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно копии протокола опроса контролируемого лица (представителя) от дата опрошенный заместитель главы Администрации адрес фио пояснил, что договор на выполнение проектно-сметных работ для установки пожарных гидрантов заключен дата, относительно шлагбаумов проведено оперативное совещание, на котором демонтаж поручен управляющим компаниям.

Соответствующие доводы фио не могут быть приняты во внимание, поскольку доказательств обращения за продлением срока исполнения предписания не представлено, равно как не представлено доказательств невозможности принятия исчерпывающих мер в рамках имеющихся у фио полномочий, как у должностного лица, ответственного за обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования.

Таким образом, мировой судья полагает, что вина должностного лица – заместителя главы администрации адрес – фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, доказана и нашла свое подтверждение в ходе производства по делу об административном правонарушении.

Согласно [ч. 1 ст. 3.1](http://arbitr.garant.ru/#/document/12125267/entry/3101) КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно части 2 статьи 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством смягчающим административную ответственность суд на основании ч. 2 ст. 4.2 КоАП РФ признает то обстоятельство, что фио предпринимались меры для исполнения предписания.

Обстоятельств отягчающих административную ответственность мировым судьей не установлено.

При назначении наказания мировой судья учитывает, характер административного правонарушения предусмотренного ч. 12 ст. 19. КоАП РФ, влекущего угрозу жизни и здоровью граждан, суд приходит к выводу о невозможности считать нарушение малозначительным, и с учетом положений ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ не находит совокупности оснований для замены штрафа предупреждением.

Вместе с этим, учитывая, что фио совершил правонарушение впервые, принимая во внимание наличие смягчающих и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств, мировой судья считает необходимым и достаточным определить наказание в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч. 12 ст. 19.5, ст.ст. 29.7, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Заместителя главы администрации адрес – Смоляренко фио, паспортные данные признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в сумме сумма.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам: Юридический адрес: адрес 60-летия СССР, 28, Почтовый адрес: адрес 60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес, Наименование банка: Отделение адрес Банка России//УФК по адрес, ИНН телефон, КПП телефон, БИК: телефон, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по адрес Код Сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, Код бюджетной классификации доходов 82811601193010005140, УИН: 0410760300705001672319122.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60-дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Документ, подтверждающий оплату административного штрафа, необходимо предоставить в судебный участок № 70 Сакского судебного района (адрес и городской адрес) адрес.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд адрес в течение 10 суток со дня получения его копии.

Мировой судья фио

5