Дело № 5-71-19/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 февраля 2018 года г. Саки

 Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовской И.В., с участием лица, привлекаемого в административной ответственности – Кудриной В.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении

Кудриной В.В., ДД.ММ.ГГГГ, уроженки ^паспортные данные^, гражданки Российской Федерации, ^данные изъяты^, зарегистрированной и проживающей: адрес,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

 УСТАНОВИЛ:

 Кудрина В.В., являясь заведующей ^данные изъяты^, являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не обеспечила выполнение в срок до ДД.ММ.ГГГГ пунктов 1,2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 13 законного предписания начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым №… от ДД.ММ.ГГГГ, не провела монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ^данные изъяты^ города Саки Республики Крым, согласно ст. 6 ч.1, 7 ст. 54, 83, 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не провела монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты, согласно ст.ст. 6, 54, 84, 91«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не провела обработку огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли зданий и строений, согласно п.п.6, 58 ст. 52 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудовала аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.5, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст. 84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не выполнила ширину выходов не менее 1,2м из групповых ячеек объема защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 человек, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.6, ст.53, ст.89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; двери, ведущие непосредственно наружу из группы ^данные изъяты^, а также спальных помещений корпуса «А» не установила по направлению эвакуации из помещений, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.53, 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не демонтирована горючая отделка стен (вагонка) в коридоре ясельной группы, согласно ст.53, ч.1, 2 ст.89, ч.1, 2, 6 ст. 134«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; крыльцо, расположенное на пути эвакуации из помещения музыкального зала не оборудовано ограждением высотой не менее 0, 8м, согласно п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390,ст.ст.53, 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не устранен перепад высот на путях эвакуации ведущих из групповых ячеек корпуса «А» непосредственно в наружу, согласно п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; на территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4143-2001, согласно п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

 В судебном заседании Кудрина В.В. вину в совершении вышеуказанного правонарушения не признала и пояснила, что действительно является заведующей ^данные изъяты^ и является ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению. В ходе проведения проверки в связи с ранее внесенным предписанием об устранении недостатков по соблюдению требований пожарной безопасности были выявлены ряд недостатков, часть из которых были устранены, иные недостатки ею устранены не были, поскольку необходимы большие финансовые затраты, которыми она не располагала. Кроме того, пояснила, что предоставить подтверждения, что она обращалась в отдел образования, за материальной помощью не может, поскольку переписки за 2017 год после предписания не имеется, обращалась в устном порядке. Предписание ее не оспаривалось.

 Выслушав Кудрину В.В., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Кудриной В.В. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, исходя из следующего.

 Согласно протокола об административном правонарушении № … от дд.мм.гггг, он был составлен в отношении Кудриной В.В. за то, что она, являясь заведующей ^данные изъяты^, являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не обеспечила выполнение в срок до 15 января 2018 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13 законного предписания главного специалиста ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 5/1/5 от 24 января 2017 года, не провела монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ^данные изъяты^ города Саки Республики Крым, согласно ст. 6 ч.1, 7 ст. 54, 83, 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не провела монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты, согласно ст.ст. 6, 54, 84, 91«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не провела обработку огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли зданий и строений, согласно п.п.6, 58 ст. 52 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудовала аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.5, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст. 84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не выполнила ширину выходов не менее 1,2м из групповых ячеек объема защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 человек, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.6, ст.53, ст.89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; двери, ведущие непосредственно наружу из группы «^данные изъяты^, а также спальных помещений корпуса «А» не установила по направлению эвакуации из помещений, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.53, 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не демонтирована горючая отделка стен (вагонка) в коридоре ясельной группы, согласно ст.53, ч.1, 2 ст.89, ч.1, 2, 6 ст. 134«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; крыльцо, расположенное на пути эвакуации из помещения музыкального зала не оборудовано ограждением высотой не менее 0, 8м, согласно п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390,ст.ст.53, 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не устранен перепад высот на путях эвакуации ведущих из групповых ячеек корпуса «А» непосредственно в наружу, согласно п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; на территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4143-2001, согласно п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

 Согласно предписанию № … от ДД.ММ.ГГГГ об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО заведующей ^данные изъяты^ Кудриной В.В., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от ДД.ММ.ГГГГ № 7, по результатам проведения плановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 15 января 2018 года.

 Как усматривается из данного предписания, его копия ДД.ММ.ГГГГ получена заведующий Кудриной В.В., с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

 Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 3 от ДД.ММ.ГГГГ, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №3 от ДД.ММ.ГГГГ начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ^данные изъяты^ города Саки Республики Крым, расположенного по АДРЕС, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №… от ДД.ММ.ГГГГ года, в том числе п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не провела монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения ^данные изъяты^, согласно ст. 6 ч.1, 7 ст. 54, 83, 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не провела монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты, согласно ст.ст. 6, 54, 84, 91«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не провела обработку огнезащитным покрытием деревянных элементов конструкции кровли зданий и строений, согласно п.п.6, 58 ст. 52 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудовала аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения, п.п. 33, 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.5, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст. 84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не выполнила ширину выходов не менее 1,2м из групповых ячеек объема защиты, с расчетным числом пребывающих более 15 человек, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.6, ст.53, ст.89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; двери, ведущие непосредственно наружу из группы ^данные изъяты^ а также спальных помещений корпуса «А» не установила по направлению эвакуации из помещений, п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.53, 89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не демонтирована горючая отделка стен (вагонка) в коридоре ясельной группы, согласно ст.53, ч.1, 2 ст.89, ч.1, 2, 6 ст. 134«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; крыльцо, расположенное на пути эвакуации из помещения музыкального зала не оборудовано ограждением высотой не менее 0, 8м, согласно п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390,ст.ст.53, 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; не устранен перепад высот на путях эвакуации ведущих из групповых ячеек корпуса «А» непосредственно в наружу, согласно п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст.89 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года; на территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4143-2001, согласно п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

 Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки Кудриной В.В. вручена и в ее присутствии проведена указанная проверка, копий акта по результатам которой вручена Кудриной В.В. ДД.ММ.ГГГГ, о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

 Согласно пояснений Кудриной В.В., имеющиеся в протоколе об административном правонарушении, последняя, не оспаривая суть изложенных в данном протоколе обстоятельств, пояснила, что допустила указанные нарушения ввиду отсутствия финансирования.

 Согласно имеющейся в материалах дела копии приказа № … от ДД.ММ.ГГГГ начальника отдела образования Администрации города Саки Республики Крым о назначении Кудриной В.В., общее руководство и ответственность за состояние пожарной безопасности в целом по учреждению возложена на нее.

Допрошенный мировым судьей государственный инспектор г.Саки и Сакского района по пожарному надзору ФИО подтвердил, что часть мероприятий отображенных в предписании выполнены, однако невыполненными остались мероприятия требующие финансирования. Однако Кудрина В.В. в отсутствие финансирования должна была составить коммерческое предложение и направить его в отдел образования, что ею сделано не было.

Следовательно, доводы Кудриной В.В. в части того, что невыполненными остались мероприятия требующие финансирования, несостоятельны, поскольку на каждый пункт предписания, последняя должна была отреагировать и в отсутствие финансирования, могла составить коммерческое предложение и направить в отдел образование, что ее сделано не было. Данное коммерческое предложение ею было отправлено после составления административного протокола.

 Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

 Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

 При таких обстоятельствах в действиях Кудриной В.В. имеется состав правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

 Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

 Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая меры, принимаемые Кудриной В.В. для устранения выявленных нарушений действующего законодательства и принятие частичных мер по выполнению требований предписания, а также принимая во внимание данные о личности Кудриной В.В., суд пришел к выводу о возможности назначить ей административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ для данного вида наказания.

 На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

 ПОСТАНОВИЛ:

 ^данные изъяты^ Кудрину В.В. признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме 5000 руб. (пять тысяч рублей).

 Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № …, КБК …, ОКТМО …, ИНН …, КПП … БИК ….

 Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская