Дело № 5-71-50/2021

УИД 91MS0071-01-2021-000130-33

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 марта 2021 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием заведующей МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки РК – Лаврик Т.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым,** ОГРН 1159102006986, ИНН/КПП 9107005336/910701001, дата регистрации юридического лица 23 ноября 2001 года, адрес регистрации: Республика Крым, г.Саки, ул.Интернациональная, д.34,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

 УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2021/27 от 18 февраля 2021 года, он составлен в отношении МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, что на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Интернациональная д.34 в г.Саки Республики Крым, не обеспечено выполнение в срок до 10 февраля 2021 года требования предписания № 10/1/2 от 10 февраля 2020 года пунктов 1,2,3, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещении МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» города Саки Республики Крым – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А.4 А.10 табл.А1, А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации на объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.п.23,36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, ст.6, 53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».

В судебном заседании заведующая МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки РК Лаврик Т.А. вину в совершении правонарушения не признала, пояснила, что выполнения пункта 1, 2, 3 предписания было не в ее силах, поскольку для выполнения данных пунктов необходимы большие финансовые затраты. Обращала внимание суда, что с ее стороны были предприняты все меры, для выполнения предписания, ею, как должностным лицом, было направлено ходатайство в отдел образования города Саки, для того чтобы они выделили дополнительное финансирование. Кроме того обращала внимание, что детский сад, является бюджетной организацией и финансируется с местного бюджета, дополнительных источников финансирования в МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки РК нет.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч.1 ст.6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ч.2 ст.1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым является юридическим лицом, осуществляющий общедоступное и бесплатное дошкольное образование. Учредителем является Муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым.

Как усматривается из материалов дела во исполнения распоряжения и.о. начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО №9 от 31 января 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республика Крым, было вынесено предписание № 10/1/2 от 10 февраля 2020 года.

Согласно предписанию №10/1/2 от 10 февраля 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО заведующей МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Лаврик Т.А., во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г.Саки и Сакского района по пожарному надзору от 23 января 2020 года №10, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 10 февраля 2021 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 10 февраля 2020 года получена заведующей МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Лаврик Т.А., с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица №10 от 18 февраля 2021 года, отделом надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №20 от 09 февраля 2021 года заместителя начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым, расположенного по ул.Интернациональная д.34 г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №10/1/2 от 10 февраля 2020 года, в том числе пунктов 1,2,3. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещении МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» города Саки Республики Крым – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А.4 А.10 табл.А1, А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации на объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.п.23,36 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденный Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года №1479, ст.6, 53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года, п.4.3.1 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».

Законность предписания сомнений не вызывает, вместе с тем заслуживают внимания доводы заведующей МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Лаврик Т.А. об отсутствии финансирования для выполнения предписания органа пожарного надзора.

Как усматривается из ответа отдела образования администрации города Саки, заведующая МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» обращалась в отдел образования с ходатайством о выделении денежных средств для исполнения предписания выданного ОНД по г.Саки с Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК №10/1/2 от 10 февраля 2020 года. В марта 2020 года за счет средств местного бюджета выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и получено положительное заключение экспертизы. Также 22 апреля 2020 года заведующая МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» обращалась в отдел образования с ходатайством о выделении денежных средств на монтаж АПС и СОУЭ, в свою очередь Отдел образования направил ходатайство в Министерство образования, науки и молодежи РК о выделении денежных средств на монтаж АПС и СОУЭ, и МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» включено в перечень объектов для получения субсидии и внесены предложения в проект бюджета РК на 2021 год.

Согласно ч.4 ст.24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 года № 103-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, заведующая МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым обращалась в отдел образования администрации города Саки о выделении денежных средств, для выполнения предписания органа пожарного надзора, однако на данный момент денежные средства не выделены, кроме того МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым выполнены работы по разработке проектно-сметной документации и получено положительное заключение экспертизы, т.е. руководителем муниципального учреждения принимались меры, но МБДОУ «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым, не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия не могло выполнить предписание в полном объеме.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст.24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

 ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №10 «Чебурашка» г.Саки Республики Крым** о привлечении его к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская