Дело № 5-71-64/2021

УИД 91MS0071-01-2021-000174-95

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13 апреля 2021 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием директора МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки РК – Игнатовой Н.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым,** ОГРН 1159102000310, ИНН/КПП 9107004981/910701001, дата регистрации юридического лица 22 октября 1993 года, адрес регистрации: Республика Крым, г.Саки, ул.Строительная, д.22,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2021/30 от 26 февраля 2021 года, он составлен в отношении МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, что на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Строительная, д.22 в г.Саки Республики Крым, не обеспечено выполнение в срок до 21 февраля 2021 года требования предписания № 7/1/5 от 21 февраля 2020 года пункта 1, 2 а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях двухэтажной части школы (в том числе помещениях актового зала, спортивного зала, столовой) – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях двухэтажной части школы (в том числе помещениях актового зала, спортивного зала, столовой) – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности».

В судебном заседании директор МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки РК Игнатова Н.В. вину в совершении правонарушения не признала, пояснила, что выполнения пунктов 1, 2 предписания было не в силах муниципального учреждения, поскольку для выполнения данных пунктов необходимы большие финансовые затраты. Обращала внимание суда, что с ее стороны, как представителя учреждения, были предприняты все меры, для выполнения предписания, а именно были направлены ходатайства в отдел образования города Саки, для того чтобы они выделили дополнительное финансирование. Кроме того, обращала внимание, что МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки РК является бюджетной организацией и финансируется с местного бюджета, дополнительных источников финансирования у них нет.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила.)

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч.1 ст.6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В силу ч.2 ст.1 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым является юридическим лицом, осуществляющий общедоступное и бесплатное образование. Учредителем является Муниципальное образование городской округ Саки Республики Крым.

Как усматривается из материалов дела во исполнения распоряжения и.о. главного государственного инспектора г.Саки и Сакского района по пожарному надзору от 23 февраля 2020 №7 года была проведена внеплановая выездная проверка МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым, было вынесено предписание №7/1/5 от 21 февраля 2020 года.

Согласно предписанию №7/1/5 от 21 февраля 2020 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы ФИО директору МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым Игнатовой Н.В., во исполнение распоряжения и.о. главного государственного инспектора г.Саки и Сакского района по пожарному надзору от 23 февраля 2020 №7, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 21 февраля 2021 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 21 февраля 2020 года получена директором Игнатовой Н.В., с участием которой была проведена проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица №19 от 26 февраля 2021 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №19 от 12 февраля 2021 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым, расположенного по ул.Строительная, д.22, г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора) по предписанию №7/1/5 от 21 февраля 2020 года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях двухэтажной части школы (в том числе помещениях актового зала, спортивного зала, столовой) – ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях двухэтажной части школы (в том числе помещениях актового зала, спортивного зала, столовой) – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности».

Согласно материалам дела, директором МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым является Игнатова Н.В.

Законность предписания сомнений не вызывает, вместе с тем заслуживают внимания доводы представителя МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки РК Игнатовой Н.В. об отсутствии финансирования для выполнения предписания органа пожарного надзора.

Как усматривается из ответа отдела образования администрации города Саки Республики Крым, директор МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым обращалась в отдел образования с ходатайством о выделении денежных средств для исполнения предписания №7/1/5 от 21 февраля 2020 года. В свою очередь отдел образования направлял ходатайства в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым о выделении денежных средств на монтаж АПС и СОУЭ. При наличии финансирования, работы по монтажу АПС и СОУЭ будут осуществлены. Иных источников формирования имущества и финансовых ресурсов в МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым, кроме бюджетного финансирования, не имеется.

Согласно ч.4 ст.24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 года № 103-ФЗ «О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях») в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, директор МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым, как представитель юридического лица, обращалась в отдел образования администрации города Саки о выделении денежных средств, для выполнения предписания органа пожарного надзора, т.е. руководителем муниципального учреждения принимались меры, но МБОУ «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым, не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия не могла выполнить предписание в полном объеме.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении **Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Школа лицей им. Героя Советского Союза Ф.Ф. Степанова» г.Саки Республики Крым** о привлечении его к административной ответственности по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская