Дело N 5-71-77/2023

УИД: 91MS0071-01-2023-000224-74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 марта 2023 года г. Саки

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети», ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протокола об административном правонарушении ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, он составлен в отношении юридического лица – Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети» (далее ГУП РК «Крымгазсети») по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с тем, что ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ по результатам проведенной внеплановой выездной проверки по месту нахождения его филиала - Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети», расположенного по адресу: ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, с целью контроля за исполнением предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫгода, выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что ГУП РК «Крымгазсети» не выполнено в срок до ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года требования предписания, а именно:

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях административного здания ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, помещениях автотранспортной службы, автогаражей - в нарушение требований ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ. Системы тротивопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите стоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях административного здания ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, помещения автотранспортной службы, автогаражей – в нарушение требований ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Свод правил ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- допускается горючая отделка стен на путях эвакуации в административных зданиях ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, в нарушение требований ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», т.е. в действиях ГУП РК «Крымгазсети» содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание законный представитель юридического лица – ГУП РК «Крымгазсети» Серебрянская Е.В. явилась, вину признала частично, пояснив, что ГУП РК «Крымгазсети» продолжает работу над выполнением мероприятий по устранению имеющихся нарушений требований безопасности, исполнение предписания предполагает значительные финансовые затраты, филиал - Сакское управление по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети» всецело финансируется ГУП РК «Крымгазсети». Просит при вынесении постановления учесть данные обстоятельства.

Выслушав законного представителя юридического лица – ГУП РК «Крымгазсети» Серебрянскую Е.В., исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях ГУП РК «Крымгазсети» состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного [предписания](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211005/b255903db6b0c437bc0d1a634632af794dbcffcb/#dst100130) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

В силу п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

Как усматривается из материалов дела во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым – главного государственного инспектора по пожарному надзору от ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ была проведена выездная проверка ГУП РК «Крымгазсети», по результатам которой было вынесено предписание ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года.

Согласно копии предписания от ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года.

В соответствии с пунктом 8 Постановления Правительства РФ от 10.03.2022 N 336 (ред. от 29.12.2022г.) «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» срок исполнения предписаний, выданных в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и  
муниципального контроля" до дня вступления в силу настоящего постановления и действующих на день вступления в силу настоящего постановления, продлевается автоматически на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения без ходатайства (заявления) контролируемого лица. Таким образом, сроки устранения выявленных нарушений в предписании от 29.10.2021 г. в отношении ГУП РК «Крымгазсети» были продлены автоматически на 90 календарных дней, т.е. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года.

Как усматривается из данного предписания, его копия ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года получена должностным лицом - начальником Сакского управления по эксплуатации газового хозяйства Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети».

Согласно акта проверки органа государственного контроля (надзора) ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в период ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ года, отделом надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании решения ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ г. заместителя начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ была проведена выездная проверка в отношении ГУП РК «Крымгазсети», в результате которой выявлен факт невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения:

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях административного здания ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, помещениях автотранспортной службы, автогаражей - в нарушение требований ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Федерального закона от ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ таблица ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Свод правил. Системы тротивопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите стоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности;

- не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях административного здания ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ, помещения автотранспортной службы, автогаражей – в нарушение требований ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫФедерального закон от ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности», табл. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Свод правил СП ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- допускается горючая отделка стен на путях эвакуации в административных зданиях № № ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ в нарушение требований ст. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ Федерального закона от ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».

Предписание отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР МЧС России по Республике Крым вынесено уполномоченным лицом с соблюдением его порядка, в установленном законом порядке вышеуказанное предписание ГУП РК «Крымгазсети» не обжаловалось, кроме того не признавалось судом незаконным и не отменено, в связи с чем суд считает его законным, обоснованным и подлежащим исполнению.

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Все указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимы. Мировой судья данные доказательства признает достоверными и достаточными для привлечения к административной ответственности.

Действия юридического лица – ГУП РК «Крымгазсети» мировым судьей квалифицируются по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение юридического лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено.

Оснований при назначении административного наказания положений ст. 4.1.1 КоАП РФ мировой судья не усматривает.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая данные финансовом положении юридического лица – ГУП РК «Крымгазсети», предпринимавшего меры для устранения всех нарушений, выявленных в ходе проверки, которые подтверждаются соответствующими документами, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ГУП РК «Крымгазсети» административное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымгазсети», ДАННЫЕ ИЗЪЯТЫ признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам: Юридический адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, Почтовый адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь, ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК: 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35643000, Код бюджетной классификации доходов 82811601193010005140, УИН:0410760300715000772319156.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Документ, подтверждающий оплату административного штрафа, необходимо предоставить в судебный участок № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мотивированное постановление составлено 15 марта 2023 года.

Мировой судья Васильев В.А.