Дело № 5-71-106/2020

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12 марта 2020 года г.Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

 **Пристинского И.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, занимающего должность настоятеля религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

 УСТАНОВИЛ:

Пристинский И.А., являясь настоятелем религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Симферопольская 38 в г.Саки Республики Крым, не обеспечил выполнение в срок до 14 февраля 2020 года требования предписания № 6/1/8 от 14 февраля 2019 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в помещении храма, корпус духовной школы – требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А4, А.10 табл.А1, А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; ст.84 «Регламента», п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Табл.А1 СП 5.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных, металлических элементов конструкций колокольни храма, духовной школы храма, трапезной – ст.52 п.6, ст.58 «Регламента», требования п.21 «Правил»; проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудовании аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источнику питания рабочего освещения – требования п.33, п.43 «Правил», ст.6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; помещение котельной храма, звонницы не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра – требования ст.6 ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.6 СП 4.13130.2013; не разработана декларация пожарной безопасности – согласно приказа МЧС от 24 февраля 2009 года №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», ст.64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123 от 22 июля 2007 года.

Пристинский И.А. в судебное заседание не явился, о дате, месте и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом, о причинах неявки не уведомил, ходатайств об отложении рассмотрения дела суду не подавал.

Судебным участком № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым были приняты меры к надлежащему извещению Пристинского И.А. о месте и времени рассмотрения дела путем направления по месту жительства и месту работы судебной повестки о вызове в суд, а также телефонограммой.

С учетом изложенного, положений ч.2 ст.25.1 КоАП РФ и разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 24 марта 2005 года №5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», мировой судья приходит к выводу о надлежащем извещении Пристинского И.А. о месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении и возможности рассмотрения дела в его отсутствие.

Огласив протокол об административном правонарушении, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Пристинского И.А. состава правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении № 8/2020/8 от 21 февраля 2020 года, он был составлен в отношении Пристинского И.А. за то, что он, являясь настоятелем религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Симферопольская 38 в г.Саки Республики Крым, не обеспечил выполнение в срок до 14 февраля 2020 года требования предписания № 6/1/8 от 14 февраля 2019 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в помещении храма, корпус духовной школы – требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А4, А.10 табл.А1, А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; ст.84 «Регламента», п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Табл.А1 СП 5.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных, металлических элементов конструкций колокольни храма, духовной школы храма, трапезной – ст.52 п.6, ст.58 «Регламента», требования п.21 «Правил»; проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудовании аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источнику питания рабочего освещения – требования п.33, п.43 «Правил», ст.6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; помещение котельной храма, звонницы не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра – требования ст.6 ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.6 СП 4.13130.2013; не разработана декларация пожарной безопасности – согласно приказа МЧС от 24 февраля 2009 года №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», ст.64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123 от 22 июля 2007 года.

Согласно предписанию № 6/1/8 от 14 февраля 2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному инспектором ОНД по г.Саки и Сакскому району капитаном внутренней службы ФИО настоятелю религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии» Пристинскому И.А., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 28 января 2019 года №6, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 14 февраля 2020 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 14 февраля 2019 года получена настоятелем религиозной организации, вышеуказанная проверка была проведена с участием настоятеля религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии» Пристинского И.А.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 9 от 21 февраля 2020 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №9 от 23 января 2020 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии», расположенной по ул.Симферопольская, д.38, г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №6/1/8 от 14 февраля 2019 года, в том числе п.1,2,3,4,5. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре в помещении храма, корпус духовной школы – требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст.83, ст.91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, приложение А, п.А4, А.10 табл.А1, А.3 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; ст.84 «Регламента», п.61 Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2020 года № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; Табл.А1 СП 5.13130.2009; не проведена обработка огнезащитным покрытием деревянных, металлических элементов конструкций колокольни храма, духовной школы храма, трапезной – ст.52 п.6, ст.58 «Регламента», требования п.21 «Правил»; проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудовании аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источнику питания рабочего освещения – требования п.33, п.43 «Правил», ст.6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; помещение котельной храма, звонницы не оборудовано противопожарной дверью 2-го типа размером не менее 0,75 х 1,5 метра – требования ст.6 ч.1 п.2 ст.90 «Регламента», п.7.6 СП 4.13130.2013; не разработана декларация пожарной безопасности – согласно приказа МЧС от 24 февраля 2009 года №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности», ст.64 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности №123 от 22 июля 2007 года.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена 29 января 2020 года настоятелю религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии» Пристинскому И.А., с участием которого проведена указанная проверка.

Согласно листа записи ЕГРЮЛ руководителем юридического лица - религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии» является Пристинский И.А.

Согласно пояснений Пристинского И.А. в протоколе об административном правонарушении, последний, не оспаривая суть изложенных в данном протоколе обстоятельств, пояснил, что допустил указанные нарушения ввиду отсутствия денежных средств, поскольку храм является некоммерческой организацией и существует за счет средств пожертвований.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях настоятелю религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии» Пристинского И.А. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, учитывая меры, принимаемые Пристинским И.А. для устранения выявленных нарушений действующего законодательства и принятие частичных мер по выполнению требований предписания, а также принимая во внимание данные о личности Пристинского И.А., суд пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе, установленном санкцией ч.12 ст.19.5 КоАП РФ для данного вида наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.10-29.11 КоАП РФ, судья

 ПОСТАНОВИЛ:

Настоятеля религиозной организации «Православный приход Свято-Ильинского храма г.Саки Республики Крым Симферопольской и Крымской епархии» **Пристинского И.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), ИНН 9102013284, КПП 910201001, банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФ, БИК 043510001, счет 40101810335100010001, ОКТМО 35721000, КБК 828 1 16 01193 01 0005 140, УИН 0.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская