Дело № 5-71-178/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июня 2019 года г.Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Новиковой О.Ю.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Новиковой О.Ю.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки Российской Федерации, занимающей должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр «Юрмино», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

 УСТАНОВИЛ:

Новикова О.Ю., являясь генеральным директором ООО «ЛДЦ «Юрмино», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 11А в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 апреля 2019 года требования предписания № 94/1/80 от 24 августа 2018 года пунктов 2-6, 8, 11-14, 16, 18-23, 25, 26, 28, 32, 34-37, 39-41, а именно: корпус «А»: в момент проведения проверки автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находились в неисправном состоянии – п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, далее «Правил», п.13.1.9 СП5.13130.2009; пожарные извещатели расположены ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях номера №№ 128,125а,124, помещение лаборатории на 1-м этаже – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не соответствует нормативное расстояние до осветительных приборов тепловых извещателей (менее 0,5м) в помещениях №№ 45, 52, 128, 58, 59, 30, 125а, 23, 124, 35, 36, 36а, 43, 122, 9, 10 и прочие – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; выходы, ведущие непосредственно наружу (с лестницы в левом крыле здания и напротив центрального входа к лечебному корпусу) не оборудованы ручным пожарным извещателем – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.13.1 – 13.13.3 приложение Н СП 5.13130.2009; не установленный соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – приложения М, приложения А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009, ст.83, ст.84 «Регламента»; не установлены пожарные извещатели в подвале – кладового помещения, раздевалки, спелеотерапии, гальваногрязи, на первом этаже – кабинет стоматолога, мансарде – бильярдная, серверная, а также помещениях размещенных на лестничных клетках, переходы в соседние здания – ст.83, ст.84 «Регламента», табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; при проведении проверки тепловых пожарных извещателей, не сработаны в помещениях котельной в помещениях мансарды и кабинете физиотерапии на третьем этаже – п.61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13.130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил», ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Регламента», п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3го типа (на объекте установлен 1-тип СОУЭЛ) – ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл.1,2 СП 3.13130.2009; уровень звука СОУЭЛ при работе системы (на 2-м этаже помещении № 26 – 62дБа и на 1-м этаже помещении № 1 – 55 дБа) над головой лежачего человека менее 70 дБа – п.4.3 СП 3.13130.2009; на 2-м этаже два перехода в соседнее здание, выходы с лестницы левого крыла (ведущих непосредственно наружу), в подвальном помещении в коридоре у кабинета № 16 «Рефлексотерапии», в коридоре подвального помещения правого крыла двери не оборудованы оповещателями «Выход» - п.5.2 СП 3.13130.2009; внутреннее противопожарное водоснабжение выполнено из горючего материала (пластиковых труб), диаметр трубопровода не соответствует требуемому, менее 50 мм – ст.6, ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.5.2.2, п.5.3.1, п.6.4.17, п.7.1.3 СП 30.13330.2012, СП 10.13130.2009; ширина лестничного марша выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничного марша 1.1 метр) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла) выполнены менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,7 м) – п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек из подвального помещения выполнена менее 1.2 м, высота менее 2.0 м (фактическая ширина составляет 0.8 м, высота 1.8 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.1.1 СП 1.13130.2009; высота горизонтального участка путей эвакуации на лестнице между корпусом «А» и корпусом «Г» выполнена менее 2 м – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; двери, расположенные на первом, втором, третьем этажах правой и левой лестничных клеток выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) – п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Регламента», 4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст,88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; в помещение котельной не установлена противопожарная дверь 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст,88 табл.24 «Регламента», п.6.9.3 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не предусмотрено ограждение на эксплуатируемой кровле корпуса – ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; корпус «Г»: не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл.1.2 СП 3.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – приложения М, приложения А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.12, СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1 м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях администратора, коридоре «Гидролатии» - п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены пожарный извещатель в подсобном помещении на первом этаже – ст.83, ст.84 «Регламента», табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не предусмотрены противопожарные расстояния между корпусом «Г» до соседнего здания (противопожарное расстояние 2,8 м) – п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013; ширина лестничных маршей выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничных маршей 0,8-0,9 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП 1.13130.2009; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек на втором и третьем этаже выполнена менее 1,2 м, (фактическая ширина при открывании двери сужается до 0,8 м, при закрытых дверях 0,9 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.1.1 СП 1.13130.2009.

В судебном заседании Новикова О.Ю. вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась, обращала внимание суда, что на момент рассмотрения дела пункты предписания 3,4,5,6,8,12,16,23,25,26,35,36,37 выполнены, однако не отрицала тот факт, что остальные пункты предписания действительно не выполнены, но в скором времени будут исполнены.

Выслушав Новикову О.Ю., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях генерального директора ООО «ЛДЦ «Юрмино» Новиковой О.Ю. состава правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/39 от 25 апреля 2019 года, он составлен в отношении Новиковой О.Ю. по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, что она являясь генеральным директором ООО «ЛДЦ «Юрмино», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 11А в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 апреля 2019 года требования предписания № 94/1/80 от 24 августа 2018 года пунктов 2-6, 8, 11-14, 16, 18-23, 25, 26, 28, 32, 34-37, 39-41, а именно: корпус «А»: в момент проведения проверки автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находились в неисправном состоянии – п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, далее «Правил», п.13.1.9 СП5.13130.2009; пожарные извещатели расположены ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях номера №№ 128,125а,124, помещение лаборатории на 1-м этаже – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не соответствует нормативное расстояние до осветительных приборов тепловых извещателей (менее 0,5м) в помещениях №№ 45, 52, 128, 58, 59, 30, 125а, 23, 124, 35, 36, 36а, 43, 122, 9, 10 и прочие – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; выходы, ведущие непосредственно наружу (с лестницы в левом крыле здания и напротив центрального входа к лечебному корпусу) не оборудованы ручным пожарным извещателем – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.13.1 – 13.13.3 приложение Н СП 5.13130.2009; не установленный соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – приложения М, приложения А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009, ст.83, ст.84 «Регламента»; не установлены пожарные извещатели в подвале – кладового помещения, раздевалки, спелеотерапии, гальваногрязи, на первом этаже – кабинет стоматолога, мансарде – бильярдная, серверная, а также помещениях размещенных на лестничных клетках, переходы в соседние здания – ст.83, ст.84 «Регламента», табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; при проведении проверки тепловых пожарных извещателей, не сработаны в помещениях котельной в помещениях мансарды и кабинете физиотерапии на третьем этаже – п.61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13.130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил», ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Регламента», п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3го типа (на объекте установлен 1-тип СОУЭЛ) – ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл.1,2 СП 3.13130.2009; уровень звука СОУЭЛ при работе системы (на 2-м этаже помещении № 26 – 62дБа и на 1-м этаже помещении № 1 – 55 дБа) над головой лежачего человека менее 70 дБа – п.4.3 СП 3.13130.2009; на 2-м этаже два перехода в соседнее здание, выходы с лестницы левого крыла (ведущих непосредственно наружу), в подвальном помещении в коридоре у кабинета № 16 «Рефлексотерапии», в коридоре подвального помещения правого крыла двери не оборудованы оповещателями «Выход» - п.5.2 СП 3.13130.2009; внутреннее противопожарное водоснабжение выполнено из горючего материала (пластиковых труб), диаметр трубопровода не соответствует требуемому, менее 50 мм – ст.6, ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.5.2.2, п.5.3.1, п.6.4.17, п.7.1.3 СП 30.13330.2012, СП 10.13130.2009; ширина лестничного марша выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничного марша 1.1 метр) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла) выполнены менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,7 м) – п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек из подвального помещения выполнена менее 1.2 м, высота менее 2.0 м (фактическая ширина составляет 0.8 м, высота 1.8 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.1.1 СП 1.13130.2009; высота горизонтального участка путей эвакуации на лестнице между корпусом «А» и корпусом «Г» выполнена менее 2 м – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; двери, расположенные на первом, втором, третьем этажах правой и левой лестничных клеток выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) – п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Регламента», 4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст,88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; в помещение котельной не установлена противопожарная дверь 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст,88 табл.24 «Регламента», п.6.9.3 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не предусмотрено ограждение на эксплуатируемой кровле корпуса – ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; корпус «Г»: не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл.1.2 СП 3.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – приложения М, приложения А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.12, СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1 м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях администратора, коридоре «Гидролатии» - п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены пожарный извещатель в подсобном помещении на первом этаже – ст.83, ст.84 «Регламента», табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не предусмотрены противопожарные расстояния между корпусом «Г» до соседнего здания (противопожарное расстояние 2,8 м) – п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013; ширина лестничных маршей выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничных маршей 0,8-0,9 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП 1.13130.2009; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек на втором и третьем этаже выполнена менее 1,2 м, (фактическая ширина при открывании двери сужается до 0,8 м, при закрытых дверях 0,9 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.1.1 СП 1.13130.2009.

Согласно предписанию № 94/1/80 от 24 августа 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району капитаном внутренней службы ФИО генеральному директору ООО «ЛДЦ «Юрмино» Новиковой Г.Н., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 16 августа 2018 года №94, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного Общества, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 апреля 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 24 августа 2018 года получена Новиковой Г.Н., с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 32 от 25 апреля 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №32 от 27 марта 2019 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ЛДЦ «Юрмино», расположенного по ул.Морская 11А в г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №94/1/80 от 24 августа 2018 года, в том числе пункты 2-6, 8, 11-14, 16, 18-23, 25, 26, 28, 32, 34-37, 39-41. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: корпус «А»: в момент проведения проверки автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре находились в неисправном состоянии – п.61 Правила противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390, далее «Правил», п.13.1.9 СП5.13130.2009; пожарные извещатели расположены ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях номера №№ 128,125а,124, помещение лаборатории на 1-м этаже – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не соответствует нормативное расстояние до осветительных приборов тепловых извещателей (менее 0,5м) в помещениях №№ 45, 52, 128, 58, 59, 30, 125а, 23, 124, 35, 36, 36а, 43, 122, 9, 10 и прочие – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009; выходы, ведущие непосредственно наружу (с лестницы в левом крыле здания и напротив центрального входа к лечебному корпусу) не оборудованы ручным пожарным извещателем – ст.83, ст.84 «Регламента», п.13.13.1 – 13.13.3 приложение Н СП 5.13130.2009; не установленный соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – приложения М, приложения А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП 5.13130.2009, ст.83, ст.84 «Регламента»; не установлены пожарные извещатели в подвале – кладового помещения, раздевалки, спелеотерапии, гальваногрязи, на первом этаже – кабинет стоматолога, мансарде – бильярдная, серверная, а также помещениях размещенных на лестничных клетках, переходы в соседние здания – ст.83, ст.84 «Регламента», табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; при проведении проверки тепловых пожарных извещателей, не сработаны в помещениях котельной в помещениях мансарды и кабинете физиотерапии на третьем этаже – п.61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13.130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил», ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Регламента», п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3го типа (на объекте установлен 1-тип СОУЭЛ) – ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл.1,2 СП 3.13130.2009; уровень звука СОУЭЛ при работе системы (на 2-м этаже помещении № 26 – 62дБа и на 1-м этаже помещении № 1 – 55 дБа) над головой лежачего человека менее 70 дБа – п.4.3 СП 3.13130.2009; на 2-м этаже два перехода в соседнее здание, выходы с лестницы левого крыла (ведущих непосредственно наружу), в подвальном помещении в коридоре у кабинета № 16 «Рефлексотерапии», в коридоре подвального помещения правого крыла двери не оборудованы оповещателями «Выход» - п.5.2 СП 3.13130.2009; внутреннее противопожарное водоснабжение выполнено из горючего материала (пластиковых труб), диаметр трубопровода не соответствует требуемому, менее 50 мм – ст.6, ст.106, ст.86, ст.137 «Регламента», п.5.2.2, п.5.3.1, п.6.4.17, п.7.1.3 СП 30.13330.2012, СП 10.13130.2009; ширина лестничного марша выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничного марша 1.1 метр) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП 1.13130.2009; ширина эвакуационных выходов ведущих на лестничную клетку (правого и левого крыла) выполнены менее 1,2 м (фактическая ширина составляет 0,7 м) – п.33 «Правил», ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.13 СП 1.13130.2009; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек из подвального помещения выполнена менее 1.2 м, высота менее 2.0 м (фактическая ширина составляет 0.8 м, высота 1.8 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.1.1 СП 1.13130.2009; высота горизонтального участка путей эвакуации на лестнице между корпусом «А» и корпусом «Г» выполнена менее 2 м – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; двери, расположенные на первом, втором, третьем этажах правой и левой лестничных клеток выполнены открывающимися не по направлению выхода людей из помещения (здания) – п.33, ж) п.36 «Правил», ст.6, ст.53, ст.89 «Регламента», 4.1.3, п.4.2.6 СП 1.13130.2009; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст,88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; в помещение котельной не установлена противопожарная дверь 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст,88 табл.24 «Регламента», п.6.9.3 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не предусмотрено ограждение на эксплуатируемой кровле корпуса – ст.6 ч.1 «Регламента», п.7.16 СП 4.13130.2013; корпус «Г»: не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа – ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», п.6.7 табл.1.2 СП 3.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) – приложения М, приложения А п.А.3, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.12, СП 5.13130.2009; пожарный извещатель расположен ближе 1 м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера) в помещениях администратора, коридоре «Гидролатии» - п.13.3.6 СП 5.13130.2009; не установлены пожарный извещатель в подсобном помещении на первом этаже – ст.83, ст.84 «Регламента», табл.А п.А.4 СП 5.13130.2009; не предусмотрены противопожарные расстояния между корпусом «Г» до соседнего здания (противопожарное расстояние 2,8 м) – п.4.3 табл.1 СП 4.13130.2013; ширина лестничных маршей выполнена менее 1,2 м (фактическая ширина лестничных маршей 0,8-0,9 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.5.3.5 СП 1.13130.2009; ширина коридоров, по которым могут эвакуироваться более 15 человек на втором и третьем этаже выполнена менее 1,2 м, (фактическая ширина при открывании двери сужается до 0,8 м, при закрытых дверях 0,9 м) – ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4, п.5.1.1 СП 1.13130.2009.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена генеральному директору ООО «ЛДЦ «Юрмино» Новиковой О.Ю. Проверка проведена в присутствии ответственного за пожарную безопасность на объектах защиты ООО «ЕЦО», ООО «Каламея», ООО «ЛДЦ «Юрмино» заместителя генерального директора ООО «ЛДЦ «Юрмино» Семенюка Л.А., копия акта по результатам которой вручена генеральному директору ООО «ЛДЦ «Юрмино» Новиковой О.Ю., о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

Согласно имеющегося в материалах дела приказа №1 от 02 октября 2018 года Новикова О.Ю. вступила в должность генерального директора ООО «ЛДЦ «Юрмино» с 02 октября 2018 года по 02 октября 2023 года.

Согласно пояснений Новиковой О.Ю. имеющихся в протоколе об административном правонарушении, последняя, не оспаривая суть изложенных в данном протоколе обстоятельств, пояснила, что обязуется устранить нарушения по мере финансирования.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях генерального директора ООО «ЛДЦ «Юрмино» Новиковой О.Ю. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаяние Новиковой О.Ю. в совершении административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО «ЛДЦ «Юрмино» Новиковой О.Ю. административного наказания в пределах санкции ч.12 ст.19.5 КоАП РФ – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10-29.11 КоАП РФ, судья

 ПОСТАНОВИЛ:

Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Лечебно-диагностический центр «Юрмино» **Новикову О.Ю.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г.Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская