Дело № 5-71-179/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

05 июня 2019 года г.Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Новиковой О.Ю.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Новиковой О.Ю.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки Российской Федерации, занимающей должность генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Евпаторийский центр оздоровления», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕС,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

 УСТАНОВИЛ:

Новикова О.Ю., являясь генеральным директором ООО «ЕЦО», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 11А в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 апреля 2019 года требования предписания № 95/1/79 от 24 августа 2018 года пунктов 1-4, 6, 11, 14, а именно: не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст.6 п.1, ст.83 ч.7 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, далее «Регламента»; в момент проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы работали в неисправном состоянии (СОУЭЛ – не сработала. АПС – неисправность пожарного извещателя) – п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещение с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил», ст.6 п.1, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Регламента», п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13130.2011; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не предусмотрены перила (ограждения) на лестничной клетке между подвальным помещением первым этажом – ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; в номерах не вывешены планы эвакуации людей при пожаре – п.89 «Правил».

В судебном заседании Новикова О.Ю. вину в совершении правонарушения признала, в содеянном раскаялась, обращала внимание суда, что на момент рассмотрения дела пункты предписания 3,4,11,14 выполнены, однако не отрицала тот факт, что остальные пункты предписания действительно не выполнены, но в скором времени будут исполнены.

Выслушав Новикову О.Ю., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях генерального директора ООО «ЕЦО» Новиковой О.Ю. состава правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2019/40 от 25 апреля 2019 года, он составлен в отношении Новиковой О.Ю. по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, что она являясь генеральным директором ООО «ЕЦО», являясь должностным лицом, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом по учреждению, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул.Морская 11А в г.Саки Республики Крым, не обеспечила выполнение в срок до 01 апреля 2019 года требования предписания № 95/1/79 от 24 августа 2018 года пунктов 1-4, 6, 11, 14, а именно: не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст.6 п.1, ст.83 ч.7 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, далее «Регламента»; в момент проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы работали в неисправном состоянии (СОУЭЛ – не сработала. АПС – неисправность пожарного извещателя) – п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещение с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил», ст.6 п.1, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Регламента», п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13130.2011; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не предусмотрены перила (ограждения) на лестничной клетке между подвальным помещением первым этажом – ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; в номерах не вывешены планы эвакуации людей при пожаре – п.89 «Правил».

Согласно предписанию № 95/1/79 от 24 августа 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г.Саки и Сакскому району капитаном внутренней службы ФИО генеральному директору ООО «ЕЦО» Новиковой Г.Н., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г.Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 16 августа 2018 года №95, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного Общества, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 апреля 2019 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 24 августа 2018 года получена Новиковой Г.Н., с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 31 от 25 апреля 2019 года, отделением надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения №31 от 27 марта 2019 года начальника ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО «ЕЦО», расположенного по ул.Морская 11А в г.Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №95/1/79 от 24 августа 2018 года, в том числе пункты 1-4, 6, 11, 14. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст.6 п.1, ст.83 ч.7 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности утв.Федеральным законом № 123-ФЗ от 22 июля 2008 года, далее «Регламента»; в момент проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы работали в неисправном состоянии (СОУЭЛ – не сработала. АПС – неисправность пожарного извещателя) – п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009; лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты не оборудованы аварийным освещение с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения – п.33, п.43 «Правил», ст.6 п.1, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 «Регламента», п.4.3.1 СП 1.13130.2009, п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13130.2011; в помещениях складского и технического назначения (кладовые, мастерские, прачечные, гладильные) выделяемые противопожарными преградами не установлены противопожарные двери 2-го типа – п.1 ст.52, ч.3 ст.87, ч.ч.1, 2, 3, 13 ст.88 табл.24 «Регламента», п.5.2.6 СП 4.13130.2013; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 – ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; не предусмотрены перила (ограждения) на лестничной клетке между подвальным помещением первым этажом – ст.6 п.1, ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009; в номерах не вывешены планы эвакуации людей при пожаре – п.89 «Правил».

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена нарочно 28 марта 2019 года заместителю генерального директора ООО «ЕЦО» ФИО. Проверка проведена в присутствии ответственного за пожарную безопасность на объектах защиты ООО «ЕЦО», ООО «Каламея», ООО «ЛДЦ «Юрмино» заместителя генерального директора ООО «ЕЦО» ФИО, копия акта по результатам которой вручена генеральному директору ООО «ЕЦО» Новиковой О.Ю., о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

Согласно имеющегося в материалах дела приказа №1 от 02 октября 2018 года Новикова О.Ю. вступила в должность генерального директора ООО «ЕЦО» с 02 октября 2018 года по 02 октября 2023 года.

Согласно пояснений Новиковой О.Ю. имеющихся в протоколе об административном правонарушении, последняя, не оспаривая суть изложенных в данном протоколе обстоятельств, пояснила, что обязуется устранить нарушения по мере финансирования.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях генерального директора ООО «ЕЦО» Новиковой О.Ю. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновной, ее имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаяние Новиковой О.Ю. в совершении административного правонарушения.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО «ЕЦО» Новиковой О.Ю. административного наказания в пределах санкции ч.12 ст.19.5 КоАП РФ – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.10-29.11 КоАП РФ, судья,

 ПОСТАНОВИЛ:

Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «Евпаторийский центр оздоровления» **Новикову О.Ю.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г.Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок №71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская