Дело № 5-71-286/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 августа 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Кованды С.А.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Кованды С.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Кованда С.А., являясь индивидуальным предпринимателем, в помещениях кафе ««данные изъяты»», юридический адрес: РК, г. Саки, ул. «данные изъяты», будучи ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул. «данные изъяты», в г. Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 01 июля 2018 года пунктов 1,2,3,4,5,8,12,15,19,20,21 предписания главного специалиста отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитана внутренней службы ФИО № 40/1/30 от 12 апреля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в правом крыле помещения кухни кафе «Встреча» - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях правого крыла помещения кухни - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в помещении кафе «Встреча» и банкетных залах находится в неисправном состоянии, не обслуживается — п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее «Правил», ст.83, ст.84, «Регламента»; не обеспечено наличие в кафе «Встреча» планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; не установлена бочка для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарным щитом - п.483 «Правил»; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России №91 от 24.02.2009 и ст.64 «Регламента»; на территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001; ширина в свету второго эвакуационного выхода из помещения кафе менее 1,2 м. (фактическая ширина выхода составляет 0,85 м.) - п.33 «Правил», ст.6 п.1, п.2 ст.52. ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.3.3 СП1 .13130.2009; дымовая труба мангала не оборудована искроуловителем из металлической сетки с отверстиями не более 5x5 мм. - п.83 (з) «Правил», п.5.31 СП7.13130.2009; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях кафе «Встреча» - п.33, 43 «Правил», ст.84 «Регламента», п. 5.3 СП 3.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на эвакуационных выходах из помещения кафе «Встреча» - ст.61 «Правил», ст.83,84 «Регламента», табл. Н. 1 приложения Н СП 5.13130.2009.

В судебном заседании Кованда С.А. вину признал, пояснил, что действительно данные пункты предписания на момент проверки выполнены не были, однако принимаются меры для устранения указанных нарушений.

Заслушав Кованду С.А., изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Кованды С.А., состава правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/98 от 17 июля 2018 года, он был составлен в отношении Кованды С.А., за то, что он, являясь индивидуальным предпринимателем, в помещениях кафе ««данные изъяты»», юридический адрес: РК, г. Саки, ул. «данные изъяты», будучи ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по ул. «данные изъяты», в г. Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 01 июля 2018 года пунктов 1,2,3,4,5,8,12,15,19,20,21 предписания главного специалиста отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитана внутренней службы ФИО № 40/1/30 от 12 апреля 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в правом крыле помещения кухни кафе «Встреча» - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях правого крыла помещения кухни - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в помещении кафе «Встреча» и банкетных залах находится в неисправном состоянии, не обслуживается — п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее «Правил», ст.83, ст.84, «Регламента»; не обеспечено наличие в кафе «Встреча» планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; не установлена бочка для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарным щитом - п.483 «Правил»; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России №91 от 24.02.2009 и ст.64 «Регламента»; на территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001; ширина в свету второго эвакуационного выхода из помещения кафе менее 1,2 м. (фактическая ширина выхода составляет 0,85 м.) - п.33 «Правил», ст.6 п.1, п.2 ст.52. ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.3.3 СП1 .13130.2009; дымовая труба мангала не оборудована искроуловителем из металлической сетки с отверстиями не более 5x5 мм. - п.83 (з) «Правил», п.5.31 СП7.13130.2009; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях кафе «Встреча» - п.33, 43 «Правил», ст.84 «Регламента», п. 5.3 СП 3.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на эвакуационных выходах из помещения кафе «Встреча» - ст.61 «Правил», ст.83,84 «Регламента», табл. Н. 1 приложения Н СП 5.13130.2009.

Согласно предписанию № 40/1/30 от 12 апреля 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, главного специалиста отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, капитана внутренней службы ФИО, индивидуальному предпринимателю Кованде С.А., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 09 апреля 2018 года № 40, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 июля 2018 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 12 апреля 2018 года получена индивидуальным предпринимателем Ковандой С.А., проверка была проведена с участием его участием.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 81 от 17 июля 2018 года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 81 от 09 июля 2018 года начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении кафе ««данные изъяты»» ИП Кованда С.А., расположенного по ул. «данные изъяты», в г. Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № 40/1/30 от 12 апреля 2018 года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в правом крыле помещения кухни кафе «Встреча» - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях правого крыла помещения кухни - п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в помещении кафе «Встреча» и банкетных залах находится в неисправном состоянии, не обслуживается — п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, далее «Правил», ст.83, ст.84, «Регламента»; не обеспечено наличие в кафе «Встреча» планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143-2009 - п.7 «Правил», п.6.2 ГОСТР 12.2.143-2009; не установлена бочка для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарным щитом - п.483 «Правил»; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России №91 от 24.02.2009 и ст.64 «Регламента»; на территории объекта защиты не установлены указатели местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 - п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001; ширина в свету второго эвакуационного выхода из помещения кафе менее 1,2 м. (фактическая ширина выхода составляет 0,85 м.) - п.33 «Правил», ст.6 п.1, п.2 ст.52. ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.3.3 СП1 .13130.2009; дымовая труба мангала не оборудована искроуловителем из металлической сетки с отверстиями не более 5x5 мм. - п.83 (з) «Правил», п.5.31 СП7.13130.2009; отсутствуют световые оповещатели «Выход» над эвакуационными выходами в помещениях кафе «Встреча» - п.33, 43 «Правил», ст.84 «Регламента», п. 5.3 СП 3.13130.2009; не установлены ручные пожарные извещатели на эвакуационных выходах из помещения кафе «Встреча» - ст.61 «Правил», ст.83,84 «Регламента», табл. Н. 1 приложения Н СП 5.13130.2009.

Как усматривается из данного акта проверки, о проведении проверки ИП Кованда С.А. уведомлен по мобильному телефону 09 июля 2018 года, копия распоряжения о проведении проверки вручена нарочно администратору ФИО Проверка проведена в присутствии ИП Кованды С.А., администратора кафе ««данные изъяты»» ФИО

Согласно копии свидетельства Федеральной налоговой службы о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, Кованда С.А. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя, ОГРНИП «данные изъяты».

Согласно имеющегося в материалах дела договора аренды помещения от 01 апреля 2018 года, ИП Кованда С.А. арендует нежилое помещение площадью «данные изъяты» м.кв. по адресу: РК, г. Саки, ул. «данные изъяты». Срок действия вышеуказанного договора с 01 апреля 2018 года по 01 марта 2019 года.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях ИП Кованды С.А. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного [предписания](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_211005/b255903db6b0c437bc0d1a634632af794dbcffcb/" \l "dst100130) органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении индивидуальному предпринимателю Кованде С.А. административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Индивидуального предпринимателя **Кованду С.А.**, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская