Дело № 5-71-373/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 сентября 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности – Федорова О.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

**Федорова О.В.,** ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, занимающего должность директора ООО ««данные изъяты»», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

Федоров О.В., являясь должностным лицом – директором ООО ««данные изъяты»», юридический адрес: АДРЕС, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не принял мер по выполнению в срок до 01 августа 2018 года пунктов 1, 2, 3, 4, 5 законного предписания главного государственного инспектора ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 62/1/58 от 28 мая 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях коттеджей и во всех зданиях и строениях пансионата (кроме корпуса № 4, столовой, административного корпуса и сторожки) – п.3 ст.52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 г, приложение А, п.А4, А10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях коттеджей, во всех зданиях и строениях пансионата (кроме корпуса № 4, столовой, административного корпуса и сторожки) – п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл. 2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст. 83.7 «Регламент»; установленная в корпусе № 4, столовой, административном корпусе и сторожке –автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре неисправна – п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; не обеспечено наличие в номерах пансионата, а также в зданиях с массовым пребыванием людей планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143 – 2009 - п.7, п.89 «Правил».

В судебном заседании Федоров О.В. вину в совершении административного правонарушения признал, подтвердил, что действительно на момент проверки, п.п. 1, 2, 3, 4, 5 предписания не выполнены.

Заслушав Федорова О.В., изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Федорова О.В., состава правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/117 от 28 августа 2018 года, он был составлен в отношении Федорова О.В., за то, что он, являясь должностным лицом – директором ООО ««данные изъяты»», юридический адрес: АДРЕС, ответственным за организацию работ и контроль за выполнением правил и норм пожарной безопасности работниками санатория, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного учреждения по АДРЕС, не принял мер по выполнению в срок до 01 августа 2018 года пунктов: 1, 2, 3, 4, 5 законного предписания главного специалиста ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 62/1/58 от 28 мая 2018 года, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях коттеджей и во всех зданиях и строениях пансионата (кроме корпуса № 4, столовой, административного корпуса и сторожки) – п.3 ст.52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 г, приложение А, п.А4, А10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях коттеджей, во всех зданиях и строениях пансионата (кроме корпуса № 4, столовой, административного корпуса и сторожки) – п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл. 2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст. 83.7 «Регламент»; установленная в корпусе № 4, столовой, административном корпусе и сторожке –автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре неисправна – п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; не обеспечено наличие в номерах пансионата, а также в зданиях с массовым пребыванием людей планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143 – 2009 - п.7, п.89 «Правил».

Согласно предписания № 62/1/58 от 28 мая 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному главным специалистом ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым капитаном внутренней службы ФИО, директору ООО ««данные изъяты»» Федорову О.В., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 11 мая 2017 года № 62, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 августа 2018 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 28 мая 2018 года получена Федоровым О.В., с участием которого была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 99 от 28 августа 2018 года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 99 от 20 августа 2018 года начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении ООО ««данные изъяты»», расположенного по АДРЕС в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию № 62/1/58 от 28 мая 2018 года, в том числе п.п. 1, 2, 3, 4, 5, а именно: не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях коттеджей и во всех зданиях и строениях пансионата (кроме корпуса № 4, столовой, административного корпуса и сторожки) – п.3 ст.52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»№ 123-ФЗ от 22 июля 2008 г, приложение А, п.А4, А10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях коттеджей, во всех зданиях и строениях пансионата (кроме корпуса № 4, столовой, административного корпуса и сторожки) – п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл. 2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст. 83.7 «Регламент»; установленная в корпусе № 4, столовой, административном корпусе и сторожке –автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре неисправна – п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; не обеспечено наличие в номерах пансионата, а также в зданиях с массовым пребыванием людей планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.143 – 2009 - п.7, п.89 «Правил».

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки Федорову О.В. вручена и в его присутствии проведена указанная проверка, копия акта проверки вручена Федорову О.В. 28 мая 2018 года, о чем свидетельствует подпись последнего в соответствующей графе указанного акта.

Из постановления мирового судьи судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым от 08 июня 2018 года усматривается, что данное правонарушение Федоров О.В. совершил, будучи привлеченным по ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, что свидетельствует о его повторности.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях Федорова О.В. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного [частью 12](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/%22%20%5Cl%20%22dst7085) или [13](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_289340/c9540220757eaa24167e7288784ad40b4c8de5db/%22%20%5Cl%20%22dst7086) настоящей статьи.

Согласно ст. 4.1 ч. 2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, мировой судья признает раскаянье Федорова О.В.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении директору ООО ««данные изъяты»» Федорову О.В. административного наказания в пределах санкции ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 15000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья -

п о с т а н о в и л:

Директора ООО ««данные изъяты»» Федорова О.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

 Мировой судья И.В. Липовская