Дело № 5-71-394/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26 сентября 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 71 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Липовская И.В.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из судебного участка № 70 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, в отношении:

**Шевченко И.Д.,** ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца «данные изъяты», гражданина Российской Федерации, занимающего должность генерального директора ООО «Фирма Оптим-плюс», проживающего по адресу: АДРЕС,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л:

Шевченко И.Д., являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Фирма Оптим-плюс», юридический адрес: РК, г.Саки, ул.Советская, д.15, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях кафе-ресторана «Чарiвний млин» ООО «Фирма Оптим-плюс» по ул.Революции, д.23 в г. Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 01 августа 2018 года пунктов №3,4,14,18,19,21,25,26,27 законного предписания начальника отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майора внутренней службы ФИО № 39/1/34 от 16 апреля 2018 года, а именно: не проведено определение классификации (категорий) помещений склад­ских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений - п. 20 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, далее «Правил» согласно СП 12.13130.2009; не обеспечено наличие на видных местах в полном объеме планов эвакуа­ции людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 - требо­вания п. 7 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные Постановлени­ем Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, далее «Правил», ст. 6 «Техниче­ского регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденные Феде­ральным законом «123-ФЗ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли - ст. 52 «Регламента»; допускается размещение раздевалки в помещении электрощитовой - п. 42ж «Правил»; допускается размещение лампочек на токоведущем проводе без защитного плафона с явными признаками повреждения изоляции. - п. 42 «Правил»; допускается прокладка электрических проводов по деревянным элементам конструкции летних беседок и деревянным элементам навеса в гофре - ст. 82 «Рег­ламента»; не все электрические светильники обеспечены плафонами - п. 42в «Пра­вил»; двери в помещении электрощитовой не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30 - п.1 ст. 52, ч. 3 ст. 87, ч.ч. 1,2,3,13 ст. 88 «Регламен­та», п. 6.8.19 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне­стойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности - приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка реги­страции декларации пожарной безопасности» и ст. 64 «Регламента».

В судебное заседание Шевченко И.Д. не явился, будучи надлежащим образом извещенным о времени и месте рассмотрения дела, предоставил в суд заявление о рассмотрении дела в его отсутствие.

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Шевченко И.Д., состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2018/110 от 15 августа 2018 года, он был составлен в отношении Шевченко И.Д., за то, что он, являясь должностным лицом – генеральным директором ООО «Фирма Оптим-плюс», юридический адрес: РК, г.Саки, ул.Советская, д.15, ответственным за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанным в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях кафе-ресторана «Чарiвний млин» ООО «Фирма Оптим-плюс» по ул.Революции, д.23 в г. Саки Республики Крым, не принял мер по выполнению в срок до 01 августа 2018 года пунктов №3,4,14,18,19,21,25,26,27 законного предписания начальника отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, майора внутренней службы ФИО № 39/1/34 от 16 апреля 2018 года, а именно: не проведено определение классификации (категорий) помещений склад­ских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений - п. 20 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, далее «Правил» согласно СП 12.13130.2009; не обеспечено наличие на видных местах в полном объеме планов эвакуа­ции людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 - требо­вания п. 7 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные Постановлени­ем Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, далее «Правил», ст. 6 «Техниче­ского регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденные Феде­ральным законом «123-ФЗ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли - ст. 52 «Регламента»; допускается размещение раздевалки в помещении электрощитовой - п. 42ж «Правил»; допускается размещение лампочек на токоведущем проводе без защитного плафона с явными признаками повреждения изоляции. - п. 42 «Правил»; допускается прокладка электрических проводов по деревянным элементам конструкции летних беседок и деревянным элементам навеса в гофре - ст. 82 «Рег­ламента»; не все электрические светильники обеспечены плафонами - п. 42в «Пра­вил»; двери в помещении электрощитовой не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30 - п.1 ст. 52, ч. 3 ст. 87, ч.ч. 1,2,3,13 ст. 88 «Регламен­та», п. 6.8.19 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне­стойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности - приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка реги­страции декларации пожарной безопасности» и ст. 64 «Регламента».

Согласно предписания № 39/1/34 от 16 апреля 2018 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, начальника отделения надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майора внутренней службы ФИО, генеральному директору ООО «Фирма Оптим-плюс» Шевченко И.Д., во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 09 апреля 2018 года № 39, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 августа 2018 года.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 93 от 15 августа 2018 года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 93 от 08 августа 2018 года начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО, была проведена внеплановая выездная проверка в отношении кафе-ресторана «Чарiвний млин» ООО «Фирма Оптим-плюс» по ул.Революции, д.23 в г. Саки Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию №39/1/34 от 16 апреля 2018 года. В ходе проверки выявлены следующие нарушения: не проведено определение классификации (категорий) помещений склад­ских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений - п. 20 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, далее «Правил» согласно СП 12.13130.2009; не обеспечено наличие на видных местах в полном объеме планов эвакуа­ции людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТ Р 12.2.143-2009 - требо­вания п. 7 «Правил противопожарного режима РФ», утвержденные Постановлени­ем Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, далее «Правил», ст. 6 «Техниче­ского регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденные Феде­ральным законом «123-ФЗ от 22.07.2008 г., далее «Регламента», п. 6.2 ГОСТ Р 12.2.143-2009, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли - ст. 52 «Регламента»; допускается размещение раздевалки в помещении электрощитовой - п. 42ж «Правил»; допускается размещение лампочек на токоведущем проводе без защитного плафона с явными признаками повреждения изоляции. - п. 42 «Правил»; допускается прокладка электрических проводов по деревянным элементам конструкции летних беседок и деревянным элементам навеса в гофре - ст. 82 «Рег­ламента»; не все электрические светильники обеспечены плафонами - п. 42в «Пра­вил»; двери в помещении электрощитовой не выполнены противопожарными с пределом огнестойкости EI 30 - п.1 ст. 52, ч. 3 ст. 87, ч.ч. 1,2,3,13 ст. 88 «Регламен­та», п. 6.8.19 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огне­стойкости объектов защиты» СП 2.13130.2012; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности - приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка реги­страции декларации пожарной безопасности» и ст. 64 «Регламента».

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки вручена нарочно 13 августа 2018 года генеральному директору ООО «Фирма Оптим-плюс» Шевченко И.Д. Копия акта проверки была вручена Шевченко И.Д. 15 августа 2018 года.

Согласно имеющегося в материалах дела приказа № 4 от 12 января 2015 года Шевченко И.Д. приступил к выполнению обязанностей генерального директора ООО «Фирма Оптим-плюс» с 12 января 2015 года.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

При таких обстоятельствах в действиях Шевченко И.Д. имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, не установлено.

Оценив все изложенное в совокупности, мировой судья приходит к выводу о назначении генеральному директору ООО «Фирма Оптим-плюс» Шевченко И.Д. административного наказания в пределах санкции ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – в виде административного штрафа в размере 3000 рублей.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья,

п о с т а н о в и л:

Генерального директора ООО «Фирма Оптим-плюс» **Шевченко И.Д.,** ДД.ММ.ГГГГ года рождения, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 3000 (трех тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), отделение по Республике Крым г. Симферополь, сч. № 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001, БИК 043510001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

При неуплате суммы административного штрафа к указанному сроку постановление подлежит передаче в подразделение Управления Федеральной службы судебных приставов для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке.

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для его обжалования, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

При неуплате административного штрафа в установленный законом срок, наступает административная ответственность по ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающей административное наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 71 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья И.В. Липовская