Дело № 5-72-204/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2019 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Костюкова Е.В. рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, поступившие из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в отношении:

**Мельник Светланы Владимировны**, 05апреля паспортные данные, уроженкис. Уютное адрес, гражданки Российской Федерации, имеющей высшее образование, не замужней, не имеющей на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально трудоустроенной в МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» в должности директора, ранее привлекаемой к административной ответственности, зарегистрированной по адресу: адрес и проживающей по адресу: адрес,

о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Мельник С.В. не выполнила предписание № 71/1/61 от 18.06.2018 года об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истёк, а именно пункты 1,2,4:

- не проведенмонтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» – ст. 6, ст. 54, ч. 1,7 ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, приложение А, п. А.4, А.10, табл. А1,А3 СП 13130.2009 Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическое;

- не выведен сигнал о срабатывании автоматической сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации –ст.6, ст. 83 ч. 7 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года;

- не обеспечена ширина в свету эвакуационного выхода шириной не менее 1,2 м – п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6, ст. 53, ст. 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 8.1.12, п. 8.1.13 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы», ответственность за данное административное правонарушение предусмотрена ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание Мельник С.В. явилась, вину признала, пояснила, что приняты меры к исполнению предписания, денежные средства заложены в проект бюджета, предписание частично выполнено, предписание исполнено не в полном объеме из-за недостатка финансирования.

Выслушав Мельник С.В., исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях Мельник С.В. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ, исходя из следующего

Согласно протоколу об административном правонарушении, он составлен в отношении Мельник С.В. за то, что она, не выполнила предписание об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которых истёк, а именно:

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях МБОУ «Уютненская средняя школа-гимназия» – ст. 6, ст. 54, ч. 1,7 ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, приложение А, п. А.4, А.10, табл. А1,А3 СП 13130.2009 Установка пожарной сигнализации и пожаротушения автоматическое;

- не выведен сигнал о срабатывании автоматической сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации – ст. 6, ст. 83 ч. 7 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года;

- не обеспечена ширина в свету эвакуационного выхода шириной не менее 1,2 м – п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденной Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, ст. 6, ст. 53, ст. 89 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 8.1.12, п. 8.1.13 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы».

Согласно копии приказа Мельник С.В. назначена директором МБОУ «Уютненской общеобразовательной школы».

В соответствии с п. 3.26 Должностной инструкции в должностные обязанности Мельник С.В. входит выполнение правил по охране труда и пожарной безопасности.

Как усматривается из копии предписания, его копия получена директором 18.06.2018 года.

Согласно акту проверки по результатам внеплановой выездной проверки на основании распоряжения начальника отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым по соблюдению исполнения предписания установлено, что предписание, в полном объеме не выполнено.

Согласно части 2 статьи 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

[Частью 13 ст. 19.5](http://arbitr.garant.ru/document?id=12025267&sub=19513) КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Предписание отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым вынесено уполномоченным лицом с соблюдением его порядка, в установленном законом порядке вышеуказанное предписание не обжаловалось, кроме того не признавалось судом незаконным и не отменено, в связи с чем суд считает его законным, обоснованным и подлежащим исполнению.

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Таким образом, действия правильно квалифицированы по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В соответствии со ст. 3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Согласно ст. 4.1 ч. 2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, учитывая данные о личности Мельник С.В., ранее привлекаемой к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения, то есть повторное совершение однородного административного правонарушения, что мировой судья признает обстоятельством, отягчающим административную ответственность, наличие обстоятельств, смягчающих административную ответственность - признание вины и принятие мер к частичному устранению нарушений в области пожарной безопасности, учитывая имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья полагает необходимым назначить административное наказание в пределах санкции ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ на должностных лиц.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Мельник Светлану Владимировну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в размере 5 500 (пять тысяч пятьсот) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: получатель платежа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым), банк получателя: отделение по адрес, БИК банка 043510001, р/с 40101810335100010001, КБК 17711607000016000140, ОКТМО 35721000, ИНН 7702835821, КПП 910201001.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 60 дневный срок возбуждается дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, санкция которой предусматривает назначение лицу наказания в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Костюкова Е.В.