Дело № 5-72-219/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 июня 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской адрес) Республики Крым Костюкова Е.В., с участием лица, привлекаемого к ответственности – заместителя директора профилактория «Солнечный» Соколова Александра Иосифовича, рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушение в отношении:

Соколова Александра Иосифовича, паспортные данныеадрес, гражданина Российской Федерации, работающего заместителем директора профилактория «Солнечный», холостого, на иждивении несовершеннолетних детей нет, ранее не привлекаемого к административной ответственности, инвалидом не являющегося, зарегистрированного и проживающего по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

В отношении должностного лица - заместителя директора профилактория «Солнечный» Соколова А.И. составлен протокол об административном правонарушении предусмотренным ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Правонарушение совершено при следующих обстоятельствах:

18 мая 2018 года в время по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении профилактория «Солнечный», расположенный по адресу: адрес целью контроля за использованием предписания № 73/1/61 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, установлено, что должностным лицом заместителем директора профилактория «Солнечный» Соколовым А.И. не выполнил в срок до 01 мая 2018 года законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), а именно: предписание № 73/1/61 от дата не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях технического корпуса, подвала корпуса № 1, пищеблоке, зимнем офисе, сторожки и кухне профилактория «Солнечный» (далее объекта защиты) – требования ст. 6, ст. 54, ч. 1,7 ст. 83, ст. 91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от дата (далее «Регламента»), приложение А п. А.4, А. 10 табл.А1, А3, Свод правил 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях технического корпуса, подвала корпуса №1. пищеблоке, зимнем офисе и кухне объекта защиты - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»; не обеспечено наличие на этажах объекта защиты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОСТР 12.2.телефон - требования п.7 Постановления Правительства РФ от дата №390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», далее «Правил», ст.6 «Регламента», п.6.2 ГОСТР 12.2.телефон; не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России от дата №91 « Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 «Регламента»; не установлены противопожарные двери в помещение электрощитовой с пределом огнестойкости EI 30 - требования п.1 ст.52, ч.З ст.87. ч.ч.1, 2. 3. 13 ст.88 «Регламента», п.5.6.4 СП 4.13130.2013;

допускается установка входных дверей комнат №3,4.10.7 корпуса №1 и комнат №17.19.13 корпуса №2 открывающихся наружу из этих комнат, что не обеспечивает возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов - требования п.89 «Регламента», п.33,36 «Правил», п.4.1.3 СП 1.13130.2009 (Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы); системы пожарной сигнализации не обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты требования п.7. ст. 83 «Регламента»; допускается размещение в помещении электрощитовой горючих материалов и бытовых вещей - п.42(ж) «Правил»; в момент проведения проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре указанные системы не работают и не обслуживаются - требования п.61 «Правил», п.13.1.9 СП 5.13130.2009; не установлен соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (в помещениях установлены тепловые извещатели вместо дымовых) - требования ст.83.84 «Регламента», приложения М, приложения А п.А.З, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6. п.13.1.10. п.13.1.11. п.13.1.12 СП5.13130.2009; не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009 - требования ст.6. ст.26. ч.21 ст.27 «Рег ламента». п.5.1.2 СП 4.13130.2013, СП 12.13130.2009; допускается закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпуса №1 и корпуса №2 - требования п.36 (а), п.35 «Правил»; здания и помещения не в полном объеме обеспечены первичными средствами пожаротушения - п.70, 478, 465 Приложение №1 «Правил»; обслуживающий персонал не обеспечен индивидуальными средствами защиты органов дыхания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала в спальных корпусах - п.9 «Правил»; допускается на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах (на путях эвакуации допускается применение горючих материалов для отделки потолка), а также Г2, РП2, Д2, Т2 или В2. РП2. ДЗ. Т2 применение материалов для покрытий пола (использование линолеума) - ст.53. ч. 1. ч.2 ст.89. ч.ч. 1, 2. 6 ст. 134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009; пожарные щиты, размещенные на территории объекта в полном объеме укомплектованы пожарно-техническим инвентарем (покрывалом) в соответствии с требованиями - п.481. 482. приложение №5,6 «Правил»; не установлена противопожарная дверь 2-го типа на лестничной клетке, которая обеспечивает предел огнестойкости EI30 и не допускает попадание продуктов горения на лестничную клетку, в помещении корпуса № 1,2 – п.5.3.12 СП1.13130.2009, ст. 88 п. 3, табл. 24 «Регламента, т.е. совершил правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ

В судебном заседании Соколов А.И. вину признал, пояснил суду, что на сегодняшний день заключен договор на поставку сигнализаций, составляется техническая документация, принимает меры к устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Выслушав Соколова А.И., исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях Соколова А.И. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу об административном правонарушении 8/2018/75 от 18 мая 2018 года, он был составлен в отношении должностного лица Соколова А.И. за то, что он 18 мая 2018 года в время на территории профилактория «Солнечный» расположенный по адресу: адрес не выполнил в срок до 01 мая 2018 года законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), а именно: предписание № 73/1/61 от дата, осуществляющего государственный надзор.

Согласно предписания № 73/1/61 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновению пожара от дата, во исполнение распоряжения главного государственного инспектора г. Саки и Сакского района по пожарному надзору от дата № 73, ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дата (с время до время), дата (с время до время) проведена внеплановая выездная проверка профилактория «Солнечный» наименование организации по адресу: адрес, д. 45\47. В соответствии с Федеральным законом от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в ходе мероприятия по надзору, выявлены следующие нарушения требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить, а именно:

1. Провести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях техни­ческого корпуса, подвала корпуса №1, пище­блоке, зимнем офисе, сторожки и кухне про­филактория «Солнечный» (далее объекта за­щиты);

2. Провести монтаж и наладку системы опове­щения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях техшгческого корпуса, подвала корпуса №1, пищеблоке, зимнем офи­се и кухне объекта защиты;

3. Обеспечить наличие на этажах объекта защи­ты поэтажных (секционных) планов эвакуации людей в случае возникновения пожара со­гласно ГОС-ТР 12.2.телефон;

4. Уполномоченное лицу пройти обучение по вопросам пожарно-технического минимума;

5. Разработать и зарегистрировать декларацию пожарной безопасности в отношении объекта защиты, согласно приказа МЧС России от дата №91 « Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»;

6. Установить противопожарные двери в поме­щение электрощитовой с пределом огнестой­кости EI 30;

7. Установить входные двери комнат №3,4,10,7 корпуса №1 и комнат №17,19,13 корпуса №2, что обеспечивалась возможность безопасного движения людей через эвакуационные пути (коридоры) из данных корпусов;

8. Обеспечить подачу звукового сигнала о воз­никновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта защиты;

9. Убрать из помещения электрощитовой г орючие материалы и бытовые вещи;

10. Провести наладку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управ­ления эвакуацией людей при пожаре, заклю­чить договор на ее обслуживание;

11. Установить соответствующий тип пожарных извещателей в помещениях жилых номеров (заменить тепловые извещатели дымовыми);

12. Провести определение классификации (кате­горий) помещений складских и производст­венных помещений по пожарной и взрывопо­жарной опасности по методам определения категорий помещений согласно СП 12.13130.2009;

13. Не допускать закрывание на ключ, дверей эвакуационных выходов из помещения корпу­са №1 и корпуса №2 в период пребывания людей в помещениях;

14. Здания и помещения в полном объеме обеспе­чены первичными средствами пожаротуше­ния, согласно норм;

15. Обслуживающий персонал обеспечить инди­видуальными средствами защиты органов ды­хания и зрения, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслужи­вающего персонала в спальных корпусах;

16. Не допускать на путях эвакуации применение материалов с более высокой пожарной опас­ностью чем Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения под­весных потолков в общих коридорах, а также Г2. РП2. Д2, Т2 или В2, РП2, ДЗ, Т2 примене­ние материалов для покрытий пола. Убрать горючие вещества с пола - линолеум, потолка - горючие декоративные материалы;

17. Установить бочки для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарными щитами;

18. Пожарные щиты, размещенные на территории объекта укомплектовать пожарно­техническим инвентарем в соответствии с требованиями (2-огнетушителями, ломом, багром, 2 ведрами, лопатой штыковой и сов­ковой, покрывалом);

19. Установить противопожарные двери 2-го типа на лестничных клетках, которые обеспечива­ют предел огнестойкости EI30 в корпусе №1,2.

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обяза­тельным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества: руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности: должностные лица в пределах их компетенции и иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государствен­ного. муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

В соответствии с приказом № 47 от дата наименование организации. заместитель директора профилактория «Солнечный» Соколов А.И. является ответственным за обеспечение пожарной безопасности • профилактории «Солнечный». Таким образом, на должностном лице - заместителе директора профилактория «Солнечный» Соколове А.И. лежит обязанность по соблюдению требований пожарной безопасности на территории и в помещениях профилактория «Солнечный».

Согласно акту проверки № 64 объекта защиты, собственником которого либо лицом, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться которым является гражданин, являющийся индивидуальным предпринимателем от 18 мая 2018 года, по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении профилактория «Солнечный», расположенный по адресу: адрес целью контроля за использованием предписания № 73/1/61 по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от дата выданного ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, установлено. что должностным лицом заместителем директора профилактория «Солнечный» Соколовым А.И. не приняты меры по выполнению в срок до 01 мая 2018 года требования предписания, а именно: пункты 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19.

При таких обстоятельствах, мировой судья считает, что вина должностного лица Соколова А.И. в совершении административного правонарушения полностью доказана, а его действия правильно квалифицированны по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Указанные доказательства получили оценку в совокупности с другими материалами дела об административном правонарушении в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ.

Принимая во внимание характер и обстоятельства совершенного административного правонарушения, учитывая данные о личности Соколова А.И., ранее не привлекаемого к административной ответственности, учитывая признание вины, принятие мер к частичному устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности, что мировой судья признаёт обстоятельствами, смягчающими административную ответственность, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, а также учитывая имущественное положение лица, привлекаемого к административной ответственности, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить ему административное наказание в виде штрафа в нижнем пределе санкции ст. 19.5 ч. 12 КоАП РФ для данного вида наказания.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 15.9 ч.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ :

Соколова Александра Иосифовича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему штраф в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам: р/с 40101810335100010001; получатель платежа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в отделении Республика Крым г. Симферополь, ИНН телефон, код бюджетной классификации 17711607000016000140, КПП телефон, БИК телефон, ОКТМО телефон, назначение платежа – административный штраф.

Квитанцию об оплате административного штрафа следует представить в судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской адрес) Республики Крым, расположенном по адресу: ул. Трудовая, 8, г. Саки, Республика Крым.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через судебный участок № 72 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской адрес) Республики Крым.

Мировой судья Е.В. Костюкова