Дело N 5-73-4/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2022 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А. с участием МБОУ «Столбовская средняя школа», рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Столбовская средняя школа»,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении, он составлен в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Столбовская средняя школа» (далее МБОУ) по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, что по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении МБОУ с целью контроля за исполнением предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара выданного ОНД по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором) установлено, что МБОУ не выполнено в срок требования предписания, а именно:

- коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения, в нарушение п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, далее «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст. 84 Регламента, п.4.3.12 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» далее СП 1.13130.2020 , п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;

- крыльцо, расположенные на всех выходах не оборудованы ограждениями высотой не инее 1,2 м.- требования п. 23 «Правил»,ст.6, ст.53, ч.1 ст.89 «Регламента». Наружная пожарная лестница не соответствует нормативным документам- требования п. 17А «Правил», т.е. в действиях МБОУ имеется состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании законный представитель МБОУ вину в совершении правонарушения признала, пояснила, что выполнение предписания было не в ее силах, поскольку для выполнения данного пункта необходимы большие финансовые затраты. Обращала внимание суда, что с ее стороны были предприняты все меры, для выполнения предписания, были направлены ходатайства в отдел образования города Саки, для того чтобы они выделили дополнительное финансирование. Кроме того обращала внимание, что МБОУ, является бюджетной организацией и финансируется с местного бюджета, дополнительных источников финансирования в МБОУ нет.

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

МБОУ является юридическим лицом, осуществляющим общедоступное и бесплатное образование. Учредителем является Муниципальное образование Сакский муниципальный район.

Как усматривается из материалов дела во исполнения распоряжения государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору была проведена плановая выездная проверка МБОУ, по результатам которой было вынесено предписание.

Согласно предписанию об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, – МБОУ, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок.

Как усматривается из данного предписания, его копия получена должностным лицом МБОУ, с участием которого была проведена вышеуказанная проверка.

Срок исполнения предписания был продлен.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица отделом надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании решения заместителя начальника отдела инспектором отделом надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБОУ, в результате которой выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения, в нарушение п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479, далее «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст. 84 Регламента, п.4.3.12 Свод Правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» далее СП 1.13130.2020 , п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011; крыльцо, расположенные на всех выходах не оборудованы ограждениями высотой не инее 1,2 м.- требования п. 23 «Правил»,ст.6, ст.53, ч.1 ст.89 «Регламента». Наружная пожарная лестница не соответствует нормативным документам- требования п. 17А «Правил».

Таким образом, действия МБОУ мировой судья квалифицирует по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Вместе с тем, как следует из материалов дела, директор МБОУ обращалась в отдел образования администрации Сакского района о выделении денежных средств, для выполнения предписания органа пожарного надзора, однако на данный момент денежные средства не выделены, кроме того МБОУ выполнены работы по разработке проектно-сметной документации, т.е. руководителем муниципального учреждения принимались меры, но МБОУ, не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия, МБОУ не могло выполнить предписание в полном объеме.

Согласно ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 года N 103-ФЗ "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Столбовская средняя школа», о привлечении его к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Васильев В.А.