Дело № 5-73-195/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01 июня 2018 года г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

Павицкой о привлечении ее к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

у с т а н о в и л :

Павицкая С.В., являясь должностным лицом – будучи ответственной за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом и обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного предприятия, не приняла меры по выполнению в срок до 01 мая 2018 года пунктов 1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,15,21,27 законного предписания начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ... а именно:

- не проведен монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях корпуса склада, , библиотеке, изоляторе, административном корпусе, корпусе сторожки, КПП, корпусе столовой - требования ст.6, ст.54, ч.1,7 ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЭ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1,А.З Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

- не проведен монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях корпуса склада, библиотеке, изоляторе, административном корпусе, корпусе сторожки, КПП, корпусе столовой - требования ст.6, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 Свод правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- не проведено определение классификации (категорий) помещений складских и производственных помещений по пожарной и взрывопожарной опасности но методам определения категорий помещений согласно CI I 12.13130.2009 - требования ст.6, ст.26, ч.21 ст.27 «Регламента», п.5.1.2 СП 4.13130.2013, CII 12.13130.2009;

- не обеспечено наличие на этажах корпуса №1 и 2 объекта поэтажных (секционных), в помещении столовой локального, планов эвакуации людей в случае возникновения пожара согласно ГОС'ГР 12.2.143- 2009 - требования п.7 «Правил», п.6.2 ГОС'ГР 12.2.143-2009;

- помещения объекта не обеспечены знаками пожарной безопасности согласно ГОСТ Р 12.2.143- 2009 обозначающие пути эвакуации п.43 «Правил»;

- не дублируется сигнал о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации - требования ст. 6, ст.83 ч.7 «Регламента»;

- пожарный извещатель расположен ближе 1м до вентиляционного отверстия (напротив кондиционера, вентилируемого отверстия) в помещении спального корпуса №8, 4 - требования ст. 83, ст.84 «Регламента», п.13.3.6 СП 5.13130.2009;

- не установлен соответствующий тип пожарного извещателя в помещении спальных корпусов №№4,5,6,7,8 (в помещении номеров установлены тепловые пожарные из вещатели вместо дымовых)- требования приложения М, приложения А п.А.З, п.13.1.4, п.13.1.5, п.13.1.6, п.13.1.10, п.13.1.11, п.13.1.12 СП5.13130.2009; ст. 83, сг.84 «Регламента»;

- установленная автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в помещении спальных корпусов №№1,4,5,6,7,8 отключена и не обслуживается - требования п.61 «Правил», ст.83,84 «Регламента»;

- не установлен соответствующий тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещении спальных корпусов №№1,4,5,6,7,8 - требования ст.6, сг.54, ст.84, сг.91 «Регламента», п.6.7 табл. 1,2 СП 3.13130.2009;

- не установлены бочки для хранения воды не менее 0,2 куб. метра рядом с пожарными щитами - п.483 «Правил»;

- частично установлены ограждения и перила на наружной лестнице (крыльце) на эвакуационных выходах со спальных корпусов №1,4,5,6,7,8 столовой - требования п. 33 «Правил», ст.6, 53 п.1, 89 п.1 «Регламента», п.4.1.3, п.53.2, п.5.3.3, п.7.1.3 СП. 1.13130.2009;

- допускается эксплуатация неисправных (поврежденных) тепловых пожарных и увещателей в помещении номеров №1 корпуса №4 — п.61 «Правил».

В судебное заседание явился представитель привлекаемого к административной ответственности лица Павицкой С.В. - Антонюк И.И. признал факт неисполнения предписания, пояснил, что приняты меры к исполнению предписания, разработана проектно-сметная документация аварийной сигнализации.

Выслушав представителя Павицкой С.В. - Антонюка И.И., изучив материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Павицкой С.В. состава правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протокола об административном правонарушении ...а, он был составлен в отношении Павицкой С.В., за то, что она, являясь должностным лицом – ..., будучи ответственной за общее руководство и состояние пожарной безопасности в целом, будучи обязанной в соответствии с требованиями ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, на территории и в помещениях указанного предприятия, не приняла мер по выполнению в срок до 01 мая 2018 года пунктов 1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,15,21,27 законного предписания начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым ...

Согласно предписанию об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному начальником ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Лукьяненко И.Н., ... во исполнение распоряжения главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 31 июля 2017 года № 80, по результатам проведения внеплановой выездной проверки территории и зданий указанного учреждения, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 01 мая 2018 года.

Как усматривается из материалов дела копия предписания получена заместителем директора пансионата по АХЧ Шестопаловым С.В. 08 августа 2017 года.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 56 от 14 мая 2018 года, отделением надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения № 56 от 10 мая 2018 года и.о. начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым Мамаенко Я.С., была проведена внеплановая выездная проверка в отношении Пансионата им. Ю.А. Гагарина Муниципальное унитарное предприятие «Евпатория-Крым-Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым расположенного по ул. Каламитская, д. 1, в с. Прибрежное, Сакского района Республики Крым, в результате которой выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию ..., в том числе п.п. 4, 5.

Как усматривается из данного акта проверки копия распоряжения о проведении проверки Павицкой С.В. вручена и в ее присутствии проведена указанная проверка, копия акта проверки вручена Павицкая С.В. 14 мая 2018 года, о чем свидетельствует подпись последней в соответствующей графе указанного акта.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно ст.ст. 37, 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Частью 12 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Предписание отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР МЧС России по Республике Крым вынесено уполномоченным лицом с соблюдением его порядка, в установленном законом порядке вышеуказанное предписание МУП «Евпатория-Крым-Курорт» городского округа Евпатория Республики Крым не обжаловалось, кроме того не признавалось судом незаконным и не отменено, в связи с чем суд считает его законным, обоснованным и подлежащим исполнению.

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Таким образом, действия Павицкой С.В. правильно квалифицированы по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При назначении наказания с учетом положения ст. 4.1 КоАП РФ, характера совершенного административного правонарушения отсутствие обстоятельств отягчающих административную ответственность, принимая во внимание принятие реальных мер по исполнению предписания, с учетом конкретных обстоятельств дела, считаю необходимым назначить Павицкой С.В. наказание в виде административного штрафа, в нижнем пределе, установленном санкцией ст. 19.5 ч. 12 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

п о с т а н о в и л:

Павицкую признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит уплате по реквизитам:

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Сакский районный суд Республики Крым в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через судебный участок № 73 Сакский судебный район (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым.

Мировой судья Васильев В.А.