Дело N 5-73-252/2026

УИД: 91MS0073-01-2026-001802-35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2025 года 							г. Саки

Мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

Главы администрации  Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым Салетдинова А.Р., о привлечении к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протоколу об административном правонарушении № 8/2025/36 от 30 мая 2025 года, он составлен в отношении должностного лица Главы администрации  Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым Салетдинова А.Р. по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в связи с тем, что 29 мая 2025 года в ходе проведения внеплановой выездной проверки, с целью осуществления контроля за исполнением предписания от 17.04.2025 года №2503/091-91/28-В/ПВП об устранении выявленных нарушений, выданного отделом надзорной деятельности по г.Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым государственным пожарным надзором) установлено, что должностное лицо - Глава администрации Охотниковского сельского поселения Сакского района Республики Крым Салетдинов А.Р. не принял мер по выполнению в срок до 12 мая 2025 года требований предписания, а именно пунктов № № 6, 7, 8:

- не проведена работа по расчистке камышовой растительности, травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров со стороны ул. Ново-Лиманная (Крайняя), ул. Набережная с. Охотниково - ст.21 Федерального закона №69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г.;

- не проведена работа по расчистке камышовой растительности, травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров со стороны ул. Гагарина в с. Орлянка - ст.21 Федерального закона №69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г.;

- не проведена работа по расчистке травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров со стороны ул. Крайняя в с. Карьерное Охотниковского сельского поселения - ст.21 Федерального закона №69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г., т.е. в действиях Салетдинова  А.Р. содержится состав административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании Салетдинов  А.Р. явился, вину в совершении правонарушения  признал, пояснил, что выполнения предписания необходимы большие финансовые затраты.

Выслушав Салетдинова  А.Р., исследовав материалы дела, мировой судья пришел к выводу о наличии в действиях Салетдинова  А.Р. состава правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ, исходя из следующего.

В соответствии с ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

В силу п. 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,  утвержденных Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером.

В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов создаются (обновляются) противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Как усматривается из материалов дела во исполнение решения начальника отдела  надзорной деятельности по г. Саки  и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым –главного государственного инспектора по пожарному надзору от 20 марта 2025 г. была проведена выездная проверка Администрации Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым, по результатам которой  было вынесено предписание 26 июля 2024 года.

Согласно предписанию от 17 апреля 2025 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности указано о необходимости расчистки камышовой растительности, травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров а населенных пунктах с. Охотниково, с. Орлянка, с. Карьерное Сакского района в срок до 12 мая 2025 года.

Как усматривается из копии предписание получено Главой Администрации Салетдиновым А.Р. в день вынесения 17 апреля 2025 года.

Согласно акта проверки органа государственного контроля (надзора)   от 29 мая 2025 года  отделом надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым была проведена выездная проверка в отношении Администрации Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым, в результате которой выявлен факт невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора).

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: - не проведена работа по расчистке камышовой растительности, травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров со стороны ул. Ново-Лиманная (Крайняя), ул. Набережная с. Охотниково - ст.21 Федерального закона №69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г.;

- не проведена работа по расчистке камышовой растительности, травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров со стороны ул. Гагарина в с. Орлянка - ст.21 Федерального закона №69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г.;

- не проведена работа по расчистке травы, с целью создания вокруг населенного пункта противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров со стороны ул. Крайняя в с. Карьерное Охотниковского сельского поселения - ст.21 Федерального закона №69ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»; п.70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 г.

Предписание отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району  УНД и ПР МЧС России по Республике Крым вынесено уполномоченным лицом с соблюдением его порядка, в установленном законом порядке вышеуказанное предписание Салетдиновым А.Р. не обжаловалось, кроме того не признавались судом незаконным и не отменено, в связи с чем суд считает его законным, обоснованным и подлежащим исполнению.

Совокупность вышеуказанных доказательств по делу у суда не вызывает сомнений, они последовательны, непротиворечивы и полностью согласуются между собой. Суд находит их относимыми, допустимыми, достоверными и достаточными для разрешения настоящего дела, а потому считает возможным положить их в основу постановления.

Все указанные доказательства соответствуют в деталях и в целом друг другу, добыты в соответствии с требованиями действующего законодательства, относимы и допустимы. Мировой судья данные доказательства признает достоверными и достаточными для привлечения к административной ответственности.

Действия Главы администрации  Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым Салетдинова  А.Р. мировым судьей квалифицируются по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Согласно ст. 4.1 ч.2 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, мировым судьей не установлено.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, финансовое положение, мировой судья пришел к выводу о возможности назначить Главе администрации  Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым Салетдинову  А.Р. административное наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией  ст. 19.5 ч.12 КоАП РФ

На основании изложенного, руководствуясь  ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Главу администрации  Охотниковского сельского поселения  Сакского района Республики Крым Салетдинова А.Р. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде штрафа в сумме 3000 (три тысячи) рублей.

Штраф подлежит зачислению по реквизитам: Юридический адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, Почтовый адрес: 295000, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им. 60-летия СССР, 28, ОГРН 1149102019164, Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), Наименование банка: Отделение Республика Крым Банка России//УФК по Республике Крым г. Симферополь,  ИНН 9102013284, КПП 910201001, БИК: 013510002, Единый казначейский счет 40102810645370000035, Казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет 04752203230 в УФК по Республике Крым Код Сводного реестра 35220323, ОКТМО 35643000, Код бюджетной классификации доходов 82811601193010005140, УИН 0410760300735003072519151.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном  порядке  в  течение десяти дней в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья						Васильев В.А.