Дело N 5-74-145/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2021 года г. Саки

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 74 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым мировой судья судебного участка № 73 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Васильев В.А. с участием заведующей МБДОУ «Березка» Фоминой С.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отделения надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» с. Червоное Сакского района Республики Крым, ОГРН 1159102010011 ИНН 9107005720, зарегистрированного по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

Согласно протокола об административном правонарушении № 8/2021/57 от 29 апреля 2021 года, он составлен в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» с. Червоное Сакского района Республики Крым (далее МБДОУ) по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, что на территории и в помещениях указанного учреждения по адрес с. Червоное Сакского района Республики Крым, не обеспечено выполнение в срок до 22 марта 2021 года требования предписания № 134/1/86 от 07 ноября 2019 года пунктов 1, 3, а именно:

- лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения, в нарушение п. 37 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, (далее Правил) ст. 53, п. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 84 Регламента, п. 7.72, п. 7.73, п. 7.74 СНиП 23-05-95, ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, п. 7.104, п. 7.105 Свод правил 52.1330.2011;

- не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (согласно проведенных эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составленными протоколами испытаний), в нарушение п. 17(б) Правил.

В судебном заседании заведующая МБДОУ – Фомина С.С. вину в совершении правонарушения не признала, пояснила, что выполнения пункта 1, 3 предписания было не в ее силах, поскольку для выполнения данных пунктов необходимы большие финансовые затраты. Обращала внимание суда, что с ее стороны были предприняты все меры, для выполнения предписания, были направлены ходатайства в отдел образования администрации Сакского района, для того чтобы они выделили дополнительное финансирование. Кроме того обращала внимание, что школа, является бюджетной организацией и финансируется с местного бюджета, дополнительных источников финансирования в МБДОУ нет.

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Согласно ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от организаций и граждан информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать территорию и объекты защиты и проводить их обследования, а также проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие мероприятия по контролю; выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, на лесных участках, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении реализуемой продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов, а также по предотвращению угрозы возникновения пожара.

Согласно частями 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся федеральные законы о технических регламентах, федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила).

Условия обеспечения требований пожарной безопасности содержатся в ч. 1 ст. 6 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу ч. 2 ст. 1 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" положения названного Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения, в том числе, при эксплуатации объектов защиты.

МБДОУ является юридическим лицом, осуществляющий общедоступное и бесплатное образование. Учредителем является Муниципальное образование Сакский муниципальный район.

Как усматривается из материалов дела во исполнения распоряжения заместителя главного государственного инспектора по г. Саки и Сакскому району по пожарному надзору от 29 октября 2019 года была проведена внеплановая выездная проверка МБОУ, по результатам которой было вынесено предписание N 134/1/86 от 07 ноября 2019 года.

Согласно предписанию N 134/1/86 от 07 ноября 2019 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, вынесенному дознавателем ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым фио – МБДОУ, указано о необходимости устранить ряд нарушений требований пожарной безопасности в срок до 22 марта 2021 года.

Как усматривается из данного предписания, его копия 07 ноября 2019 года получена заведующей фио, с участием которой была проведена вышеуказанная проверка.

Согласно акта проверки органом государственного контроля (надзора), юридического лица № 44 от 09 апреля 2021 года, отделом надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании распоряжения N 44 от 29 марта 2021 года заместителя начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым фио была проведена внеплановая выездная проверка в отношении МБДОУ, в результате которой выявлены факты невыполнения предписания органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля по предписанию, в том числе пунктов 1, 3.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения: лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения, в нарушение п. 37 Правил противопожарного режима Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479, (далее Правил) ст. 53, п. 9 ст. 82, ч. 1 ст. 84 Регламента, п. 7.72, п. 7.73, п. 7.74 СНиП 23-05-95, ст. 8 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, п. 7.104, п. 7.105 Свод правил 52.1330.2011; не обеспечено содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии (согласно проведенных эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составленными протоколами испытаний), в нарушение п. 17(б) Правил.

Как усматривается из ответа отдела образования администрации Сакского района, заведующая МБДОУ обращалась в отдел образования с ходатайством о выделении денежных средств для исполнения предписания выданного ОНД по г. Саки с Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по РК, в свою очередь МБДОУ был дан ответ о направлении соответствующих запросов по внесению изменений в бюджет на рассмотрение сессий Сакского районного совета.

Согласно ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 23 апреля 2018 года N 103-ФЗ "О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях") в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Как следует из материалов дела, заведующая МБДОУ обращалась в отдел образования администрации Сакского района о выделении денежных средств, для выполнения предписания органа пожарного надзора, однако на данный момент денежные средства не выделены, т.е. руководителем муниципального учреждения принимались меры, но МБДОУ, не являясь распорядителем денежных средств и при отсутствии достаточного финансирования на противопожарные мероприятия не могло выполнить предписание в полном объеме.

Принимая во внимание вышеизложенные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Березка» с. Червоное Сакского района Республики Крым, ОГРН 1159102010011 ИНН 9107005720 о привлечении его к административной ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить на основании ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти суток в Сакский районный суд Республики Крым, через судебный участок № 74 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым, со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья Васильев В.А.