Дело № 5-74-352/2021

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2021 года                                                                                  г. Саки

Мировой судья судебного участка № 74 Сакского судебного района (Сакский муниципальный район и городской округ Саки) Республики Крым Смолий А.М.,

рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из отдела надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым, в отношении:

муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Светлячок» села Сизовка Сакского района Республики Крым, место нахождения и адрес юридического лица: адрес, ОГРН 1159102010000,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Светлячок» села Сизовка Сакского района Республики (далее – МБДОУ «Светлячок») не выполнило в установленный срок и в полном объеме законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор – отдела надзорной деятельности по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым № 65/1/42 от 11 июня 2019 г., на объекте защиты на котором, осуществляется деятельность в сфере образования (помещение общеобразовательного учреждения, расположенное по адресу: адрес), а именно пункты 1, 2, 3, 6, 7.

В судебном заседание законный представитель МБДОУ «Светлячок» Чивельдеева Н.И. вину учреждения в совершении вышеуказанного административного правонарушения не признала и пояснила, что требования предписания частично выполнены, а именно пункты 4, 5. МБДОУ «Светлячок» является муниципальным бюджетным учреждением, не является коммерческой и иной организацией, осуществляет свою деятельность с учетом целевого поступления денежных средств. Нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписания в полном объеме вызвано тем, что Учредителем не выделено соответствующее финансирование. Учреждением приняты все возможные и зависящие от него меры к дополнительному выделению необходимых денежных средств, с целью устранения нарушений требований пожарной безопасности. Полагала, что поскольку отсутствует субъективная сторона административного правонарушения, предусмотренного ч. 13. ст. 19.5 КоАП РФ, производство по делу подлежит прекращению ввиду отсутствия состава административного правонарушения.

Выслушав пояснения законного представителя Чивильдееву Н.И., исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях МБДОУ «Светлячок» состава административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), исходя из следующего.

В соответствии с ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ (нормы, цитируемые в настоящем постановлении, приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших основанием для привлечения должностного лица к административной ответственности) административная ответственность наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

Согласно ст.ст. 6, 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных участках, на лесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Как усматривается из материалов дела, 11 июня 2019 г. по результатам проверки, проведенной в отношении МБДОУ «Светлячок», инспектором ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым, Учреждению выдано предписание № 65/1/42 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в срок до 11 июня 2020 г.

Кроме прочего, Учреждению предписывалось устранить следующие нарушения и провести такие мероприятия: п. 1) провести монтаж и наладку автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты; п. 2) провести монтаж и наладку системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объекта защиты; п. 3) коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекте защиты оборудовать аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения; п. 6) провести ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения, обеспечить необходимый напор для целей пожаротушения, пожарные краны укомплектовать пожарным рукавом, гайкой и пожарным стволом для присоединения; п. 7) предусмотреть ограждение по периметру объекта защиты.

22 мая 2020 г. уполномоченным должностным лицом было принято решение о продлении срока исполнения ранее выданного предписания до 30 августа 2021 г.

В соответствии с требованиями статей 24.1 и 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении судом была проверена законность предписания № 65/1/42 от 11 июня 2019 г., по мнению суда, указанное предписание является законным.

В ходе внеплановой выездной проверки № 10, проведенной в период с 20 по 24 сентября 2021 г., должностным лицом ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым на основании решения заместителя начальника ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым от 06 сентября 2021 г. № 10, установлено, что МБДОУ «Светлячок» пункты 1, 2, 3, 6, 7 указанного выше предписания не выполнены.

По факту невыполнения предписания № 65/1/42 от 11 июня 2019 г., должностным лицом ОНД по г. Саки и Сакскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым в отношении МБДОУ «Светлячок» 24 сентября 2021 г. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

Факт невыполнения МБДОУ «Светлячок» законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере образования, подтверждается собранными по делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении (л.д. 37-39), предписанием по устранению нарушений требований пожарной безопасности (л.д. 11-13), протоколом осмотра территорий, помещений проверяемого лица с фото-таблицей (л.д. 2-4), актом внеплановой выездной проверки от 24 сентября 2021 г. (л.д. 6-8), Уставом МБДОУ «Светлячок» (л.д. 15-210).

Согласно ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 30.10.2018) "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии с ч. 1 ст. 2.10 КоАП РФ, юридические лица подлежат административной ответственности за совершение административных правонарушений в случаях, предусмотренных статьями раздела II настоящего Кодекса или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях.

Как следует из выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от 20 сентября 2021 г., МБДОУ «Светлячок» является юридическим лицом (л.д. 22-25).

При таких обстоятельствах в действиях МБДОУ «Светлячок» имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, а именно невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере образования.

Из документов, приобщенных должностным лицом и законным представителем лица, привлекаемым административной ответственности, к материалам дела, следует, что администрация учреждения неоднократно обращалась в отдел образования администрации Сакского района Республики Крым с ходатайствами по вопросам выделения денежных средств с целью устранения выявленных нарушений требований пожарной безопасности, в том числе с ходатайством о выделении на капитальный ремонт крыши (л.д. 26, 27, 28, 29, 30-32, 33, 34-36, 54-61).

Согласно Уставу МБДОУ «Светлячок» (далее – Устав), учреждение является муниципальным бюджетным образовательным учреждением, его учредитель – муниципальное образование Сакский район Республики Крым, собственник имущества – муниципальное образование Сакский район Республики Крым. Учреждение является юридическим лицом, некоммерческой организацией, имеет в оперативном управлении обособленное имущество, самостоятельный баланс, лицевые счета в финансовом управлении Сакского района, территориальном органе Федерального казначейства, печать со своим наименованием, бланки, штампы (л.д. 15-21).

Согласно пункту 2.6 Устава, финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Учреждением осуществляется в виде субсидий из бюджетного муниципального образования Сакского района Республики Крым. Порядок определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета Сакского района устанавливаются Учредителем (п. 2.7). Согласно пункту 1 статьи 123.21 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждением признается унитарная некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера. В силу пункта 2 указанной статьи учреждение может быть создано гражданином или юридическим лицом (частное учреждение) либо соответственно Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным образованием (государственное учреждение, муниципальное учреждение). Государственное или муниципальное учреждение может быть казенным, бюджетным или автономным учреждением (пункт 1 статьи 123.22 Гражданского кодекса Российской Федерации). В соответствии со статьей 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации казенным учреждением является государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы. Как следует из материалов дела, в целях организации исполнения вопросов местного значения органом местного самоуправления создано МБДОУ «Светлячок».

Судом установлено, что администрацией МБДОУ «Светлячок» вносились и направлялись в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложения о выделении необходимых бюджетных ассигнований необходимых для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Из информации отдела образования администрации Сакского района Республики Крым № 77/11/1-19/625 от 12 октября 2021 г. следует, что в целях устранения нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара в МБДОУ «Светлячок» с. Сизовка Сакского района из бюджета Сакского района в сентябре 2021 года выделено 965 000,00 руб. для проведения капитального ремонта внутреннего пожарного водопровода. В настоящее время ведется процедура определения подрядчика.

Для проведения монтажа и наладки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации при пожаре разработана проектно-сметная документация, согласно которой стоимость работ составляет 2 396 150,00 руб. Потребность заявлена в форме письма администрации Сакского района от 24.05.2021 г. в Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым для включения в проект бюджета Республики Крым на 2022 год.

Замечание по отсутствию ограждения кровли по периметру объекта защиты планируется устранить в ходе выполнения работ по капитальному ремонту крыши здания. На основании имеющейся проектно-сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы потребность в сумме 9 611 530,00 руб. включена в бюджетный запрос отдела образования на 2022 год, направленный в адрес финансового управления администрации Сакского района письмом от 15.09.2021 № 77/11/1-26/1128 в ходе формирования проекта бюджета Сакского района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. (л.д. 62).

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что Учреждением были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений пожарной безопасности и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Согласно ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом органа местного самоуправления, руководителем муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа местного самоуправления, выполнение муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные средства на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и муниципальных учреждений подлежит прекращению.

Признавая МБДОУ «Светлячок» надлежащим субъектом ответственности по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ, мировой судья усматривает основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении, предусмотренные ч. 4 ст. 24.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 24.5, 29.9, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

производство по делу об административном правонарушении в отношении муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения «Светлячок» села Сизовка Сакского района Республики Крым о привлечении его к административной ответственности по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях прекратить.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления в Сакский районный суд Республики Крым через мирового судью.

Мировой судья                                                                                 А.М. Смолий