дело № 05-0039/78/2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

24 февраля  2022 года                                                 г.Симферополь

Мировой судья судебного участка № 78 Симферопольского судебного района (Симферопольский муниципальный район) Республики Крым  Поверенная Н.Х., рассмотрев дело об административном правонарушении в   отношении:

должностного лица – «данные изъяты» Сидельниковой С.Н., «данные изъяты» года рождения, уроженки «данные изъяты», гражданки  Российской Федерации, паспорт «данные изъяты».,  зарегистрированной и проживающей по адресу:  «данные изъяты»,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ,

установил:

Сидельникова С.Н., являясь «данные изъяты»,  не выполнила в срок до 01.07.2021 г.  предписание «данные изъяты» об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 05.04.2021 г., при этом не выполнила следующие пункты:

- на объекте защиты (холл 1-го этажа блока Б согласно исполнительной документации по сдаче-приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты» года) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п.13.14.12 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не обладает аварийным освещением (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4);(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (холл 1 -го этажа блока А согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 13.14.12 помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, не обладает аварийным освещением (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4);(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок Б подвальное помещение) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5.13130.2009 п. 38 таблицы А.3 приложения А, а именно: отсутствуют пожарные извещатели (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок А 2 этаж помещение № 17 согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.4.1 пп. б ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, составляет менее 1,2 м., а именно; 1,10 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4;) (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок Б 1 этаж помещение № 21, 22 согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,95 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4);  (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок Б 2 этаж помещение № 8, 10 согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,95 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок Б 3 этаж помещение № 9, 15 согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.4 при высоте лестницы более 45 см. предусмотрены ограждения высотой менее 1,2 м, а именно: 0,95 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок Б подвальное помещение) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 3.13130.2009 таблица 2 п. 14 помещения не оборудованы системой оповещения людей при пожаре. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.51 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок А 1 этаж помещение № 5, согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.2.5 высота эвакуационного выхода наружу здания составляет менее 1,9 м., а именно: 1,75 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-   на объекте защиты (блок Б 2 этаж согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.3 коридор длиной более 60 м. не разделён противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, а именно 69, 3 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4);  (ФЗ от 22.07.2008 г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты (блок Б 3 этаж согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей три пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.3 коридор длиной более 60 м. не разделён противопожарной перегородкой 2-го типа на участки, а именно 69,3 м. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-   на объекте защиты (блок Б 1 этаж помещение №8 согласно исполнительной документации по сдаче - приёмке системы: автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «данные изъяты») в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.8.1.29 стулья в актовом зале не предусмотрены с устройствами для крепления к полу. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

-  на объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п.4.3.1 отсутствует аварийное освещение. (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.53 ч.4); (ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), чем 02.07.2021 в 00-01 часов совершила правонарушение, предусмотренное ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

Сидельникова С.Н.  в судебном  заседании просила о прекращении производства по делу об административном правонарушении. Пояснила, что здание школы построено по типовому проекту. Капитальных архитектурных изменений не проводилось, в связи с чем, для устранения выявленных недостатков требуется  капитальный ремонт и  финансовых вложений. Вместе с тем, во исполнение  предписания «данные изъяты» г. и устранения нарушений  ею направлены  запросы в Управление образования администрации  Симферопольского района для выделения денежных средств. Получены ответы о том, что выделение средств планируется за счет выделения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета.  В «данные изъяты» г. выделены 500000 руб., которые  были освоены, часть нарушений устранены. Заказан рабочий проект на аварийное освещение. Разработана рабочая документация по автоматической установке пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей.  Проведен расчет и оценка величины индивидуального пожарного риска.  Для устранения выявленных нарушений направлены обращения о выделении денежных средств, которые  до настоящего времени не выделены.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Порядок организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля, меры по защите их прав и законных интересов установлены Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

Согласно пункту 1 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на проведение государственного надзора, содержащий властное волеизъявление, порождающий правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно.

Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Факт совершения должностным лицом - «данные изъяты»  Сидельниковой С.Н. указанного административного правонарушения, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении № «данные изъяты», в котором изложены обстоятельства совершения «данные изъяты»  Сидельниковой С.Н. административного правонарушения, а именно не выполнение в установленный срок предписания;

- должностной инструкцией заведующего хозяйством;

- копией приказа о назначении Сидельниковой  С.Н. «данные изъяты»

- копией приказа о возложении обязанностей за обеспечение противопожарного состояния школы и эксплуатации технических средств защиты на Сидельникову С.Н.;

- актом выездной проверки   «данные изъяты», в соответствии с которым отделом надзорной деятельности по Симферопольскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МСЧ России по РК установлены достаточные  данные, указывающие на наличие в бездействии должностного лица - «данные изъяты»  Сидельниковой С.Н. события административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч.13 ст.19.5 КоАП РФ;

- копией протокола осмотра и выявлении нарушений требований пожарной безопасности от 25.01.2022 г.;

- решением о проведении выездной проверки от «данные изъяты»;

- копией предписания № «данные изъяты» об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участков) и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

В материалах дела об административном правонарушении отсутствуют сведения о том, что предписание «данные изъяты» г. обжаловалось в установленном законом порядке.

Протокол об административном правонарушении и другие материалы дела составлены в соответствии с нормами Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уполномоченным должностным лицом.

Оценив    представленные доказательства по делу на основании ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, прихожу к выводу, что виновность «данные изъяты» Сидельниковой С.Н.  в совершении ею административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, является доказанной.

В соответствии с ч.2 ст.4.1 КоАП РФ, при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В соответствии с ч.1 ст.3.1. КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Назначение наказания должно соответствовать принципу разумности и справедливости.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность  и обстоятельств, отягчающих административную ответственность «данные изъяты» Сидельниковой С.Н., в ходе рассмотрения дела мировым судьей не установлено.

Согласно ст.4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение должностным лицом административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, составляет один год.

Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности, установленный ст.4.5 КоАП РФ для данной категории вида правонарушения, в настоящее время не истек.

В соответствии с ч.4 ст.24.5 КоАП РФ в случае, если во время производства по делу об административном правонарушении будет установлено, что высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), иным должностным лицом органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, главой муниципального образования, возглавляющим местную администрацию, иным должностным лицом местного самоуправления, руководителем государственного, муниципального учреждения вносилось или направлялось в соответствии с порядком и сроками составления проекта соответствующего бюджета субъекта Российской Федерации, соответствующего местного бюджета предложение о выделении бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, выполнение государственным, муниципальным учреждением соответствующих уставных задач и при этом бюджетные ассигнования на указанные цели не выделялись, производство по делу об административном правонарушении в отношении указанных должностных лиц и государственных, муниципальных учреждений подлежит прекращению.

На основании Определения Конституционного Суда Российской Федерации от 27 сентября 2018 года N 2478-О положения ч.4 ст.24.5 Кодекса, предусматривающие в качестве основания для прекращения производства по делу об административном правонарушении принятие уполномоченными должностными лицами (руководителями учреждений) с учетом их полномочий всех необходимых мер, направленных в конечном итоге на выделение бюджетных ассигнований на осуществление соответствующих полномочий и задач, направлены на обеспечение действия презумпции невиновности (ст.1.5 КоАП РФ) и имеют целью исключить возможность привлечения соответствующих должностных лиц и организаций, в том числе органов местного самоуправления, являющихся муниципальными учреждениями, к административной ответственности при отсутствии их вины только лишь на основании факта невыделения указанных бюджетных ассигнований. Соответственно, в каждом случае должно быть установлено принятие данных мер соответствующими лицами в пределах их полномочий с учетом обстоятельств конкретного дела.

Принимая во внимание вышеизложенное и те обстоятельства, что невыполнение «данные изъяты» Сидельинковой С.Н. предписания об устранении нарушений правил пожарной безопасности обусловлено исключительно отсутствием денежных средств, выделенных на указанные цели, при этом, являясь бюджетным учреждением, необходимые и все зависящие меры, направленные на выделение средств до момента совершения правонарушения «данные изъяты» Сидельниковой С.Н. были предприняты, производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ в отношении должностного лица - «данные изъяты» Сидельниковой С.Н. подлежит прекращению на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Руководствуясь ч.4 ст.24.5, ст.ст. 29.9. - 29.11 КоАП РФ, мировой судья -

постановил:

производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ  в отношении должностного лица - «данные изъяты» Сидельниковой С.Н.  прекратить на основании ч.4 ст.24.5 КоАП РФ.

Постановление  может быть обжаловано в Симферопольский  районный  суд Республики Крым через судебный участок №78  Симферопольского судебного района  (Симферопольский  муниципальный  район)  Республики Крым в  течение  10  суток  со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:                                                           Н.Х. Поверенная