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Дело№5-86-432/2026

УИД: 91MS0086-телефон-телефон

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20 августа 2026 года 


 
 
                            
          адрес

Мировой судья судебного участка №86 Судакского судебного района (город республиканского значения Судак с подчиненной ему территорией) адрес Максименко А.А.,  рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка №86 Судакского судебного района (город республиканского значения Судак с подчиненной ему территорией) адрес (Республика Крым, г. Судак, ул. Гвардейская, 2) дело об административном правонарушении в отношении:  

генерального директора наименование организации (далее-ООО «Елена») – Никонорова фио, паспортные данные, гражданина Российской Федерации, паспортные данные, выдан Федеральной миграционной службой дата, к/п телефон, адрес юридического лица: адрес, зарегистрированного по адресу: адрес,

о привлечении к административной ответственности по ч. 12 ст.19.5 КоАП РФ, -

УСТАНОВИЛ: 

дата в время генеральным директором фио ООО «Елена», находящегося по адресу:  адрес, не выполнил в установленный срок, а именно до дата пп. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13 п. 8 законного предписания № 2504/091-91/138-П/ПВП от дата об устранении нарушений, выданное представителю общества инспектором адрес по пожарному надзору фио, а именно:

1) Здание не обеспечено системой пожарной сигнализацией (не выполнен пункт 1 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей;

2) Здание не обеспечено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (не выполнен пункт 2 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей;

3) Не предусмотрено естественное проветривание коридоров при пожаре (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6, статья 85 ТроТРПБ; нарушен пункт 8.5 Свода правил СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ») (не выполнен пункт 3 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения (в ред. Федерального закона от дата N 117-Ф3);

4) Отсутствует система противодымной защиты (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6, статья 85 ТроТРПБ; нарушен подпункт «в» пункта 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ») (не выполнен пункт 4 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. (в ред. Федерального закона от дата № 117-Ф3);

5) Допущено обустройство подсобного помещения под лестничной клеткой в цокольном этаже (не выполнен пункт 5 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: Цокольный этаж. На объектах защиты запрещается устраивать в лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения;

6) Не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в части обеспечение двумя наружными эвакуационными лестницами 3-го типа (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6 ТроТРПБ; нарушен пункт 4.2.9, 4.4.17 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; нарушен пункт 23 ППР РФ) (не выполнен пункт 6 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: Второй, третий этажи. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их количества в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

7) Не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в части обустройства перегородки с установленной дверью, отделяющие вестибюль от лестничной клетки и выхода из цокольного этажа (не выполнен пункт 7 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: Лестничная клетка на первом этаже. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их объемно-планировочных решений в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

8) Не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в части обеспечения ширины пути эвакуации по лестнице не менее 1.2 метра (фактическая ширина варьируется от 1 до 1.17 метра) (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6 ТроТРПБ; нарушен пункт 4.4.1 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; нарушен пункт 23 ППР РФ) (не выполнен пункт 8 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: Лестничный марш с 1 на 2 этаж. Лестничный марш со 2 на 3 этаж. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

9) Не обеспечено соблюдение проектных решений при эксплуатации эвакуационных путей и выходов в части открывания дверей из номеров во внутрь этих помещений (фактически открываются в коридор) (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6 ТроТРПБ; нарушен пункт 4.3.4 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; нарушен пункт 23 ППР РФ) (не выполнен пункт 9 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: Коридоры 2 и 3 этажей. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений в части их размеров в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

10) В полу на путях эвакуации цокольного этажа допущены выступы перед эвакуационными дверями ведущие непосредственно наружу, в том числе в дверных проёмах (более 50 мм.) (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6 ТроТРПБ; нарушен пункт 4.3.5 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; нарушен подпункт «а» пункта 27 ППР РФ (нарушен пункт 11 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: Перед эвакуационными дверями, ведущими непосредственно наружу из окольного этажа.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента.;

11) Отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330 (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6 ТроТРПБ; нарушен пункт 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») (не выполнен пункт 12 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). Место выявления нарушения: коридоры и лестничный марш. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента;

12) Не предусмотрен выход на кровлю здания (нарушена часть 2 статьи 4, пункт 1 части 1 статьи 6, часть 2 статьи 90 ТроТРПБ) (не выполнен пункт 13 предписания №2504/091-91/138-П/ПВП, выданного дата). В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю по наружным пожарным лестницам.

Тем самым совершил административное правонарушение, за которое предусмотрена административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебное заседание фио не явился, извещен надлежащим образом, причины неявки суду неизвестны.

В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела, если от лица не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения, дело может быть рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

В связи с изложенным, мировой судья полагает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие лица в отношении, которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Данные, содержащиеся в протоколе об административном правонарушении и материалах к нему, являются достаточными для рассмотрения дела об административном правонарушении по существу. 

Изучив протокол об административном правонарушении и приложенные к нему материалы, прихожу к следующему.   

В соответствии с ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического и юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Статьей 54 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Федеральный закон N 123-ФЗ) предусмотрено, что системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

Частью 2 статьи 54 Федеральный закон N 123-ФЗ определено, что системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должны выполняться с естественным или механическим способом побуждения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной противодымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с системой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ограничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей (часть 1 статья 85 Федеральный закон N 123-ФЗ).

Кроме того, подп. "к" пункта 16 Постановления Правительства Российской Федерации от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", определено, что устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы не допускается.

Согласно пункту 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от дата N 1479, при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 4 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В силу положений части 2 статьи 90 Федерального закона от дата N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.

Анализ вышеприведенных нормативных положений подтверждает то обстоятельство, что исполнение предписания отнесено к полномочиям генерального директора наименование организации фио

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет административную ответственность, предусмотренную ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей. 

Вина генерального директора наименование организации фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ объективно подтверждается имеющимися в деле материалами: протоколом об административном правонарушении N2607-91-021-00066/6/1 от дата, составленным в соответствии с требованиями ст. 28.2 КоАП РФ, в котором зафиксирован факт совершения привлекаемым юридическим лицом административного правонарушения (л.д.4-11); копией решения о проведении выездной проверки от дата №2606/021-91/217-В//РВП (л.д.12-13); копией протокола получения письменных объяснений по фактам нарушений от дата (л.д.25); копией акта выездной проверки №2606/021-91/217-В//АВП от дата (л.д.14-15); распоряжением (решение) о проведении выездной проверки от дата №2504/091-91/138-П/РВП (л.д.18-19); протоколом осмотра №2606/021-91/217-В (л.д. 16-17); копией акта выездной проверки (плановой) №2504/091-91/138-П//АВП от дата (л.д.20-22); протоколом осмотра №2504/091-91/138-П (л.д. 23-24); копией предписания №2504/091-91/138-П/РВП от дата об устранении нарушений требований пожарной безопасности (л.д.26-29);  выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.30-36).

Оценивая имеющиеся доказательства в их совокупности в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, мировой судья считает вину генерального директора наименование организации фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, установленной и доказанной. 

Действия генерального директора фио ООО «Елена» подлежат квалификации по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Доказательств невозможности исполнения предписания, или принятие генерального директора наименование организации фио исчерпывающих мер по устранению выявленных нарушений, суду не представлено. 

Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со ст. 28.2. КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Каких-либо неустранимых сомнений, которые на основании ст. 1.5 КоАП РФ должны толковаться в пользу юридического лица, не усматривается.

Срок давности привлечения юридического лица к административной ответственности, в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

Оснований для прекращения производства по делу, и оснований для признания данного административного правонарушения малозначительным в соответствии со ст. 2.9. КоАП РФ, не имеется.

Частью 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ предусмотрено, что административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5, 19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29, 19.30, 19.33 настоящего Кодекса.

Таким образом, положения статьи 4.1.1 КоАП РФ в рассматриваемом случае не применяются.

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст. 4.1 КоАП РФ учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Обстоятельств, отягчающих либо смягчающих административную ответственность  судом не установлено. 

Принимая во внимание вышеизложенное, при назначении размера административного штрафа, мировой судья учитывает обстоятельства, связанные с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, цели и задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст. 1.2 КоАП РФ и считает возможным назначить наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ для должностных лиц.

Руководствуясь ст. ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, -

ПОСТАНОВИЛ: 

генерального директора наименование организации - Никонорова фио признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: адрес60-летия СССР, 28 Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес)- 

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель: УФК по адрес (Министерство юстиции адрес)- Наименование банка: ОКЦ N 7 наименование организации России//УФК по адрес; ИНН телефон; КПП телефон; БИК телефон; Единый казначейский счет 40102810645370000035; Казначейский счет 03100643000000017500; Лицевой счет телефон в УФК по адрес; Код Сводного реестра телефон; ОКТМО телефон, КБК телефон телефон, УИН 0410760300865004322619148, наименование платежа – штраф по постановлению №5-86-432/2026.    

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Оригинал документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа (оригинал квитанции или платежного поручения), необходимо представить в судебный участок №86 Судакского судебного района (город республиканского значения Судак с подчиненной ему территорией) адрес, по адресу: г. Судак, ул. Гвардейская, д.2. 

Жалоба на  постановление может быть подана в Судакский городской суд адрес через мирового судью судебного участка № 86 Судакского судебного района (город республиканского значения Судак с подчиненной ему территорией) адрес либо непосредственно в суд, уполномоченный ее рассматривать,  в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья


/подпись/


А.А. Максименко

Копия верна:

Мировой судья:



Секретарь:

