резолютивная часть

Дело № 5-87-54/2021

оглашена 18 февраля 2021 года

УИД 91MS0087-01-2020-000249-89

день составления постановления

в полном объеме 19 февраля 2021 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 февраля 2021 года г. Феодосия

Мировой судья судебного участка № 87 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым Ваянова Т.Н.,

с участием:

начальника отделения нормативно – технического отдела надзорной деятельности по г. фио – фио,

заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации г. Феодосии Республики Крым" – фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Феодосии материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым, расположенного по адресу: адрес, адрес, г. Феодосия, Республика Крым,

УСТАНОВИЛ:

дата, время, юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное наименование организации г. Феодосии Республики Крым", расположенное по адресу: адрес, адрес, г. Феодосия, Республика Крым, не выполнило в установленный законом срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 15/1/1 от дата, срок исполнения которого истек дата, выданного начальником отделения нормативно – технического отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и адрес России по Республике Крым. К указанному сроку необходимо было оборудовать объект автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, а также выполнить ширину эвакуационных выходов из помещений групп не менее 1.2 м.

В суде начальник отделения нормативно – технического отдела надзорной деятельности по г. фио фио указала на то, что Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное наименование организации не выполнило в установленный законом срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности. Вместе с тем, учреждением предпринимаются меры по устранению выявленных нарушений пожарной безопасности.

В судебном заседании заведующая Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации г. Феодосии Республики Крым" фио пояснила, что в связи с отсутствием финансирования, не устранены в сроки указанные в предписании нарушения требований пожарной безопасности по оборудованию объекта автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, а также не выполнена реконструкция эвакуационного выхода в соответствии с нормами пожарной безопасности.

Заслушав пояснения фио, фио, изучив и исследовав материалы дела об административном правонарушении и представленные документы, прихожу к следующему выводу.

В соответствии со ст. 24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ, при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершивши административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Административная ответственность по ч. 13 ст.19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В ходе рассмотрения дела установлено, что дата, при проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № 15/1/1 от дата, об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым", выявлены нарушения требований пожарной безопасности, которые не устранены в сроки, установленные в предписании.

дата государственным инспектором г. Феодосии Республики Крым по пожарному надзору в отношении юридического лица - Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым" в связи с невыполнением предписания должностного лица № 15/1/1 от дата составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст.19.5 КоАП Российской Федерации.

Положения ст.ст. 24.1, 26.1 КоАП РФ во взаимосвязи со ст. 2.1 КоАП РФ, закрепляющей общие основания привлечения к административной ответственности и предусматривающей необходимость доказывания наличия в действиях (бездействии) физического (юридического) лица признаков противоправности и виновности, и ст. 26.11 КоАП РФ о законодательно установленной обязанности судьи, других органов и должностных лиц, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении, оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, направлены на обеспечение вытекающих из Конституции Российской Федерации общепризнанных принципов юридической ответственности и имеют целью исключить возможность необоснованного привлечения к административной ответственности граждан (должностных лиц, юридических лиц) при отсутствии их вины.

В ходе производства по делу, факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, представителем отрицался, при этом указывалось на то, что с дата Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации г. Феодосии Республики Крым" предпринимаются меры для выделения дополнительного бюджетного финансирования на составление проектно – сметной документации на расчет пожарного риска, а именно на установку автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения, и управления эвакуацией людей, а также на реконструкцию эвакуационных выходов.

Вышеуказанное обстоятельство подтверждается копиями писем Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым".

Таким образом, юридическим лицом – Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации г. Феодосии Республики Крым", принимаются все возможные от него меры необходимые для устранения выявленного нарушения, однако по независящим от него самого причинам оборудовать объект автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения, и управления эвакуацией людей, а также произвести реконструкцию эвакуационных выходов, в соответствии с ч.2 ст. 54 Федерального закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2019 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в установленный в предписании срок, не предоставляется возможным.

Частью 2 ст. 54 Федерального закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности законодательством Российской Федерации", регламентируются требования пожарной безопасности к системе оборудования пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, которые должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. К данным объектам относятся дошкольные образовательные учреждения.

Согласно п. 5.2.14 Свода правил СП 1.13130.2019 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", ширина эвакуационных выходов из помещений должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 чел.

Приказом МЧС России от дата N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020), вышеуказанные требования установлены в 5.1.4, где отражено, что минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек.

Отделом надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и адрес по Республике Крым в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым" вынесено предписание № 15/1/1 от дата о необходимости оборудовать объект автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, а также выполнить ширину эвакуационных выходов из помещений групп не менее 1,2 м.

Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности - дата.

Актом проверки исполнения предписания от дата установлено, что предписание от дата не выполнено.

Согласно сводного сметного расчета стоимости строительства, а также заключением наименование организации осуществляется разработка проектно – сметной документации по оборудованию объекта автоматической установкой пожарной сигнализации и системой оповещения.

Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что юридическим лицом – Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации г. Феодосии Республики Крым" предпринимаются необходимые меры для выполнения предписания № 15/1/1 от дата, однако по независящим от него обстоятельствам (в связи с отсутствием дополнительного бюджетного финансирования) не смог выполнить его требования.

В силу ч.1 и ч.2 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

В связи с вышеизложенным, юридическим лицом – Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации г. Феодосии Республики Крым" предприняты все зависящие от него меры для исполнения предписания № 15/1/1 от дата, что подтверждается представленными материалами дела.

Согласно п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

При таких обстоятельствах, в действии (бездействии) юридического лица – Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым" отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный ч.13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации.

Отсутствие состава административного правонарушения отнесено п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении, в связи с чем, производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП Российской Федерации, мировой судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП Российской Федерации, в отношении юридического лица Муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации г. Феодосии Республики Крым1, прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП Российской Федерации в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Феодосийский городской суд Республики Крым через судебный участок № 87 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым.

Мировой судья подпись Т.Н. Ваянова

Копия верна:

Мировой судья Т.Н. Ваянова