8

постановление в полном объеме

изготовлено 08.06.2018 г.

Дело № 5-87-156/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес			      	                    07 июня 2018 года

Мировой судья судебного участка № 87 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес Аверкин Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании с участием защитника фио протокол об административном правонарушении юридического лица Муниципального унитарного предприятия Муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым "Жилищно-эксплуатационная контора № 4" № 52 от 17 апреля 2018 года, составленный государственным жилищным инспектором адрес фио по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и иные материалы дела,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо - Муниципальное унитарное предприятие адрес фиоадрес (МУП) "Жилищно-эксплуатационная контора № 4" ("ЖЭК № 4"), ОГРН 1159102049226, ИНН телефон, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 03.02.2015 г., зарегистрированное по адресу: адрес, не является подвергнутым административному наказанию за совершение однородных административных правонарушений (гл. 14 КоАП РФ),

согласно составленного в отношении него протокола № 52 от 17 апреля 2018 года совершило осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса, а именно: в период до 19 марта 2018 года, наименование организации, находясь по адресу регистрации: адрес, осуществляло деятельность по управлению многоквартирными домами № 39А, № 31 и № 7 по адрес адрес не выполняя лицензионных требований, установленных п.3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 28.10.2014 № 1110 "О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами".

В судебное заседание законный представитель юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, – директор МУП фио, не явился, извещён надлежаще направлением судебной повестки на адрес местонахождения юридического лица, обеспечил участие защитника.

В подтверждение события административного правонарушения и виновности в его совершении наименование организации, а также соблюдения установленного порядка привлечения к административной ответственности представлены следующие материалы:

- протокол об административном правонарушении наименование организации № 52 от 17 апреля 2018 года с указанием места и времени совершения, события административного правонарушения, вменяемого Обществу, составленный по факту нарушений, выявленных при осмотре МКД № 39А, № 31 и № 7 по адрес адрес, а также его квалификации по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, составленный в отсутствие законного представителя наименование организации;

- уведомление о составлении протокола об административном правонарушении от 30.03.2018 г. в адрес наименование организации;

- кассовый чек, подтверждающий передачу почтового отправления в адрес наименование организации в отделение почтовой связи 30.03.2018 г.;

- информация о движении почтового отправления в адрес наименование организации;

- предписание № 196 от 28.03.2018 г., выданное государственным жилищным инспектором адрес в адрес наименование организации по результатам проверки МКД № 39А, № 31 и № 7 по адрес адрес, со сроком исполнения до 28.05.2018 г.;

- акт выездной внеплановой проверки органом государственного надзора юридического лица № 312 от 28.03.2018 года, проведённой в отношении наименование организации государственными жилищными инспекторами адрес с участием представителя наименование организации, в ходе которой было проведено обследование МКД № 39А, № 31 и № 7 по адрес адрес, в котором отражены выявленные недостатки содержания указанных МКД:

- в МКД № 39А по адрес адрес в подъезде №1 частично отсутствует внутренне остекление - нарушение ч.2.3. ст. 161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491 ;п.4.7.1. ПиН ; п.13 Постановление № 290; имеется строительный и бытовой мусор в подвальном помещении - нарушение ч.2.3.ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.3.4.1., п.4.1.15 ПиН; адрес № 290; наличие сырости в подвальном помещении - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.4.1.1. ПиН;	по периметру МКД имеется частичное разрушение отмостки фундамента - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.2.6.2.,п.4.1.7 ПиН; проверка ДВК, согласно акта № б/н от 24 октября 2017 года, в данном доме не герметичны дымоходные каналы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 50, 52- нарушение п.10,12 Правил №410, ч.2.3.. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491.

- в МКД № 31 по адрес адрес в подъезде №1, №2, № 3,№ 4 имеется отслоение штукатурно-покрасочного слоя - нарушение ч.2.3.ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491, п. 11 Правил № 290, адрес; в подъездах №1, № 4 частично отсутствует внутренне остекление - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил N9 491; п.4.7.1. ПиН; п.13 Постановление № 290; имеется строительный и бытовой мусор в подвальном помещении - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.3.4.1, п.4.1.15 ПиН ; адрес № 290; на входной группе 2-го подъезда отсутствует освещение - нарушение ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил 491, п.20 Правил № 290, п.4.8 ПиН; имеется разрушение входных ступеней подъезда №2 - нарушение ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491, п.1 Правил 290; п.4.8 ПиН; газовый трубопровод проходящий по фасаду МКД не окрашен - нарушение ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; проверка ДВК, согласно акта № б/н от 13 октября 2017 года, в данном доме не герметичны дымоходные каналы в квартирах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28,  29, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 51, 46, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 73, 78, 79- нарушение п.10, 12 Правил № 410,4.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил №491;

- в МКД № 7 по адрес адрес в подъезде №1 и №2 имеется отслоение штукатурно - покрасочного слоя - нарушение 4.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491,п. 11 Правил №290 ,п.3.2 ПиН;

- извещение от 07.03.2018 г. в адрес наименование организации о проведении плановой проверки;

- приказ № 288 от 07.03.2018 г. о проведении плановой проверки наименование организации;

- графическими материалами к акту проверки (распечатки фотографий);

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении наименование организации;

- лицензия № 14 от 14.04.2018 г. на осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД, выданная наименование организации;

- договор от 01.05.2015 г. управления МКД с адресом: д.№ 39А по адрес адрес

- договор от 16.04.2015 г. управления МКД с адресом: д.№ 31 по адрес адрес

- договор от 16.03.2015 г. управления МКД с адресом: д.№ 7 по адрес адрес

В свою очередь защитник наименование организации фио представил письменное возражение на протокол об административном правонарушении, согласно которого он указывает на то, что в соответствии с п.3.2.9. «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» периодичность ремонта подъездов должны быть соблюдены один раз в пять лет или три года в зависимости от квалификации здания и фактического износа. Решения собрания собственников о ремонте подъездов нет, согласно журнала заявок диспетчерской службы отсутствуют заявки по проведению ремонта подъездов МКД. В соответствии с графиком и Актом выполненных работ в декабре 2017 года в доме № 39-А был отремонтирован подъезд № 2 по адрес. Ремонт подъездов МКД№ 39-А по адрес №№ 1, 3 запланированы на адрес 2018 года, №№ 4, 5, 6 на адрес 2019 года. В соответствии с Договором управления в состав работ по обслуживанию МКД № 39-А, не входит текущий ремонт подъездов дома.

Что касается частичного отсутствия внутреннего остекления, защитник пояснил, что  заявлений в диспетчерскую службу не поступало от собственников согласно журнала заявок. Указанные сотрудниками Инспекции по жилищному надзору адрес применительно к этому обстоятельству нормативные акты не содержат требований обязательности остекления оконного проема "в две нитки", остекление "в одну нитку", допускается в стеклопакетах. Отсутствие "одной нитки" в оконной раме, не как не может повлиять на безопасность проживания, воздействия атмосферных явлений на микроклимат и энергосбережение МКД. По данным Крымского учреждения гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средняя температура атмосферного воздуха в зимний период 2017-18 г.г. по адрес составила + 3, +5 оС. Работы по восстановлению внутреннего контура остекления в подъезде № 1 МКД № 39-А запланированы на адрес 2018 года, МКД № 31 выявленные нарушения по остеклению подъездов №1,№4 устранены.

Обнаруженный в подвальном помещении МКД № 39-А, № 31 по адрес строительный и бытовой мусор - продукт жизнедеятельности собственников помещений. В ходе общего (осеннего осмотра) от 27.11.2017 года подвальное помещение МКД № 39-А и МКД №31 находились в удовлетворительном состоянии, до настоящего времени собственники помещений МКД в управляющую компанию не обращались по поводу уборки мусора из подвальных помещений. Собственники помещений МКД №39-А, № 31 по адрес исключили из минимального перечня работы о надлежащем содержании подвального помещения. Уборка строительного и бытового мусора в МКД № 39-А по адрес запланирована на адрес 2018 года, в МКД № 31 по симферопольскому шоссе в адрес 2018 года.

Наличие сырости в подвальном МКД№39-А по адрес ни чем не подтверждается, инженерные сети находятся в технически удовлетворительном состоянии, протечек нет. Наличие сырости определялось без забора грунта и измерений влажности воздуха (приборы для измерения влажности гигрометр, психрометр, влагомер).

Актом общего (осеннего) осмотра от 27 ноября 2017 года МКД №39-А по адрес в адрес в отмостке МКД имеются места проседания, асфальтное покрытие требует частичного ремонта. Ремонт отмостки запланирован на адрес 2018 года. Если разрушения отмостки составляет 20% и более, такой вид ремонта относится к капитальным работам. Решения о проведении капитального ремонта отмостки собственниками помещений МКД № 39-А по адрес также не принималось.

По выявленным фактам негерметичности дымоходных каналов в квартирах МКД защитник указал, что дымовые и вентиляционные каналы выполняют функцию инженерно-технического обеспечения объекта капитального строительства, работы по их замене или восстановлению герметичности относятся к видам капитального ремонта (п.14.2.ст.1 Градостроительного кодекса РФ). Финансовые затраты на выполнение капитального ремонта дымовых каналов многоквартирных домов №31, № 39-А по адрес адрес не предусмотрены действующим тарифом по содержанию и текущему ремонту.

В подтверждение своих доводов защитник представил соответствующие документы, исследованные судом.

С учётом исследованных по делу доказательств и разъяснений, изложенных в п.17 Постановления Пленума ВС РФ от 24.10.2006 № 18 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", суд при ходит к выводу, что юридическим лицом наименование организации действительно в период до 19 марта 2018 года совершено осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований. К такому выводу суд приводит ниже следующее.

Поскольку наименование организации с 03.02.2015 г. является зарегистрированным в едином государственном реестре юридических лиц как юридическое лицо с основным видом деятельности: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность этого юридического лица по управлению МКД  по адресу: № 39А, № 31 и № 7 по адрес адрес в соответствии с возмездными договорами от 01 мая 2015 года, 16 апреля 2015 года и 16 марта 2016 года соответственно и на их условиях согласно абзацу 3 части 1 статьи 2 ГК РФ следует признать предпринимательской деятельностью.

Обществу 14 апреля 2015 года инспекцией по жилищному надзору адрес выдана лицензия № 14 на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами.

В силу ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ административным правонарушением признается осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований.

В силу частей 1, 2 статьи 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. Лицензионные требования включают в себя в т.ч. требования к деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в соответствующих сферах деятельности, установленные федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и направленные на обеспечение достижения целей лицензирования.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110 утверждено Положение о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. В соответствии с пунктом 3 названного Положения лицензионными требованиями к лицензиату, устанавливаемыми в соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", являются: а) соблюдение требований, предусмотренных частью 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации; б) исполнение обязанностей по договору управления многоквартирным домом, предусмотренных частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации; в) соблюдение требований, предусмотренных частью 1 статьи 193 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В силу части 2.3 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации при управлении многоквартирным домом управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, за предоставление коммунальных услуг в зависимости от уровня благоустройства данного дома, качество которых должно соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.

Согласно части 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в пункте 6 части 2 статьи 153 названного Кодекса, либо в случае, предусмотренном частью 14 статьи 161 указанного Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Таким образом, лицензионными требованиями, административная ответственность за нарушение которых установлена ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, является оказание всех услуг и (или) выполнение работ по управлению многоквартирным домом, а также по надлежащему содержанию общего имущества в многоквартирном доме управляющей организацией, что предполагает и соблюдение Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 г. №416 (далее - Правила №416), Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 г. №491 (далее - Правила №491), а также Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утв. Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее - Правила №170).

В соответствии с п. 2. Правил №416 под деятельностью по управлению многоквартирным домом понимается выполнение стандартов, направленных на достижение целей, установленных статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также определенных решением собственников помещений в многоквартирном доме.

Согласно ч.ч. 1 и 1.2. ст. 161 ЖК РФ управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме. Состав минимального перечня необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме услуг и работ, порядок их оказания и выполнения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Подпунктами г), з) п. 11 Правил №491 установлено, что содержание общего имущества в зависимости от состава, конструктивных особенностей, степени физического износа и технического состояния общего имущества, а также в зависимости от геодезических и природно-климатических условий расположения многоквартирного дома включает в себя уборку и санитарно-гигиеническую очистку помещений общего пользования, а также земельного участка, входящего в состав общего имущества; текущий и капитальный ремонт.

Нормы п. 10 Правил №491 определяют, что общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

Согласно раздела «II. Организация технического обслуживания и текущего ремонта жилищного фонда» Правил №170 следует, что техническое обслуживание здания включает комплекс работ по поддержанию в исправном состоянии элементов и внутридомовых систем, заданных параметров и режимов работы его конструкций, оборудования и технических устройств. Система технического обслуживания (содержания и текущего ремонта) жилищного фонда обеспечивает нормальное функционирование зданий и инженерных систем в течение установленного срока службы здания с использованием в необходимых объемах материальных и финансовых ресурсов. Техническое обслуживание жилищного фонда включает работы по контролю за его состоянием, поддержанию в исправности, работоспособности, наладке и регулированию инженерных систем т.д. Контроль за техническим состоянием следует осуществлять путем проведения плановых и внеплановых осмотров. Текущий ремонт здания включает в себя комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановления работоспособности) элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей.

Пунктами 3.4.1, 3.4.2, 4.1.1, 4.1.3, 4.1.15, 5.8.2, 5.8.3 Правил №170 установлено, что организация по обслуживанию жилищного фонда должна обеспечить: температурно-влажностный режим помещений подвалов и технических подполий, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций; чистоту и доступность прохода ко всем элементам подвала и технического подполья; нормируемый температурно-влажностный режим подвалов и техподполий; предотвращение сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов и конструкций подвалов и техподполий; работоспособное состояние внутридомовых и наружных дренажей; устранение утечек, протечек. Подвалы и технические подполья должны иметь температурно-влажностный режим согласно установленным требованиям. Подвальные помещения должны быть сухими, чистыми, иметь освещение и вентиляцию. Не допускается подтопление подвалов и техподполий из-за неисправностей и утечек от инженерного оборудования, захламлять и загрязнять подвальные помещения. Система водопровода должна выдерживать давление до 10 кгс/см2 (1 МПа), канализационные трубопроводы, фасонные части, стыковые соединения, ревизии, прочистки должны быть герметичны при давлении 1,0 кгс/см2 (0,1 МПа).

Вменяемое обществу административное правонарушение выразилось в том, что в МКД № 39А, № 31 и № 7 по адрес адрес, находящемся в управлении общества, в ходе упомянутой выше проверки выявлены факты нарушений (указаны нарушенные нормативы и правила):

- в МКД № 39А по адрес адрес в подъезде №1 частично отсутствует внутренне остекление - нарушение ч.2.3. ст. 161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491 ;п.4.7.1. ПиН ; п.13 Постановление № 290; имеется строительный и бытовой мусор в подвальном помещении - нарушение ч.2.3.ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.3.4.1., п.4.1.15 ПиН; адрес № 290; наличие сырости в подвальном помещении - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.4.1.1. ПиН;	по периметру МКД имеется частичное разрушение отмостки фундамента - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.2.6.2.,п.4.1.7 ПиН; проверка ДВК, согласно акта № б/н от 24 октября 2017 года, в данном доме не герметичны дымоходные каналы в квартирах №№ 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 24, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 42, 50, 52- нарушение п.10,12 Правил №410, ч.2.3.. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491.

- в МКД № 31 по адрес адрес в подъезде №1, №2, № 3,№ 4 имеется отслоение штукатурно-покрасочного слоя - нарушение ч.2.3.ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491, п. 11 Правил № 290, адрес; в подъездах №1, № 4 частично отсутствует внутренне остекление - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил N9 491; п.4.7.1. ПиН; п.13 Постановление № 290; имеется строительный и бытовой мусор в подвальном помещении - нарушение ч.2.3. ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; п.3.4.1, п.4.1.15 ПиН ; адрес № 290; на входной группе 2-го подъезда отсутствует освещение - нарушение ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил 491, п.20 Правил № 290, п.4.8 ПиН; имеется разрушение входных ступеней подъезда №2 - нарушение ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491, п.1 Правил 290; п.4.8 ПиН; газовый трубопровод проходящий по фасаду МКД не окрашен - нарушение ч.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491; проверка ДВК, согласно акта № б/н от 13 октября 2017 года, в данном доме не герметичны дымоходные каналы в квартирах №№ 1, 2, 4, 5, 8, 11, 15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 28,  29, 36, 37, 39, 42, 43, 44, 51, 46, 52, 54, 56, 62, 64, 66, 68, 73, 78, 79- нарушение п.10, 12 Правил № 410,4.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил №491;

- в МКД № 7 по адрес адрес в подъезде №1 и №2 имеется отслоение штукатурно - покрасочного слоя - нарушение 4.2.3 ст.161 ЖК РФ, п.10 Правил № 491,п. 11 Правил №290 ,п.3.2 ПиН.

Данные обстоятельства в полном объёме подтверждаются собранными по делу вышеуказанными доказательствами, в том числе протоколом об административном правонарушении, актом проверки, актом осмотра с приложением фотографий, и в большей части не оспариваются защитником Предприятия. Представленные защитой доказательства не опровергают наличие выявленных нарушений на момент проведения осмотров инспекторами жилищной инспекции.

Собранные по данному делу доказательства судом оценены в совокупности, после всестороннего, полного и объективного их исследования, в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В том числе суд учитывает вышеприведённые доводы защитника фио и представленные им доказательства, однако эти доводы и доказательства не могут быть принят судом как подтверждающие отсутствие события административного правонарушения, вменяемого наименование организации, поскольку принимая на себя обязанность управления МКД по договору, управляющая компания обязана действовать с соблюдением установленных в данной области деятельности норм и правил.

В соответствии с положениями ст. 1.4., ч.ч. 1 и 2 ст. 2.1 КоАП РФ лица, совершившие административные правонарушения, равны перед законом. Юридические лица подлежат административной ответственности независимо от места нахождения, организационно-правовых форм, подчиненности, а также других обстоятельств.  Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

При установленных в судебном заседании обстоятельствах суд приходит к выводу, что юридическим лицом – наименование организации совершено бездействие, выраженное в невыполнении лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, за что КоАП РФ предусмотрена административная ответственность, т.е. противоправное бездействие, при этом у юридического лица имелась возможность для соблюдения правил и норм, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Давая юридическую оценку действий наименование организации, судья считает, что указанным юридическим лицом совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.14.1.3. КоАП РФ, т.е. осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 настоящего Кодекса.

При назначении наказания наименование организации в соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, отсутствие обстоятельств, предусмотренных ст.ст. 4.2 и  4.3. КоАП РФ в качестве отягчающих или смягчающих административную ответственность.

Санкцией ч.2 ст.14.1.3. КоАП РФ для юридических лиц предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере от двухсот пятидесяти тысяч до сумма прописью.

Суд учитывает, что в результате бездействия наименование организации существенных негативных последствий не наступило, выявленные нарушения к моменту рассмотрении дела в части были устранены, что суд признает исключительными обстоятельствами и на основании положений частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях полагает необходимым назначить наименование организации административное наказание по ч.2 ст.14.1.3. КоАП РФ в виде административного штрафа в размере сумма, то есть менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного санкцией указанной нормы.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 3.5, ч.ч. 1, 3.2, 3.3 ст. 4.1, ч.2 ст. 14.1.3, ст.ст. 29.9 и 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л  :

Юридическое лицо наименование организации, ОГРН 1159102049226, ИНН телефон, дата государственной регистрации в качестве юридического лица: 03.02.2015 г., признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить ему с применением положений частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа в размере сумма.

Согласно положений ч.1 ст. 29.11 КоАП РФ и п. 29 Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 г. № 5, в связи с наступлением времени иного ранее назначенного судебного заседания, признать данный случай исключительным и отложить составление мотивированного постановления на 1 день, огласить его в время 08 июня 2018 года.

Копию настоящего постановления вручить защитнику, направить законному представителю юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу, а также должностному лицу, составившему протокол об административном правонарушении.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления в Феодосийский городской суд через мирового судью судебного участка № 87 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес.

Днем вынесения постановления считать день его составления в полном объеме.

Мировой судья							подпись

Копия верна

Мировой судья							фио

Разъяснить законному представителю наименование организации, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

С учетом материального положения лица, привлеченного к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление, на срок до трех месяцев.

Неуплата штрафа в установленный срок влечёт ответственность по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде штрафа в двойном размере.

Реквизиты для уплата штрафа (сведения о взыскателе при обращении постановления к принудительному исполнению):