4

резолютивная часть Дело № 5-87-586/2020

оглашена дата УИД 91MS0087-телефон-телефон

день составления постановления

в полном объеме дата

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 87 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес Ваянова Т.Н.,

 с участием:

и.о. директора наименование организации – фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в адрес материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица наименование организации, расположенного по адресу: адрес, адрес,

УСТАНОВИЛ:

дата, время, юридическое лицо - наименование организации, расположенное по адресу: адрес, адрес, не выполнило в установленный законом срок предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 164/1/1 от дата, срок исполнения которых истек дата, выданного государственным инспектором адрес по пожарному надзору фио, осуществляющим государственный надзор. К указанному сроку необходимо было оборудовать второй и третий этаж Школы вторым эвакуационным выходом с этажа.

В судебном заседании фио пояснила, что с дата исполняет обязанности директора фио По существу рассмотрения административного материала пояснила, что в связи с отсутствием финансирования, не устранены в сроки указанные в предписании нарушения требований пожарной безопасности по оборудованию второго и третьего этажа Школы вторым эвакуационным выходом с этажа.

Заслушав пояснения фио, изучив и исследовав материалы дела об административном правонарушении и представленные представителем документы, прихожу к следующему выводу.

В соответствии со ст.24.1 КоАП РФ, задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Согласно ст. 26.1 КоАП РФ, при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершивши административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а также причины и условия совершения административного правонарушения.

Административная ответственность по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В ходе рассмотрения дела установлено, что дата, при проведении внеплановой выездной проверки в отношении наименование организации, выявлены нарушения требований пожарной безопасности в части того, что второй и третий этаж Школы не оборудован вторым эвакуационным выходом с этажа, о чем ранее выносилось предписание № 164/1/1 от дата.

дата государственным инспектором адрес по пожарному надзору в отношении юридического лица - наименование организации в связи с невыполнением предписания должностного лица № 164/1/1 от дата составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 13 ст.19.5 КоАП Российской Федерации.

Положения ст.ст. 24.1, 26.1 КоАП РФ во взаимосвязи со ст. 2.1 КоАП РФ, закрепляющей общие основания привлечения к административной ответственности и предусматривающей необходимость доказывания наличия в действиях (бездействии) физического (юридического) лица признаков противоправности и виновности, и ст. 26.11 КоАП РФ о законодательно установленной обязанности судьи, других органов и должностных лиц, осуществляющих производство по делу об административном правонарушении, оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, направлены на обеспечение вытекающих из Конституции Российской Федерации общепризнанных принципов юридической ответственности и имеют целью исключить возможность необоснованного привлечения к административной ответственности граждан (должностных лиц, юридических лиц) при отсутствии их вины.

В ходе производства по делу, факт совершения административного правонарушения, предусмотренного ч.13 ст.19.5 КоАП РФ, представителем отрицался, при этом указывалось на то, что с дата наименование организации предпринимаются меры для выделения дополнительного бюджетного финансирования на проектирование эвакуационных выходов со второго и третьего этажа блока "Б" общеобразовательного учреждения.

Вышеуказанное обстоятельство подтверждается копиями писем Финансового управления Администрации адрес, Управления образования Администрации адрес, директора МБОУ "Школа № 19".

Таким образом, юридическим лицом – наименование организации, принимаются все возможные от него меры необходимые для устранения выявленного нарушения, однако по независящим от него самого причинам оборудовать второй и третий этаж школы вторым эвакуационным выходом с этажа, расположенного по адресу: адрес, адрес, в соответствии со ст. 89 Федерального закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности законодательством Российской Федерации", п.6.13 СНиП телефон Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.2.9 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" в установленный в предписании срок, не предоставляется возможным.

Статьей 89 Федерального закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности законодательством Российской Федерации", регламентируются требования пожарной безопасности к эксплуатационным путям, эвакуационным и аварийным путям. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".

Согласно п. 4.2.9 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", не менее двух эвакуационных выходов, как правило, должны иметь этажи зданий класса Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4. При высоте расположения этажа не более 15 м допускается (кроме зданий V степени огнестойкости) предусматривать один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа) класса функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф3 и Ф4.3 площадью не более 300 м2 с численностью не более 20 человек и при оборудовании выхода на указанную лестничную клетку с этажа, а также с нижележащих этажей противопожарными дверями 2-го типа. Выход с эксплуатируемой кровли в указанном случае должен вести непосредственно в лестничную клетку.

Отделом надзорной деятельности по адресфио и адрес по адрес вынесено в отношении юридического лица – наименование организации предписание № 164/1/1 от дата о необходимости оборудовать второй и третий этаж Школы вторым эвакуационным выходом с этажа.

Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности - дата.

Проверкой исполнения предписания от дата установлено, что предписание от дата не выполнено.

Согласно Муниципальному контракту № 39 от дата осуществляется разработка проектно – сметной документации по капитальному ремонту пожарной эвакуационной лестницы запасных выходов в корпусах А И Б МБОУУ "Школа № 19 адрес".

 Приведенные выше обстоятельства свидетельствуют о том, что юридическим лицом – наименование организации предпринимаются необходимые меры для выполнения предписания № 164/1/1 от дата, однако по независящим от него обстоятельствам (в связи с отсутствием дополнительного бюджетного финансирования на дата), не смог выполнить его требования.

В силу ч.1 и ч.2 ст. 1.5 КоАП РФ, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена вступившим в законную силу постановлением судьи, органа, должностного лица, рассмотревших дело.

В связи с вышеизложенным, юридическим лицом – наименование организации предприняты все зависящие от него меры для исполнения предписания № 164/1/1 от дата, что свидетельствует обращение в Администрацию адрес с заявлением о получении дополнительного бюджетного финансирования на дата на проектирование эвакуационных выходов со второго и третьего этажа блока "Б" общеобразовательного учреждения.

Согласно п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП РФ, отсутствие состава административного правонарушения является одним из обстоятельств, при наличии которого производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению.

При таких обстоятельствах, в действии (бездействии) юридического лица – наименование организации отсутствует состав административного правонарушения, предусмотренный ч.13 ст. 19.5 КоАП Российской Федерации.

Отсутствие состава административного правонарушения отнесено п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ к обстоятельствам, исключающим производство по делу об административном правонарушении, в связи с чем, производство по данному делу об административном правонарушении подлежит прекращению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП Российской Федерации, мировой судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст.19.5 КоАП Российской Федерации, в отношении юридического лица наименование организации, прекратить на основании п.2 ч.1 ст.24.5 КоАП Российской Федерации в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Феодосийский городской суд адрес через судебный участок № 87 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес.

Мировой судья подпись Т.Н. Ваянова

Копия верна:

Мировой судья Т.Н. Ваянова