№ 5-87-604/2025

УИД 91МS0087-01-2025-0002638-67

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 ноября 2025 года
г. Феодосия    

Мировой судья судебного участка № 87 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым Новосельчук М.Э.,

с участием лица, привлекаемого к административной ответственности Пичевского В.И.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского Владимира Ивановича, паспортные данны еадрес, гражданина Российской Федерации, паспортные данные,

УСТАНОВИЛ:


 Начальник отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевский Владимир Иванович совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, при следующих обстоятельствах.


Согласно протоколу об административном правонарушении от дата, в время при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия – в виде выездной проверки в отношении территории, зданий, помещений, оборудования, сооружений, наружных установок филиала №3 ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России, расположенного по адресу: адрес, должностное лицо - начальник отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевский В.И. не выполнил в установленный срок до дата пункты  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасностиот дата, а именно: лечебный корпус, поликлиническое отделение: в нарушение Постановления Правительства РФ от дата задание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; здание управления: в нарушение: здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией зданий при пожаре; здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; столовая, обеденный зал: в нарушение задние не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, ст.4, ст. 6 №123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; отделение МТО: в нарушение: здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией зданий при пожаре; здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями СП 52.13330; склад КЭО: в нарушение п. 11 прил. № 1 ПП РФ № 1464 здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности  в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; продовольственный склад: в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; вещевой склад: в нарушение п. 11 прил. здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; КПП, регистратура, административное отделение: в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; автомобильное отделение (гараж): в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; общие замечания: на объекте защиты отсутствует техническая, проектная документация на эксплуатируемые средства обеспечения пожарной безопасности, не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций объекта защиты, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении Пичевский В.И. в судебном заседании вину признал в полном объеме, в  содеянном раскаялся, обстоятельства дела, изложенные в протоколе об административном правонарушении не оспаривал. 


Выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, изучив материалы об административном правонарушении, исследовав и оценив представленные по делу доказательства, прихожу к следующему.


Согласно ч. 1 ст.2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.


В соответствии со ст. 24.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии с частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от девяноста тысяч до сумма прописью. 


Юридические лица обязаны неукоснительно исполнять возложенные на них законом обязанности, связанные со сферой их деятельности, выполнять адресованные им предписания органов государственного надзора и контроля.


Правонарушение считается совершенным с момента истечения срока, предусмотренного предписанием.


В соответствии со ст. 6 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право в том числе: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, земельных участках, налесных участках, на опасных производственных объектах ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям Федерального закона от дата « 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также о предотвращении угрозы возникновения пожара.

На основании статьи 1 Федерального закона от дата № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» требования пожарной безопасности - это специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. 

Руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны (статья 37 Федерального закона). 


Судом установлено и из материалов дела следует, что во исполнение решения ВрИО начальника отдела (государственного пожарного надзора, адрес) инспекции (государственного пожарного надзора по адрес) Крылова В.А. от дата № 5-89/1 в период с дата по дата старшим инспектором отдела (государственного пожарного надзора, адрес) инспекции (государственного пожарного надзора по адрес) Султыевым Р.Р. проведено внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие в виде выездной проверки: филиала № 3 ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России, расположенного по адресу: адрес.


На основании акта проверки от дата выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, по результатам чего вынесено предписание об устранении нарушений в срок до дата.


Указанное предписание получено начальником филиала № 3 ФГБУ «1472 ВМКГ» Минооброны России дата, о чем свидетельствует его подпись .


дата в время при проведении внепланового контрольного (надзорного) мероприятия – в виде выездной проверки в отношении территории, зданий, помещений, оборудования, сооружений, наружных установок филиала №3 ФГБУ «1472 ВМКГ» Минобороны России, расположенного по адресу: адрес, должностное лицо - начальник отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевский В.И. не выполнил в установленный срок до дата пункты  1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от дата, а именно: лечебный корпус, поликлиническое отделение: в нарушение Постановления Правительства РФ от дата задание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от дата № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; здание управления: в нарушение: здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией зданий при пожаре; здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; столовая, обеденный зал: в нарушение задние не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации, ст.4, ст. 6 №123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности 

 в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; отделение МТО: в нарушение: здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией зданий при пожаре; здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; склад КЭО: в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности  в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; продовольственный склад: в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности  в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями; вещевой склад: в нарушение п. 11 прил. здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиями, регистратура, административное отделение: в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; ст. 4, ст. 6 № 123-ФЗ в нарушение требований нормативных документов по пожарной безопасности (в здании на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение в соответствии с требованиям; автомобильное отделение (гараж): в нарушение здание не оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации; общие замечания: на объекте защиты отсутствует техническая, проектная документация на эксплуатируемые средства обеспечения пожарной безопасности, не осуществляется проверка состояния огнезащитного покрытия деревянных конструкций объекта защиты.


Согласно выписке из приказа от дата Пичевский В.И. принят на должность начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации.


Из должностной инструкции начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации, утвержденной начальником Мадалиевым М. дата следует, что на начальника отделения материально-технического обеспечения возлагаются, в частности, функции организации содержания зданий и противопожарной защиты филиала. 


Таким образом, с учетом имеющихся в материалах дела документов, в данном случае субъектом административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях является именно Пичевский В.И. Опровергающих указанные обстоятельства доказательств мировому судье не представлено. 

Вина начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского В.И. в совершении вмененного правонарушения подтверждается надлежащими и допустимыми доказательствами, исследованными в судебном заседании, а именно: протоколом об административном правонарушении от дата; копией предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от дата; копией акта выездной внеплановой проверки от дата; копией справки о мероприятиях по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям на объектах Министерства обороны Российской Федерации от дата; копией решения о внеплановой выездной проверки от дата; копией уведомления о проведении внеплановой выездной проверки от дата; выпиской из приказа от дата; копией должностной инструкции начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации и иными материалами дела.

Указанные доказательства согласуются между собой, получены в соответствии с требованиями действующего законодательства и в совокупности являются достаточными для вывода о виновности начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского В.И. в совершении вмененного административного правонарушения.

Предписание об устранении нарушений требований законодательства представляет собой акт должностного лица, уполномоченного на осуществление властных полномочий, содержащий властное волеизъявление, порождающее правовые последствия для конкретных граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций. Условиями для вынесения предписания являются нарушения законодательства Российской Федерации, которые к моменту выдачи такого предписания не устранены нарушителем закона самостоятельно. Предписание по своей правовой природе является ненормативным правовым актом, подлежащим обязательному исполнению.

Из существа предписания от дата усматривается, что последнее содержит конкретные указания должностного лица органа пожарного надзора, четкие формулировки относительно конкретных действий, которые необходимо совершить исполнителю. Формулировки предписания исключают возможность двоякого толкования, и они доступны для понимания всеми лицами.

Законность предписания от дата сомнений не вызывает, указанное предписание выдано должностным лицом административного органа в пределах полномочий, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, регулирующим  правоотношения в области пожарного надзора, потому неисполнение указанных требований в установленный срок свидетельствует о наличии состава правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание в установленном порядке не отменено, иных сведений материалы дела не содержат и лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, не представлено.

На основании изложенного суд квалифицирует действия должностного лица -  начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского В.И. по части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, а его вину в совершении указанного правонарушения считает полностью доказанной.

Данных, подтверждающих, что должностное лицо предприняло своевременно все меры для выполнения предписания в установленные в предписании сроки, в том числе уведомило орган, осуществляющий государственный надзор, о невозможности выполнения предписания в указанный срок, в материалы дела не представлено. 

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты.

Процессуальных нарушений и обстоятельств, исключающих производство по делу, не имеется. Протокол об административном правонарушении составлен с соблюдением требований закона, противоречий не содержит. Права и законные интересы начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского В.И. при возбуждении дела об административном правонарушении нарушены не были.

Срок привлечения вышеуказанного лица к административной ответственности, предусмотренный ст. 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не истек. 

При назначении меры административного наказания за административное правонарушение, мировой судья, в соответствии с требованиями ст.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, а также наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, суд признаёт признание вины, раскаяние в содеянном, обстоятельств отягчающих административную ответственность начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского В.И., по делу не установлено.

При определении вида и размера административного наказания, оценив все собранные по делу доказательства в их совокупности, учитывая конкретные обстоятельства правонарушения, данные о личности виновного, отсутствие отягчающих ответственность обстоятельств, наличие смягчающих обстоятельств, мировой судья считает необходимым подвергнуть начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского В.И. административному наказанию в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией части 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь ст.ст. 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

начальника отделения материально-технического обеспечения филиала № 3 Федерального государственного бюджетного учреждения «1472 Военно-морского клинического госпиталя» Министерства обороны Российской Федерации Пичевского Владимира Ивановича признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Реквизиты для перечисления штрафа: Юридический адрес: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная им.60-летия СССР, 28, ОГРН: 1149102019164, Банковские реквизиты: Получатель: УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым), Наименование банка: ОКЦ № 7 наименование организации России// УФК по адрес; ИНН: телефон; КПП: телефон; БИК: телефон; Единый казначейский счет: 40102810645370000035; Казначейский счет: 03100643000000017500; Лицевой счет: телефон в УФК по  Республике Крым, Код Сводного реестра телефон; ОКТМО: телефон, КБК: телефон телефон, УИН: 0410760300875006042519104.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки уплаты штрафа, предусмотренных ст. 31.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.      

Неуплата административного штрафа в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, необходимо направить мировому судье судебного участка № 87 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым (Республика Крым, г.Феодосия, ул. Земская, д.10).

Постановление может быть обжаловано в Феодосийский городской суд Республики Крым непосредственно или через мирового судью судебного участка №87 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья 
        (подпись)

  М.Э. Новосельчук

Копия верна:

Мировой судья:

  
                        Секретарь:

