4

Дело № 5-89-621/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 89 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес фио, рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности:

ТЕРЕЩЕНКО А.Г.А.Г. ...., гражданина Российской Федерации, являющегося генеральным директором ...», зарегистрированного и проживающего по адресу: ...

в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 20.30 КоАП РФ, -

У С Т А Н О В И Л:

Должностное лицо – генеральный директор ......фио, совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.30 КоАП РФ – нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а равно воспрепятствование соблюдению указанных требований должностными лицами, в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, при следующих обстоятельствах:

Генеральный директор ......фио, являясь должностным лицом, ответственным за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности, находясь по адресу: ..., не обеспечил выполнение необходимого комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объекта средней категории опасности «... в связи с чем нарушил требования обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности данного объекта.

Так, по результатам проведённой проверки .... составлен акт проверки № 46/2019, в котором изложены выявленные нарушения по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта средней категории опасности ...», в части неисполнения «Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от дата № 458 ДСП, требований Федерального закона от дата № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»:

1. адрес системы физической охраны:

- в нарушение п. 23 Правил не проведен ежегодный анализ уязвимости объекта в целом, выявление уязвимых мест, потенциально опасных участков и критических элементов, а также оценка эффективности существующей системы физической защиты путем его обследования комиссией, формируемой субъектом ТЭК;

- в нарушение пп. «а» п. 3 приложения № 1 Правил досмотровые мероприятия при проходе на критические элементы объекта сотрудниками охраны не осуществляются.

2. В инженерно-технических средств защиты:

- в нарушение п. 103, 116, 117 Правил дверные проемы помещения КПП в полном объеме не оборудованы защитными металлическими конструкциями. Совмещенный КПП размещен в отдельно стоящем капитальном двухэтажном здании, расположенном на расстоянии пяти метров от ворот. Входные двери КПП для прохода людей выполнены из металла, смотровой глазок не установлен. Не обеспечена защита контролера от нападения;

- в нарушение п. 65 Правил перед зданиями, которые является составной частью периметра объекта и выходят на неохраняемую территорию, не установлены железобетонные блоки или столбы;

- в нарушение п. 114 Правил не оборудовано помещение операторов технических средств охраны;

- в нарушение п. 123, 124 Правил не обеспечено исправное состояние турникета;

- в нарушение п. 101 Правил на контрольно-пропускном пункте отсутствует лоток с пропусками водителей транспортных средств и сопровождающих транспорт (груз) сотрудников, рамок с образцами пропусков, подписей и слепков печатей;

- в нарушение п. 137 Правил при подъезде к объекту не установлены дорожные запрещающие знаки;

- в нарушение п. телефон, 139 Правил на контрольно-пропускных пунктах для автомобильного и железнодорожного транспорта отсутствуют досмотровые площадки;

- в нарушение п. 138, 145 Правил отсутствуют противотаранные заграждения;

- в нарушение п. 151, 152, 157, Правил досмотровой площадкой для железнодорожного транспорта объект не оборудован, основные (вспомогательные) ворота (шлагбаумы), приставные лестницы, в том числе передвижные вышки и стремянки отсутствуют;

- в нарушение п. 99 Правил на наблюдательной вышке не обеспечена защита контролёра (постового) от поражения стрелковым оружием и оборудована системой охранной телевизионной;

- в нарушение п. 81, 83, 84 Правил под основным ограждением не установлено нижнее дополнительное ограждение;

- в нарушение п. 86 Правил и пп. «в» п. 1 Приложения № 1 Правил с внешней стороны основного ограждения не установлено просматриваемое предупредительное ограждение;

- в нарушение п. 90, 104, 106, 108 Правил для обозначения границ участков постов не установлены разграничительные знаки;

- в нарушение п. 71, 95 -97 Правил не определена запретная зона и не определена зона (полоса) отторжения отсутствует.

3. адрес системы охранной сигнализации:

- в нарушение п. телефон Правил на объекте система охранной сигнализации в полном объеме не реализована;

- в нарушение п. 5 Приложения № 1 Правил, п. 177 Правил периметральными средствами обнаружения или охранными извещателями не оборудованы критические элементы и периметр объекта в целом:

- в нарушение пп. «а» п. 7 приложения № 1 к Правилам стационарные кнопки для подачи извещения о тревоге с выводом на объектовый пункт централизованной охраны отсутствуют;

- в нарушение п. 112 Правил входы на контрольно-пропускные пункты и управляемые преграждаемые конструкции не оборудованы средствами охранной сигнализации, которые выдают извещение о тревоге при попытке их вскрытия и разрушения.

4. адрес системы сбора и обработки информации:

- в нарушение п. телефон Правил система сбора и обработки информации отсутствует;

- в нарушение п.телефон Правил, п.14 Приложения № 1 Правил, на объекте не оборудован пункт централизованной охраны.

5. адрес системы контроля и управления доступом:

- в нарушение п. телефон Правил на объекте не реализована система контроля и управления доступом, не интегрирована с системой охранной сигнализации;

- в нарушение пп. «а» п. 3 Приложения № 1 Правил на объекте не реализована возможность двойной идентификации.

6. адрес специальных технических средств досмотра:

- в нарушение пп. «а», «д» п. 214, 226 Правил, пп. «б», п. 3 Приложения № 1 на объекте отсутствуют обнаруживатели взрывчатых веществ;

- в нарушение п. 213 Правил собственником не определён состав технических средств досмотра.

7. адрес оперативной связи:

- в нарушение п. телефон Правил, пп. «а» «в» п. 10 Приложения к Правилам на объекте отсутствуют абонентские (мобильные/носимые), стационарные радиостанции.

8. адрес системы охранного освещения:

- в нарушение п. 253 пп. адрес охранное освещение не имеет функции автоматического включения.

9. адрес электропитания:

- в нарушение п. 275 Правил не в полной мере реализовано переключение с основного электропитания на резервное;

10. В нарушение ч.7 ст.8 Федерального закона от дата №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса» не актуализирован паспорт безопасности объектов.

Место совершения административного правонарушения: Феодосийская газонаполнительная станция, расположенная по адресу: ...

Дата и время совершения административного правонарушения: ... часов.

Надлежащим образом уведомленный фио в судебное заседание не явился, в суд направил ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, а также пояснения о том, что все необходимые меры для устранения указанных недостатков принимаются, полученное предписание будет исполняться. фио просил назначит административное наказание в минимальном размере.

Согласно ст.25.1 ч.2 КоАП РФ, дело об административном правонарушении может рассматриваться в отсутствии лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии со ст. 20.30 КоАП РФ административным правонарушением признается нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, а равно воспрепятствование соблюдению указанных требований должностными лицами, в том числе руководителями субъекта топливно-энергетического комплекса, гражданами, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

Согласно ст. 1 Федерального закона от дата № 256-ФЗ "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса", настоящий Федеральный закон устанавливает организационные и правовые основы в сфере обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса в Российской Федерации, за исключением объектов атомной энергетики, в целях предотвращения актов незаконного вмешательства, определяет полномочия федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в указанной сфере, а также права, обязанности и ответственность физических и юридических лиц, владеющих на праве собственности или ином законном праве объектами топливно-энергетического комплекса.

В данной связи Постановлением Правительства РФ от дата № 458 утверждены Правила по обеспечению безопасности и антитеррористической защищённости объектов топливно-энергетического комплекса, которые подлежат применению к данным правоотношениям.

Изучив материалы дела об административном правонарушении, выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, судья считает, что вина фио в совершении вменяемого ему нарушения нашла своё подтверждение, достоверность доказательств, имеющихся в материалах дела об административном правонарушении не вызывает у суда сомнений, поскольку они непротиворечивы и согласуются между собой. Материал об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями Закона, права лица при привлечении к административной ответственности соблюдены.

Таким образом, генеральный директор .... совершил административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.30 КоАП Российской Федерации - нарушение требований обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

фио являясь должностным лицом, не обеспечил соблюдение требований безопасности и антитеррористической защищенности объектов, тем самым допустил нарушение требований п. 3 ст. 12 Федерального закона "О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса".

Таким образом в бездействии генерального ...» фио, содержится состав административного правонарушения, которое суд квалифицирует по ст. 20.30 КоАП РФ.

При назначении административного наказания фио, мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих его административную ответственность, мировой судья не усматривает.

Санкция ст. 20.30 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до сумма прописью; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сумма прописью или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет

С учетом всех обстоятельствах, мировой судья считает необходимым назначить ему наказание в виде административного штрафа в пределах санкции статьи

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья -

П О С Т А Н О В И Л:

ТЕРЕЩЕНКО А.Г. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьёй 20.30 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 (птридцати тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: Получатель платежа: Главное Управление Росгвардии по адрес и адрес (л/с: 04751D20600); ИНН: телефон; КПП: телефон; ОКТМО: телефон; банк получателя платежа: отделение адрес; номер расчетного счета: 40101810335100010001; БИК: телефон; назначение платежа: административный штраф (с наименованием вступившего в законную силу судебного акта); КБК: 18011690010016000140.

Разъяснить фио, что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.

Постановление может быть обжаловано в Феодосийский городской суд адрес в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления через мирового судью судебного участка № 89 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес.

Мировой судья /подпись/ фио

Копия верна:

Судья фио

фио Семенова