Дело № 5-90-374/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

город Феодосия                                                              04 июня 2018 года

Мировой судья судебного участка № 90 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым Ярошенко Г.А., рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности юридического лица: Общества с ограниченной ответственностью «Медея», ОГРН 1159102000254, ИНН 9108118237, КПП 910801001, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц дата Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, юридический адрес: адрес, ... фио,

в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо Общество с ограниченной ответственностью «Медея» совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 19.5 ч. 13 КоАП – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания, при следующих обстоятельствах.

При проведении внеплановой выездной проверки с целью контроля за выполнением ранее выданного предписания № ... от дата, об устранении нарушений требований пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, по исполнению юридическим лицом Общество с ограниченной ответственностью «Медея», осуществляющее деятельность по адресу: ..., .... фио, д. ..., требований законодательства о пожарной безопасности установлено, что дата в время, на территории и в помещениях Общества с ограниченной ответственностью «Медея» по адресу: адрес, .... фио, д. ..., юридическим лицом нарушены требования ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», а именно:

В установленный срок не выполнило предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № ... от дата, выданное инспектором отдела надзорной деятельности по г. Феодосии УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым фио:

-п. 6 предписания - оборудовать объект автоматической установкой пожарной сигнализации (ст. 54 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», прил. А (обязательное) Свод правил «Системы противопожарной защиты». «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические» - СП 5.13130.2009) - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 7 предписания - обеспечить подачу сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст. 83 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 8 предписания - оборудовать объект системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (ст. 54 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил «Системы противопожарной защиты». «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» - СП 3.13130.2009) - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 10 предписания - помещения доукомплектовать знаками пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы (п. 43. «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012) - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 11 предписания - помещения укомплектовать эвакуационным освещением, включающимся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (п. 43 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от дата) - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 14 предписания - запретить эксплуатацию двери помещения электрощитовой с пределом огнестойкости не соответствующим требованиям пожарной безопасности (ст. 88 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - установленный срок устранения нарушения дата;

- п. 17 предписания - пожарные шкафы кранов внутреннего пожарного водопровода выполнить из негорючего материала (ст. 107 Федерального закона от 22.07.08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 18 предписания - обеспечить исправность внутреннего противопожарного водопровода (п. 55 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012) - установленный срок устранения нарушения дата;

-п. 19 предписания - укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода ручными стволами и вентилями. Организовать перекатку пожарных рукавов (п. 57 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012) - установленный срок устранения нарушения дата.?

Территория и помещения, на которой выявлены нарушения, на основании Свидетельства о государственной регистрации права от дата, принадлежит юридическому лицу - ООО «Медея», расположенные по адресу: адрес, .... фио, ....

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994  №69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

1)	собственники имущества;

2)	руководители федеральных органов исполнительной власти;

3)	руководители органов местного самоуправления;

4)	лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

5)	лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

6)	должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, на юридическом лице ООО «Медея», как на лице уполномоченным владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом лежит обязанность по своевременному соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности.

Представитель ООО «Медея» Смага Е.В., действующий на основании доверенности от дата, вину в совершении инкриминируемого правонарушения признал полностью, указав, что на сегодняшний день предпринимаются меры для устранения выявленных нарушения, в частности, разработана проектная документация. Также, по обращению директора ООО «Медея» фио в ... дата будут выделены денежные средства на приобретение и монтаж необходимого оборудования в спальном корпусе санатория. С учетом вышеизложенного, просил назначить наказание в минимальном размере.

Суд, исследовав материалы дела, считает вину ООО «Медея» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ полностью доказанной.

Вина ООО «Медея» в совершении данного административного правонарушения подтверждается материалами дела, в том числе:

- протоколом об административном правонарушении № ... от дата (л.д.1-2);

- распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица ООО «Медея» от дата № ... (л.д.3-4);

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица ООО «Медея» от дата (л.д.5-6);

- предписанием об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара № ... от дата (л.д.7-12);

- свидетельством о государственной регистрации юридического лица (л.д.13);

- свидетельством о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (л.д.14);

- выпиской из ЕГРЮЛ (л.д.15-25);

- свидетельством о государственной регистрации права от дата (л.д.26);

- кадастровым паспортом (л.д.27);

- уставом ООО «Медея» (л.д.28-48);

- протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «Медея» от дата (л.д.49-50);

- трудовым договором от дата (л.д.51-58);

- приказом ООО «Медея» от дата № … (л.д.59);

- объяснением директора ООО «Медея» фио от дата (л.д.61).

Достоверность вышеуказанных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они не противоречивы и согласуются между собой. Материал об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями Закона, права привлекаемого лица при привлечении к административной ответственности соблюдены.

В силу ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. Не допускается использование доказательств по делу об административном правонарушении, полученных с нарушением закона, в том числе доказательств, полученных при проведении проверки в ходе осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

По мнению суда, представленные доказательства являются относимыми и допустимыми, поскольку они получены в соответствии с требованиями закона и не вызывают сомнений.

Таким образом, суд считает, что в действиях ООО «Медея» имеется состав инкриминируемого административного правонарушения, и действия юридического лица следует квалифицировать по ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ – невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1-4.3 КоАП РФ, суд учитывает тяжесть содеянного, данные о личности правонарушителя.

Обстоятельствами, смягчающими административную ответственность ООО «Медея», суд признает признание вины и раскаяние в совершенном правонарушении, обстоятельств, отягчающих административную ответственность судом не установлено.

При таких обстоятельствах суд считает возможным подвергнуть ООО «Медея» наказанию в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 19.5 ч.13, 29.9, 29.10 КоАП РФ мировой судья, -

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Медея» (ОГРН 1159102000254, ИНН 9108118237, КПП 910801001, зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц дата Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Симферополю, юридический адрес: адрес, .... фио, д.№, признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч. 13 КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 90 000 (девяносто тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа: счет 40101810335100010001 УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г. Симферополь, ИНН 7702835821, код бюджетной классификации 177 1 16 07000 01 6000 140, КПП 910201001, БИК 043510001, ОКТМО 35000000000 (код ОКТМО подразделения – 35726000).

Разъяснить ООО «Медея», что в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

Оригинал квитанции об оплате административного штрафа представить на судебный участок 90 Феодосийского судебного района (городской округ Феодосия) Республики Крым.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Феодосийский городской суд Республики Крым.

Мировой судья:       Г.А. Ярошенко