УИД 91ms0089-телефон-телефон

Дело № 5-91-110/2024

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата		                                                                                                  адрес

Мировой судья судебного участка № 91 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес фио,

с участием представителей лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении фио, фио

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда по адресу: адрес, дело об административном правонарушении в отношении:

юридического лица – Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес», ОГРН 1159102037820, ИНН телефон, КПП телефон, по адресу: адрес

привлекаемого к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Государственным инспектором по пожарному надзору фио  составлен протокол об административном правонарушении № 4/2024/11 от дата, согласно которому юридическое лицо   Муниципальное бюджетное наименование организации муниципального образования городской адрес», не выполнило    в установленный срок пункт предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 19/1 от дата, срок исполнения которого истёк дата К указанному сроку не устранены требования пожарной безопасности:

- -Отсутствует эвакуационное освещение, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения ст. 4 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 37 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"; п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

-Не проведен ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения ч. 1 ст. 86  Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

-На объекте сняты предусмотренные проектной документацией двери на путях эвакуации. пп. д) п. 16 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарном режиме в Российской Федерации"; п. 4.3.12 Свода правил СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы";

-Не разделены помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения костюмерной) между собой противопожарными дверями 2-го типа. ст. 88 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.1 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";

-Не разделены помещения различных классов функциональной пожарной опасности (помещения щитовой) между собой противопожарными дверями 2-го типа. ст. 88 Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.1 Свода правил СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты";

-Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами. п. 50 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от дата № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

-На путях эвакуации 2-го этажа допускается отделка полов, более чем В2, Д3, Т2, РП2.

ст. 134, таблица 28, Федерального Закона от дата № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", за что предусмотрена административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Законные представители юридического лица  Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес Д.А., фио в судебном заседании пояснили, в период действия предписания, принимали меры к его исполнению. Так, юридическое лицо  обращалось неоднократно к учредителю с просьбой выделить дополнительное финансирование, однако до настоящего времени финансирование в полном объеме не поступило. Просят производство по делу об административном правонарушении прекратить в виду отсутствия в действиях юридического лица состава административного правонарушения.

Выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела об административном правонарушении,   суд приходит к следующему выводу.

Как то предусмотрено ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ за Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, для юридических лиц в виде штрафа в размере от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Мировым судьёй установлено, что дата законным представителем Муниципальное бюджетное наименование организации муниципального образования городской адрес Д.А. получено предписание ГУ МЧС России по адрес  № 19/1 со сроком исполнения  не позднее дата.

При проверке установлено, что пункты № 2,3,5,13,14,16,20, предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности № 19/1 от дата, срок исполнения которого истёк дата не выполнены, что свидетельствует о наличии в действиях Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес» состава административного правонарушения, ответственность за которое установлена частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ.

В силу ст.1 ФЗ-69, пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. Под требованиями пожарной безопасности понимаются специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора.

Согласно ст.38 Федерального закона от дата №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Как следует из запросов Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес» от дата, дата, дата, дата, действительно обращалось в управление МКУ «Отдела по вопросам культуры Администрации адрес», с просьбой предоставить дополнительное финансирование для  выполнения предписания контролирующего органа, но денежные средства юридическому лицу выделены не были.

Таким образом, исходя из материалов дела, юридическое лицо,  в период действия предписания, принимало меры к его исполнению. Так, Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес» обращалось к учредителю с просьбой выделить дополнительное финансирование, следовательно, юридическое лицо ведет работу направленную на устранение допущенных нарушений, указанных в предписание ГУ МЧС России по адрес  № 19/1 от дата.

В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ч.12 ст. 19.5, ч.1 ст. 24.5, ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес» по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии  настоящего постановления в Феодосийский городской суд адрес.

Мировой судья                                                    /подпись/                                               фио

Копия верна:

Мировой судья                   фио