4

УИД   91ms0091-телефон-телефон

Дело № 5-91-124/2026

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес		       	                               дата

Мировой судья судебного участка № 91 Феодосийского судебного района (город республиканского значения Феодосия с подчиненной ему территорией) адрес фио,

с участием представителей юридического лица,  в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении наименование организации - фио, фио,

рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности:

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности юридического лица – наименование организации (ОГРН 1219100014814, ИНН: телефон, КПП 910801001) юридический адрес: адрес, адрес,

в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Из протокола об административном правонарушении № 2511-91-003-00107/6/1 следует, что дата в время наименование организации по адресу: адрес, адрес, не выполнило в установленный срок до дата пункт № 2 предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности № 2505/003-91/68-В/ПВП от дата, а именно: не обеспечило адреснаименование организации достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения в соответствии с нормами положенности, в связи с чем нарушило ч. 1 ст. 68 Федерального закона от дата № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1, п. 8.9 таблицы 1 СП 8.13130. « Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», тем самым совершив административное правонарушение предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В судебном заседании представители юридического лица наименование организации фио, и фио,  возражали против привлечения к административной ответственности, поскольку необходимо производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения наименование организации по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку на адрес имелись пожарные гидранты, и при проверки никаких нарушений не обнаружено. Кроме того, по данному делу дата истек срок привлечения к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, суд пришел к следующему выводу.

Согласно ч. 1 ст. 46 Конституции РФ каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод.

Субъектами административной ответственности, установленной частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, являются граждане, должностные и юридические лица.

Задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений (статья 24.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях).

В соответствии с частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до сумма прописью; на должностных лиц - от трех тысяч до сумма прописью; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до сумма прописью.

В силу статьи 37 Федерального закона от дата N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров принят Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», который определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям (часть 1 статьи 1).

В силу частей 1 - 3 статьи 68 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территориях поселений должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; противопожарные резервуары.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

Согласно СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утвержденного Приказом МЧС России от дата N 225, для зданий, сооружений, производственных объектов, а также территорий организаций и населенных пунктов в соответствии с Федеральным законом от дата N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должны предусматриваться источники наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (пункт 4.1).

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать подачу воды с расчетным расходом на пожаротушение любой точки обслуживаемого данной сетью здания или сооружения на уровне планировочных отметок земли снаружи здания или сооружения не менее чем от двух гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более или от одного гидранта - при расходе воды менее 15 л/с с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200 м по дорогам с твердым покрытием. Допускается предусматривать прокладку рукавных линий по проездам и подъездам для пожарной техники (п. 8.9).

дата в ходе проведения внеплановой выездной проверки должностным лицом отдела надзорной деятельности по адресфио и адрес России по адрес выявлены нарушения требований пожарной безопасности, выдано предписание № 2505/003-91/68-В/ПВП от дата об устранении нарушений, предоставлен срок до дата.

Выданное предписание № 2505/003-91/68-В/ПВП от дата содержит указание на конкретные нарушения требований пожарной безопасности, а также требования о необходимости их устранения, обоснованные нормами действующего законодательства; предписанием установлен срок, достаточный для его выполнения.

При проведении контроля за исполнением ранее выданного предписания должностным лицом было установлено, что наименование организации не устранило нарушения указанного предписания, ходатайств о продлении срока выполнения возложенных обязанностей наименование организации в предписании, не заявлялось. В  установленном законом порядке предписание не оспорено и не отменено.

Пунктом 13.1 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", предусмотрено, что согласно пункту 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое подлежит прекращению в случае истечения установленных статьей 4.5 КоАП РФ сроков давности привлечения к административной ответственности. В постановлении о прекращении производства по делу по названному основанию, исходя из положения, закрепленного в пункте 4 части 1 статьи 29.10 КоАП РФ, должны быть указаны все установленные по делу обстоятельства, а не только связанные с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

В ходе рассмотрения дела, представители юридического лица наименование организации фио, и фио,  возражали против привлечения к административной ответственности, поскольку необходимо производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения наименование организации по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, поскольку на адрес имелись пожарные гидранты, и при проверки никаких нарушений не обнаружено, что подтверждается письменными доказательствами.

Событие административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и вина наименование организации в его совершении подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 2511-91-003-00107/6/1 от дата, извещением, копией решения о проведении выездной внеплановой проверки от дата, копией акта выездной проверки от дата, копией предписания), копией протокола осмотра от дата, копией протокола осмотра от дата, копией решения; копией заключения; копией постановления главы Администрации адрес и выписками из ЕГРН, выпиской из ЕГРЮЛ, копией устава, копией приказа, а также исследованными в судебном заседании материалами дела.

Достоверность вышеуказанных доказательств не вызывает у суда сомнений, поскольку они не противоречивы и согласуются между собой.

Материал об административном правонарушении составлен в соответствии с требованиями Закона, права привлекаемого лица при привлечении к административной ответственности соблюдены.

Неустранимых сомнений, которые бы в силу ст.1.5 КоАП РФ могли быть истолкованы в пользу лица, привлекаемого к административной ответственности, не установлено.

Исследовав материалы дела, выслушав явившихся лиц, суд пришел к выводу, что  «Волна» не предприняло исчерпывающих мер для устранения указанных в предписании нарушений, суд, исследовав представленные материалы дела, считает вину наименование организации в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, полностью доказанной, доводы представителей юридического лица и представленные документы (акты, заключение, ведомости)  не могут быть приняты судом, так как не подтверждают выполнение предписания в полном объеме, а следовательно направлены на избежание административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Таким образом, в действиях наименование организации имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ –  невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

В ходе рассмотрения дела представители юридического лица наименование организации также просили прекратить производство по делу в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

В соответствии с частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 названного Кодекса, составляет 90 календарных дней.

Согласно правовой позиции, выраженной в пункте 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от дата N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", Срок давности привлечения к ответственности исчисляется по общим правилам исчисления сроков - со дня, следующего за днем совершения административного правонарушения (за днем обнаружения правонарушения). В случае совершения административного правонарушения, выразившегося в форме бездействия, срок привлечения к административной ответственности исчисляется со дня, следующего за последним днем периода, предоставленного для исполнения соответствующей обязанности.

Из материалов дела усматривается, что срок исполнения предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, № 2505/003-91/68-В/ПВП от дата установлен до дата.

Следовательно, по настоящему делу срок давности привлечения общества к административной ответственности по части 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях начал исчисляться с дата и истек дата

В силу части 1 статьи 1.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях обеспечение законности при применении мер административного принуждения предполагает не только наличие законных оснований для применения административного наказания, но и соблюдение установленного законом порядка привлечения лица к административной ответственности.

Установленный для данной категории дел частью 1 статьи 4.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях срок давности привлечения к административной ответственности составляет 90 календарных дней, и истек дата.

В силу пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях истечение срока давности привлечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим производство по делу об административном правонарушении.

С учетом того, что на момент рассмотрения срок давности привлечения наименование организации к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, установленный частью 1 статьи 4.5 КоАП РФ для данной категории дел, истек, производство по делу в силу положений пункта 6 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ подлежит прекращению в связи с истечением сроков давности привлечения к административной ответственности.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст.  4.5, 20.25 ч.1, ст. 24.5, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении наименование организации прекратить, на основании пункта 6 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии настоящего постановления в Феодосийский городской суд адрес.

Мировой судья	 	                                    /подпись/                                         фио

Копия верна:

Судья:                                   фио