УИД 91ms0091-телефон-телефон

Дело № 5-91-156/2026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата		                                                                                                  адрес

Мировой судья судебного участка № 91 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес фио,

с участием представителя юридического лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда по адресу: адрес, дело об административном правонарушении в отношении:

юридического лица – Муниципального бюджетного наименование организации ОГРН 1159102037820, ИНН телефон, по адресу: адрес

привлекаемого к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо МБУК «Береговской дом культуры адрес» совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 12 статьи 19.5 КоАП РФ, при нижеследующих обстоятельствах.

дата в время при проведении внепланового инспекционного визита объекта защиты, МБУК "БЕРЕГОВСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ фио" ОГРН 1159102037820, ИНН телефон, в ходе проведения внепланового инспекционного визита, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

МБУК "БЕРЕГОВСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ фио" ОГРН 1159102037820, ИНН телефон было вручено предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от дата № 2403/003-91/21-В/ПИВ, срок устранения нарушений – дата.

дата МБУК "БЕРЕГОВСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ фио" был направлен запрос об устранении ранее выявленных нарушений в области пожарной безопасности.

дата в отдел надзорной деятельности по адресфио и адреснаименование организации поступил письменный ответ с приложениями на предписание об частичном устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

На основании изложенного установлено, что

дата в время МБУК "БЕРЕГОВСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ фио", не выполнило в установленный срок пункты № 2, 3, 16, 20 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от дата № 2403/003-91/21-В/ПИВ, срок устранения которого истек дата. К указанному сроку не устранены требования пожарной безопасности:

1.	Отсутствует эвакуационное освещение, находящееся в круглосуточном режиме работы или включающееся автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения, в нарушение пункта 23 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от дата «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.	Не проведен ремонт внутреннего противопожарного водоснабжения, в нарушение части 1, Глава 19, Статьи 86, Федерального закона №123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами, в нарушение пункта 48 Постановления Правительства Российской Федерации № 1479 от дата «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

7.	На путях эвакуации 2-го этажа допускается отделка полов, более чем В2, Д3, Т2, РП2, в нарушение части 6, Статьи 134, Федерального закона № 123-ФЗ от дата «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Государственным инспектором по пожарному надзору фио  составлен протокол об административном правонарушении № 2603-91-003-00005/6/1 от дата по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, согласно которому юридическое лицо   Муниципальное бюджетное наименование организации муниципального образования городской адрес», не выполнило    в установленный срок пункт предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 2403/003-91/21-В/ПИВ, срок исполнения которого истёк дата

Законный представитель юридического лица  Муниципального бюджетного наименование организации муниципального образования городской адрес Д.А., в судебном заседании пояснили, в период действия предписания, принимали меры к его исполнению. Так, юридическое лицо  обращалось неоднократно к учредителю с просьбой выделить дополнительное финансирование, однако до настоящего времени финансирование в полном объеме не поступило. В настоящее время частично устранены установленные предписанием нарушения, а также ведется работа по выделению финансирования, для устранения оставшихся нарушений.  Просит производство по делу об административном правонарушении прекратить в виду отсутствия в действиях юридического лица состава административного правонарушения.

Выслушав явившегося участника процесса, исследовав материалы дела об административном правонарушении,   суд приходит к следующему выводу.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц федерального государственного пожарного надзора.

Согласно ст. 38 Федерального закона «О пожарной безопасности» от дата № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут:

1) собственники имущества;

2) руководители федеральных органов исполнительной власти;

3) руководители органов местного самоуправления;

4) лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

5) лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

6) должностные лица в пределах их компетенции.

Таким образом, на юридическом лице – МБУК «БЕРЕГОВСКОЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ фио» ОГРН 1159102037820, ИНН телефон, как на лице уполномоченным владеть, пользоваться, распоряжаться имуществом лежит обязанность по своевременному соблюдению и выполнению требований пожарной безопасности.

Как то предусмотрено ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, для юридических лиц в виде штрафа в размере от семидесяти тысяч до сумма прописью.

Как следует из запросов юридическое лицо МБУК «Береговской дом культуры адрес»  от дата, дата, действительно обращалось в управление МКУ «Отдела по вопросам культуры Администрации адрес», с просьбой предоставить дополнительное финансирование для  выполнения предписания контролирующего органа, но денежные средства юридическому лицу в полном объеме выделены не были.

В ходе рассмотрения дела установлено, что заключены контракты для выполнения требований предписания, а в настоящее время частично предписание от дата № 2403/003-91/21-В/ПИВ исполнено.

Таким образом, исходя из материалов дела, юридическое лицо,  в период действия предписания, принимало меры к его исполнению. Так, юридическое лицо МБУК «Береговской дом культуры адрес»  обращалось к учредителю с просьбой выделить дополнительное финансирование, следовательно, юридическое лицо ведет работу направленную на устранение допущенных нарушений, указанных в предписание ГУ МЧС России по адрес  от дата № 2403/003-91/21-В/ПИВ.

В силу положений частей 1 и 4 статьи 1.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при отсутствии состава административного правонарушения.

С учетом вышеуказанных обстоятельств суд пришел к выводу об отсутствии в  действиях состава юридического лица  Муниципального бюджетного наименование организации» административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

На основании изложенного и руководствуясь ч.12 ст. 19.5, ч.1 ст. 24.5, ст.ст. 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении юридического лица – Муниципального бюджетного наименование организации» по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ прекратить, на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ - в виду отсутствия в его действиях состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней со дня вручения или получения копии  настоящего постановления в Феодосийский городской суд адрес.

Мировой судья                                                    /подпись/                                               фио

Копия верна:

Мировой судья                   фио