Дело №5-92-386/2019

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17 октября 2019 года пгт. Черноморское Республика Крым

Мировой судья судебного участка №92 Черноморского судебного района Республики Крым Байбарза О.В., с соблюдением требований, предусмотренных ст.51 Конституции РФ, ст.ст.24.2, 24.3, 24.4, 25.1, 29.7 КоАП РФ, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя - Палёного Артема Викторовича (ОГРНИП 315910200391110, ИНН 911003763349), ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕС,

о совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ,

 У С Т А Н О В И Л:

ДАТА индивидуальный предприниматель Палёный А.В., находясь по адресу: АДРЕС, не выполнил в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, при следующих обстоятельствах:

По результатам проведенной ДАТА внеплановой выездной проверки, находящегося в аренде у ИП Палёный А.В., объекта – строительного маркета «ИЗЪЯТО», расположенного по адресу: АДРЕС, установлено что ИП Палёный А.В. частично не выполнил в срок – до ДАТА, требования предписания ОНД по Черноморскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республики Крым №НОМЕР от ДАТА, а именно пункты 1-15, 17, 19, 20, 24, 25, 29, 31, 35:

 - не проведены монтаж и наладка автоматической пожарной сигнализации в помещениях объектов защиты расположенных по адресу: АДРЕС - п.3 ст.52, ст.54, ст. 83, ст.91 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. далее «Регламента», приложение А, п.А.4, А.10 табл.А1 Свод правил 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования;

 - не проведены монтаж и наладка системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях объектов защиты расположенных по адресу: АДРЕС – п.3 ст.52, ст.54, ст.84, ст.91 «Регламента», табл.2 СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

 - не предусмотрено в помещениях объекта защиты по адресу: АДРЕС внутреннего противопожарного водоснабжения обеспечивающий напор для целей пожаротушения на объекте защиты не менее 2,5 л/с – ст.62 п.2 ст.86 «Регламента», п. 4.1.1 табл.1 СП10.103130.2009;

 - не предусмотрено на объектах наружное противопожарное водоснабжение для целей пожаротушения с напором воды не менее 15 л/с – ст.62, ст.98 п.5 «Регламента», п. 5.2 табл.2 СП10.103130.2009;

 - не проведены монтаж и наладка автоматической системы пожаротушения в помещениях объекта защиты расположенных по адресу: АДРЕС – п.52 п.10, ст.61, ст.83, ст.91 «Регламента», табл.А1 п.10.1.2 табл.А3 п.5.2 СП5.13130.2009;

 - автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре не соответствует нормативным документам по пожарной безопасности смонтированная в помещении торгового зала по продаже линолеума расположенного по адресу: АДРЕС – ст.4 п.5 «Регламента»;

 - не проведено обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях в помещении торгового зала по продаже линолеума расположенного по адресу: АДРЕС – п.61 «Правил»;

 - лестничные марши, коридоры, проходы и другие пути эвакуации в объекта защиты не оборудованы аварийным освещением с подключением к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения в помещении объекта защиты расположенного по адресу: АДРЕС – п.33, п.43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв.Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, далее «Правил», ст. 6, ст.53, п.9 ст.82, ч.1 ст.84 Регламента, п.4.3.1 СП1.13130.2009 , п.7.72, п.7.73, п.7.74 СНиП 23-05-95, ст.8 Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ, п.7.104, п.7.105 СП 52.13330.2011;

 - не предоставлены сертификаты на класс пожарной опасности строительных материалов используемых для декоративно-отделочных материалов стен (пластик). Допускается использование горючих материалов (пластика) для декоративно отделочных материалов стен в помещении торгового зала, а также деревянного оформления на путях эвакуации со второго этажа офисного помещения по адресу: АДРЕС – п.2 ст.55, ст.56, п.1 ст.57, п.6 п.11 ст.87, п.1 п.2 п.3 п.5 п.18 ст.134 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП.1.13130.2009;

 - допускается использование горючих материалов для декоративного оформления потолка в помещении торгового зала и путях эвакуации из торгового зала по адресу: АДРЕС - ч.ч. 1, 2, 6 ст.134 табл.28, 29 «Регламента», п.4.1.3, п.4.3.2 СП1.13130.2009;

 - не предусмотрена система вытяжной противодымной вентиляции в помещениях объекта защиты расположенного по адресу: АДРЕС – ст.56 «Регламента», п.7.2 СП7.13130.2013;

 - противопожарная стена разделяющая торговый зал от помещения склада не возвышается над кровлей (не менее чем на 60 см.) на объекте защиты по адресу: АДРЕС – ст.80 п.5, ст.88 «Регламента», п.5.5.3 СП4.13130.2013, п.5.4.10 СП2.13130.2012;

 - торговый зал не отделен от складского помещения противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа, торговый зал по продаже горючих жидкостей (лаков и красок) не отделен от торгового зала противопожарной перегородкой не ниже 1-го типа в помещениях объекта защиты по адресу: АДРЕС – ст.80.5 «Регламента», п.4.3 табл.1 СП4.13130.2013, п.5.5.3 СП4.13130.2012;

 - не проведена огнезащитная обработка стропил и обрешетки чердачного покрытия огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности по ГОСТ 53292 в помещениях объектов защиты расположенных по адресу: АДРЕС – ст.52 п. 5, 6 ст.58 «Регламента», п.5.4.5 СП2.13130.2009;

 - не установлен указатель местонахождения ближайших источников наружного противопожарного водоснабжения с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения, выполненных с использованием светоотражающих покрытий согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001 – п.55 «Правил», п.8.6, п.9.9 СП 8.13130.2009, ГОСТ Р 12.4.026-2001);

 - не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» - п.20 «Правил»;

 - допускается изменение объемно-планировочных решений путем установки временных перегородок в помещении объекта защиты по адресу: АДРЕС – п.23 (о), п.61 «Правил», п.4.6 п.4.7 СП2.13130.2012;

 - не разработана и не зарегистрирована декларация пожарной безопасности в отношении объектов защиты, согласно приказа МЧС России от 24.02.2009 №91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» и ст.64 «Регламента»;

 - отсутствует ограждение по периметру кровли объекта защиты по адресу: АДРЕС - п.7.16 СП 4.13130.2013;

 - в полу на путях эвакуации из отдела электротехники и плитки по адресу: АДРЕС расположен перепад высот - ст.53, ст.89 «Регламента», п.4.3.4 СП 1.13130.2009;

 - не проведена проверка наружной пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытания – п.24 «Правил»;

 - предел огнестойкости несущих элементов лестничных маршей строений в помещении по адресу: АДРЕС не соответствует R60 – п.19 ст.88 «Регламента» таблица 21;

 - допускается уменьшение требуемой ширины путей эвакуации в торговом зале обоев по адресу: АДРЕС ввиду размещения товара - п.2 ст.52, ст.53, ст.89 «Регламента», п.7.2.4 СП.1.13130.2009;

Таким образом, в бездействии индивидуального предпринимателя – Палёного А.В., усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, за что предусмотрена административная ответственность по ч.12 ст.19.5 КоАП Российской Федерации.

В судебном заседании Палёный А.В. вину в совершении правонарушения признал, просил назначить минимальное наказание.

Выслушав в судебном заседании лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении в их совокупности, мировой судья считает, что административный материал составлен правомерно, Палёный А.В. подлежит привлечению к административной ответственности по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Главой 26 КоАП РФ предусмотрены предмет доказывания, доказательства, оценка доказательств.

Согласно ст.26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Согласно ст.6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» должностные лица органов государственного пожарного надзора имеют право давать руководителям организаций, должностным лицам и гражданам обязательные для исполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

Предписание об устранении нарушений обязательно для исполнения всеми должностными лицами, гражданами, юридическими лицами, независимо от организационно-правовой формы последних, осуществляющими свою деятельность. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, влечет административную ответственность в соответствии с ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Из материалов дела усматривается, что ДАТА была проведена внеплановая выездная проверка строительного маркета «ИЗЪЯТО» по адресу: АДРЕС, с целью контроля за исполнением ранее выданного предписания №НОМЕР от ДАТА «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара». По результатам проведенной проверки установлено, что указанное предписание не выполнено.

Срок исполнения вышеуказанных пунктов предписания №НОМЕР от ДАТА был установлен до ДАТА.

В соответствии со ст. 37 ФЗ № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности» организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Статьей 2.4 КоАП РФ установлено, что административной ответственности подлежит должностное лицо организации в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением, либо ненадлежащем исполнением своих служебных обязанностей. Индивидуальные предприниматели приравнены по ответственности к должностным лицам.

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установлено, что лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, несут ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, согласно действующего законодательства Российской Федерации.

Согласно договорам аренды нежилых помещений №АН-5Б 24/01/19 от ДАТА и №АН-6В 24/01/19 от ДАТА, заключенных между физическим лицом ФИО и ИП Палёным А.В. индивидуальный предприниматель Палёный А.В. арендует нежилые помещения: - литеры «П», «О», «Н», «М», «К», «И» по адресу: АДРЕС.; - литеры «Л», «Л1», «Л2», «И», «И2», «Э», «М» по адресу: АДРЕС.

Индивидуальный предприниматель – Палёный А.В. является должностным лицом, ответственным за пожарную безопасность на объектах, что подтверждается вышеуказанными договорами аренды нежилого помещения №АП-6В/01/19 от 24.01.2019года (л.д.23-26) и №АП-54/01/19 от ДАТА (л.д.28-31).

Таким образом, индивидуальный предприниматель Палёный А.В., будучи должностным лицом, осуществляющим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, ответственным за обеспечение (соблюдение) требований пожарной безопасности, совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно не выполнил предписание №НОМЕР по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от ДАТА, выданного ОНД по Черноморскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым (государственным пожарным надзором).

Доказательств уважительности причины неисполнения предписания ИП Палёным А.В. суду не представлено.

Вина Палёного А.В. в совершении административного правонарушения объективно подтверждается исследованными материалами дела об административном правонарушении, а именно:

- протоколом об административном правонарушении №НОМЕР от ДАТА (л.д.2-6);

- копией акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица № НОМЕР от ДАТА года (л.д.7-12);

- копией предписания №НОМЕР от ДАТА об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара (л.д.13-19);

- копией акта проверки №НОМЕР от ДАТА года (л.д.20-23);

- копиями договоров аренды нежилого помещения №АП-6В/01/19 от ДАТА года (л.д.23-26) и №АП-54/01/19 от ДАТА (л.д.28-31).

- копией свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (л.д.35)

- копией выписки из ЕГРИП (л.д.37-40).

У мирового судьи нет оснований не доверять вышеуказанным доказательствам, поскольку они получены с соблюдением процессуальных норм КоАП РФ, являются достоверными, допустимыми и достаточными для признания ИП Палёного А.В. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

 Объективных данных, ставящих под сомнение вышеназванные доказательства, в деле не содержится, лицом, привлекаемым к административной ответственности, представлено не было.

 Протокол об административном правонарушении составлен в соответствии со ст. 28.2 КоАП РФ, в нем отражены все сведения, необходимые для разрешения дела.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что индивидуальным предпринимателем Палёным А.В. не были приняты достаточные и все зависящие от него меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

Часть 12 статьи 19.5 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания, решения органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов), что влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Обстоятельств, отягчающих и смягчающих административную ответственность, предусмотренных ст.ст.4.2, 4.3 КоАП РФ не установлено.

При назначении административного наказания, мировой судья, в соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ учитывает общие правила назначения административного наказания, основанные на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, принимает во внимание, характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, и другие значимые для дела обстоятельства, и считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа предусмотренного санкцией ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и руководствуясь ст.ст.23.1, 29.9-29.11 КРФ о АП, мировой судья,

 П О С Т А Н О В И Л:

Индивидуального предпринимателя – Палёного Артема Викторовича (ОГРНИП 315910200391110, ИНН 911003763349), ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ, гражданина Российской Федерации, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Республике Крым (ГУ МЧС России по Республике Крым) в Отделении Республика Крым г.Симферополь, р/счет №40101810335100010001, БИК 043510001, КБК 17711607000016000140; ИНН 7702835821; КПП 910201001; ОКТМО 35656401, наименование платежа: оплата административного штрафа согласно постановлению №5-92-386/2019.

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

 Постановление может быть обжаловано в Черноморский районный суд Республики Крым через судебный участок №92 Черноморского районного района Республики Крым в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья подпись О.В. Байбарза

«СОГЛАСОВАНО»

Мировой судья

судебного участка №92

Черноморского судебного района подпись О.В. Байбарза