Дело № 5-96-598/2020

91МS0096-01-2020-001211-08

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

Резолютивная часть постановления объявлена 22.10.2020 года

Мотивированное постановление изготовлено 23.10.2020 года

23 октября 2020 года                                                                           г. Ялта

Мировой судья судебного участка №96 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) (Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, 19) Бекенштейн Елена Леонидовна,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении 							общества с ограниченной ответственностью "Президент Отель "ТАВРИДА", ОГРН НОМЕР, ИНН НОМЕР, расположенного по адресу: Республика Крым,  г. Ялта, адрес,

за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,-

УСТАНОВИЛ:

10 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут по результатам проведенной внеплановой выездной проверки в отношении ООО "Президент Отель "ТАВРИДА", расположенного по адресу: 298600, Республика Крым, город Ялта, АДРЕС, проводимой с целью контроля за исполнением предписания № 230/1/1 от 07 ноября 2011 года, выданного дознавателем отдела надзорной деятельности по г. Ялте Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, капитаном внутренней службы ФИО, установлено, что юридическое лицо ООО «Президент Отель «ТАВРИДА» не выполнило в установленный срок до 01.09.2020 г. пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 17, 18, 21, 26, 27, 28, 29, 31, 32 предписания № 230/1/1 от 07.11.2019 года по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, а именно: приемно-контрольный прибор, прибор управления, и иное оборудование системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения, не соответствует требованиям государственных стандартов, а также не имеют соответствующие сертификаты (ст. 4, ст. 6 , ст. 145 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.14.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические нормы и правила проектирования п. 5.1.7 Национального стандарта Российской Федерации, ГОСТ Р 54101-2010 «Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»);  автоматическая система пожарной сигнализация находится в нерабочем состоянии (п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); отсутствует договор на проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты с организацией, которая имеет лицензию на выполнение данных видов работ (п. 63 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.№ 390 "О противопожарном режиме"); отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находиться в нерабочем состоянии  (п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не включается автоматически от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации (п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" п. 3.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); отсутствует акт проверки работоспособности систем противопожарной защиты объекта (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) (п. 61 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); система автоматической пожарной сигнализации не обеспечивает передачу сигнала на пульт подразделения пожарной охраны (ст. 4, ст. 6, п. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); здание не оборудовано системой противодымной вентиляции (п. 7.1 СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности ст. 4, ст. 6, ст. 56, ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); отсутствует акт проверки огнезащитной обработки (пропитки) обрешетки и несущих конструкций кровли (п. 21 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение (ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.3.1 СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. 33, 43 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 "О противопожарном режиме" п. 3.1, п. 7.6.1, п. 7.6.3СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение");  не все помещения оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации (ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» табл.А СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования таблица 1 Приказа МЧС РФ от 18.06.2003 N315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03) зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2003 г. N 4836); не все помещения оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (п. 33Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" р. 7, таблица 2СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности ст. 6, ст. 52, ст. 54, ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); пассажирские лифты по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания не активизируют режим работы "пожарная опасность" и не обеспечивают возвращение кабины лифта на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты (ст. 6, п. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.1.9.1 ГОСТ 22011-95 Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия); допущено размещение предметов, материалов, изделий, и т.д. на путях эвакуации (деревья, тренажер, и т.д.) (п. 23, 33 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); допущена хаотичная парковка транспортных средств, проезд и подъезд к зданию для специальной техники отсутствует (п. 75 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); не все рукава, которыми укомплектованы пожарные краны, находятся в пригодном состоянии (заменен 21 рукав из 55) (п. 57 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); Не все пожарные шкафы, а также фрамуги встроенных пожарных шкафов, в которых расположены пожарные краны и размещен противопожарный инвентарь, изготовлены из не горючих материалов (из 55 шкафов соответствует 21) (п. 4.4 Нормы пожарной безопасности 151 -00 шкафы пожарные. Технические требования ПБ. Методы испытания п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009. Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний ст. 4, ст. 6, п. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); не проводятся работы по перекатки пожарных рукавов не реже 1 раза в год (п. 57 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме"); не определена степень огнестойкости, и класс конструктивной пожарной опасности здания (ст. 4, ст. 6, ст. 29, ст. 30, ст. 31, ст. 87 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», то есть совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

ООО "Президент Отель "ТАВРИДА"  надлежащим образом уведомлялось о времени и месте судебного заседания, однако законный представитель в судебное заседание не явился. Защитник юридического лица Обухова Н.В. представила суду заявление о рассмотрении в её отсутствие, согласно поданных возражений, вину в совершении правонарушений не признает, так как полагает, что ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" не является субъектом административного правонарушения, так как не является гостиницей,  а является зданием с апартаментами, которое принадлежит на праве долевой собственности восьмидесяти двум физическим и юридическим лицам, которые несут ответственность за пожарную безопасность. Также полагает, что срок привлечения к административной ответственности истек. Кроме этого, указала, что часть пунктом предписания выполнены, в связи с чем, просила прекратить производство по делу.

При таких обстоятельствах, полагаю возможным рассмотреть дело в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, в соответствии с ч.2 ст. 25.1 КоАП РФ. 	Должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Ялте Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Крым, капитан внутренней службы Немченко В.М. поддержал протокол об административном правонарушении по основаниям в нем изложенным, одновременно пояснив, что ООО «Президент Отель «ТАВРИДА» согласно свидетельству о праве собственности на здания и сооружения гостиницы «Таврида», принадлежит ООО «Президент Отель «ТАВРИДА». Кроме этого указал, что согласно выписки из ЕГРЮЛ ООО «Президент Отель «ТАВРИДА» одним из видов деятельности ООО «Президент Отель «ТАВРИДА» является деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, а также деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, а также деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Также указал, что возражения защитника лица, привлекаемого к административной ответственности являются несостоятельными, так как согласно сведений официального сайта   ООО «Президент Отель «ТАВРИДА» предоставляет услуги по бронированию и размещению в отеле, о чем предоставил скрин-копии. Также указал, что постановлением № 2/2019/97 о назначении административного наказания от 12 ноября 2019 года генеральный директора ООО «Президент Отель «ТАВРИДА» ФИО привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности в ООО «Президент Отель «ТАВРИДА». В связи с указанным полагает, что доводы защитника о том, что юридическое лицо не является субъектом правонарушения, так как согласно положений ст. 38 ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

Выслушав должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении, исследовав материалы дела об административном правонарушении, мировой судья приходит к следующему.

В соответствии с положениями ст.3  Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 					Согласно п.1 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре (утвержденного Постановлением Правительства РФ от 12 апреля 2012 года N 290) федеральный государственный пожарный надзор, за исключением федерального государственного пожарного надзора, осуществляемого в лесах, на подземных объектах, при ведении горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, осуществляется должностными лицами органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (далее - органы государственного пожарного надзора), являющимися государственными инспекторами по пожарному надзору. Органы государственного пожарного надзора осуществляют деятельность, направленную на предупреждение, выявление и пресечение нарушений организациями и гражданами требований, установленных законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, посредством организации и проведения в установленном порядке проверок деятельности организаций и граждан, состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты, а также на систематическое наблюдение за исполнением требований пожарной безопасности, анализ и прогнозирование состояния исполнения указанных требований при осуществлении организациями и гражданами своей деятельности. 									Согласно п.п. «е» п.9 Положения государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации, территориальных, объектовых, специальных и воинских подразделений федеральной противопожарной службы по пожарному надзору в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности (кроме реализуемой продукции), о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара. 					Согласно ч.1, п.1 ч.2 ст.10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. Основанием для проведения внеплановой проверки является: истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами. 					При таких обстоятельствах, прихожу к выводу, что внеплановая выездная проверка ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" проведенная на основании распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности по городу Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО от 25 августа 2020 года №87, и само предписание № 230/1/1 от 07 ноября 2019 года, которым обязано в срок до 01 сентября 2020 года устранить нарушения требований пожарной безопасности, законные и обоснованные.

Предписание получено генеральным директором ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" ФИО  07 ноября 2019 года, что подтверждается его подписью; предписание содержит конкретные нормы требований пожарной безопасности, которые необходимо устранить; о проведении внеплановой выездной проверки генеральный директор ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" ФИО извещен надлежащим образом 27 августа 2020 года; с актом проверки генеральный директор ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" ФИО  ознакомлен 10 сентября 2020 года.

Согласно положений ст.38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Виновность ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" в совершении данного правонарушения подтверждается: протоколом об административном правонарушении от 10 сентября 2020 года № 2/2020/160, который составлен компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.2 КоАП РФ; распоряжением начальника Отдела надзорной деятельности по городу Ялте управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Республике Крым ФИО от 25 августа 2020 года №87; актом проверки от 10 сентября 2020 года; предписанием от 07 ноября  2019 года №230/1/1; копией свидетельства на право собственности на здания и сооружения гостиницы «Таврида» от 04 апреля 2001 года № 670; скрип-копиями с официального сайта "Президент Отель "ТАВРИДА".

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, суд приходит к выводу о виновности ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" в совершении инкриминируемого ему административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, а именно: невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Необоснованность вменяемых ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" нарушений требований пожарной безопасности, установленных нормами и правилами пожарной безопасности в РФ, ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" не оспаривались.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств принятия ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" необходимых и достаточных мер, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности, не имеется.

Доводы защитника лица, привлекаемого к административной ответственности, о том, что ООО "Президент Отель "ТАВРИДА",  собственником помещений "Президент Отель "ТАВРИДА", расположенного по адресу: Республика Крым, город Ялта, АДРЕС не является, а также то обстоятельство, что ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" не является гостиницей, в связи с чем, юридическое лицо не является субъектом административного правонарушения, опровергаются собранными по делу доказательствами и отвергаются мировым судьей как несостоятельные, поскольку, в силу положений ст. 38 ФЗ "О пожарной безопасности", ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут собственники имущества, а также лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в связи с чем, ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" является субъектом вменяемого административного правонарушения.

Доводы защитника ФИО, о том, что истек срок привлечения ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" к административной ответственности являются несостоятельным в силу следующего. 					В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, составляет три месяца. При этом срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока. Таким образом, срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, начинает течь с момента невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, об устранении нарушений законодательства, и заканчивается по истечении трех месяцев.

Следовательно, трехмесячный срок давности привлечения  по настоящему делу к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ начал исчисляться с 01 сентября 2020 года и истекает 01 декабря 2020 года, в связи с чем, срок привлечения  ООО "Президент Отель "ТАВРИДА", на момент рассмотрения дела, - не истек.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Доказательств принятия ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" необходимых и достаточных мер, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности, не имеется.

При разрешении вопроса о применении административного наказания правонарушителю ООО "Президент Отель "ТАВРИДА" принимается во внимание характер совершенного правонарушения, отношение виновного к содеянному, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, в связи с чем суд считает необходимым применить к правонарушителю наказание в виде административного штрафа в размере, предусмотренном законом за данное правонарушение.

Руководствуясь ст.ст.3.1, 19.5, 29.9-29.10, 30.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья -

Постановил:

общество с ограниченной ответственностью "Президент Отель "ТАВРИДА" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 70 000 (семидесяти тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты для уплаты административного штрафа: Получатель:  УФК по Республике Крым (Министерство юстиции Республики Крым, л/с 04752203230), ИНН: 9102013284, КПП: 910201001, Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного главного управления ЦБРФБИК: 043510001, Счет: 40101810335100010001; ОКТМО – 35729000;                            КБК: 828 1 16 01193 01 0005 140	– штрафы за невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль, наименование платежа – административный штраф: постановление от 05.10.2020 года №5-96-598/2020.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Разъяснить, что в соответствии ст. 19.1 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", в 2020 году срок, предусмотренный частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях для уплаты в полном размере административного штрафа, в отношении являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц, а также руководителей и иных работников указанных юридических лиц, совершивших административные правонарушения в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, привлеченных к административной ответственности, составляет не более 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки исполнения постановления о наложении административного штрафа.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей.

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд Республики Крым через судебный участок №96 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым в течении 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Мировой судья:			   подпись			           Е.Л. Бекенштейн