Дело № 5-97-309/2018

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

05 июля 2018 года 					                           г. Ялта

Мировой судья судебного участка №97 Ялтинского судебного района (городской округ Ялта) Республики Крым Алтунин А.В. (Республика Крым, г. Ялта, ул. Васильева, 19), с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, - Сагоконь А.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, в отношении

Сагоконь А.В., «ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ»,

по ч.4 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Сагоконь А.В., являясь директором ООО «НАЗВАНИЕ», осуществляющего медицинскую деятельность по «АДРЕС» (ОГРН «НОМЕР»), допустил грубое нарушение требований и условий, предусмотренных лицензией от «ДАТА» года «НОМЕР» на осуществление медицинской деятельности. Данное нарушение было выявлено в период с «ДАТА» 2018 года Территориальным органом Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю в ходе плановой выездной проверки ООО «НАЗВАНИЕ» на предмет соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. Проверкой установлены нарушения лицензиатом подп. «б» п.4,  подп. «б» п.5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291, выразившиеся в отсутствии медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг), и не соблюдении установленного порядка осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Таким образом, Сагоконь А.В., как руководитель ООО «НАЗВАНИЕ», совершил правонарушение, предусмотренное ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.

В судебном заседании Сагоконь А.В. признал наличие формальных признаков административного правонарушения, однако полагал возможным освободить его от административной ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.

Выслушав лицо, привлекаемое к административной ответственности, изучив материалы дела, прихожу к выводу о виновности данного лица в совершении правонарушения.

Согласно части 4 статьи 14.1 КоАП РФ осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), - влечет наложение административного штрафа на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на должностных лиц - от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно пункту 46 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Федеральный закон N 99-ФЗ) медицинская деятельность подлежит лицензированию.

В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона N 99-ФЗ лицензионные требования устанавливаются положениями о лицензировании конкретных видов деятельности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

Согласно части 11 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ исчерпывающий перечень грубых нарушений лицензионных требований в отношении каждого лицензируемого вида деятельности устанавливается положением о лицензировании конкретного вида деятельности. При этом к таким нарушениям лицензионных требований могут относиться нарушения, повлекшие за собой: 1) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, а также угрозы чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 2) человеческие жертвы или причинение тяжкого вреда здоровью граждан, причинение средней тяжести вреда здоровью двух и более граждан, причинение вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного характера, нанесение ущерба правам, законным интересам граждан, обороне страны и безопасности государства.

Лицензионные требования, предъявляемые к лицензиату при осуществлении им медицинской деятельности, установлены в пунктах 4, 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 г. N 291 (далее - Положение N 291).

В силу п. 6 Положения N 291 под грубым нарушением понимается невыполнение лицензиатом требований, предусмотренных пунктом 4 и подпунктами «а», «б» и «в(1)» пункта 5 настоящего Положения, повлекшее за собой последствия, установленные частью 11 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ.

Указанными подпунктами предусмотрено, что лицензиат при осуществлении им медицинской деятельности должен иметь на праве собственности или на ином законном основании медицинские изделия (оборудование, аппараты, приборы, инструменты), необходимые для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированные в установленном порядке (подп. «б» п.4); соблюдать порядки оказания медицинской помощи (подп. «а» п.5); соблюдать установленный порядок осуществления внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности (подп. «б» п.5).

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинская помощь организуется и оказывается в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, оказываемой в рамках клинической апробации.

Из материалов дела следует, что с «ДАТА» года должностными лицами Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю на основании приказа руководителя данного органа от «ДАТА» года «НОМЕР» проводилась плановая выездная проверка ООО «НАЗВАНИЕ» на предмет соблюдения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности по адресу: «АДРЕС»

В ходе проверки установлены нарушения юридическим лицом лицензионных требований при осуществлении им медицинской деятельности, а именно:

- отсутствие в кардиологическом кабинете весов напольных, ростомера, шкафа для лекарственных средств и препаратов, шкафа для белья, ширмы, принтера, персонального компьютера с программным обеспечением, аппарата для экспресс определения международного нормализованного отношения портативный, экспресс анализатор кардиомаркеров портативный (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 918н);

- отсутствие в кабинете врача-акушера-гинеколога рабочего места медицинской сестры, сантиметровой ленты, ростомера, анализатора доплеровского сердечно-сосудистой деятельности матери и плода малогабаритного, тазомера (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. N 572н);

- отсутствие в кабинете дерматовенеролога бактерицидного рециркулятора, вагиноскопа, уретроскопа, кольпоскопа (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N8 к Порядку оказания медицинской помощи по профилю «дерматовенерология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 924н);

- отсутствие в терапевтическом кабинете анализатора глюкозы в крови (глюкометра), экспресс анализатора портативного, весов с ростометром, измерителя пиковой скорости выдоха (пикфлоуметра) со сменными мундштуками, лупы ручной, ленты измерительной (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15.11.2012 N 923н);

- отсутствие в кабинете врача-невролога набора пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора, персонального компьютера с программами когнитивной реабилитации (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 5 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 926н);

- отсутствие в кабинете травматологии и ортопедии весов медицинских, весов медицинских (для новорожденных), ростомера, антистеплера для снятия скоб (швов) (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 901н);

- отсутствие в дневном стационаре по профилю «травматология и ортопедия» лампы потолочной операционной бестеневой, весов медицинских, осветителя налобного, ультразвуковой мойки, облучателя-рециркулятора воздуха ультрафиолетового, дефибриллятора-монитора со встроенным кардиостимулятором, холодильника медицинского, ларингоскопа светодиодного, подушки кислородной с эбонитовой воронкой, набора инструментов при повреждениях сухожилий, набора пластин разного типа и размеров для накостного остеосинтеза, набора стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза, набора аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрезкожного остеосинтеза костей таза, набора инструментов для выполнения ортопедических операций; детского ортопедического набора пластин, набора инструментов для операций на стопе, антистеплера для снятия скоб (швов) (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 901н);

- отсутствие в кабинете врача-хирурга кресла рабочего, шкафа для медицинских документов, настольной лампы, стола операционного, сейфа для хранения лекарственных препаратов, весов, переносного набора для реанимации (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 922н);

- отсутствие в хирургическом отделении системы разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума, негатоскопа, шкафа для комплектов операционного белья и инструментов, стола перевязочного, стола инструментального, столика манипуляционного, кресла смотрового универсального, анализатора газов крови, анализатора гематологического, установки (устройства) для обработки рук хирурга, противопролежневого матраса, монитора прикроватного (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 922н);

- отсутствие в операционной контейнеров для стерильных хирургических инструментов и материала в количестве не менее 6-ти, дефибриллятора, стула без спинки вращающегося с моющимся покрытием, мобильного рентгеновского аппарата с электронно-оптическим преобразователем или мобильного рентгеновского аппарата С-дуга с возможностью рентгеноскопии, оснащенного монитором и принтером, операционных луп с налобным осветителем с увеличением х 2 крат, инструментального сосудистого набора, набора инструментов для работы на костях (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 922н);

- отсутствие в группе анестезиологии-реанимации дыхательного мешка для ручной искусственной вентиляции легких, автоматического анализатора газов крови, кисло-щелочного состояния, электролитов, глюкозы, насоса инфузионного, насоса шприцевого, аспиратора электрического, аппарата наркозного с дыхательным автоматом, волюметром, монитором концентрации кислорода, углекислоты и герметичности дыхательного контура, системы централизованного снабжения медицинскими газами и вакуумом (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. N 919н);

- отсутствие в отделении медицинской реабилитации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях кресла с высокими спинками и съемными подлокотниками для отдыха, стабилоплатформы с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности, тренажера с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, персональных компьютеров с игровыми программами в количестве не менее 4-х штук, программы когнитивной реабилитации, программы индивидуализированной вторичной профилактики  (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 21 к Порядку организации медицинской реабилитации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н);

- отсутствие в центре медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы аппарата для ультразвуковой диагностики сосудов, электромиографа с программой исследования вызванных потенциалов,  оборудования для компьютерной стабилометрии с биологической обратной связью,  велоэргометра с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности, тредмила медицинского с возможностью проведения эргометрического тестирования и разгрузки веса с биологической обратной связью и возможностью программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности, системы для разгрузки веса тела пациента, аппарата роботизированного терапии нижних конечностей, велоэргометра роботизированного, тренажера с биологической обратной связью для восстановления равновесия, тренажера с биологической обратной связью для тренировки ходьбы, тренажеров для увеличения силы мышц с биологической обратной связью и возможностью компьютерного программирования индивидуальной нагрузки с учетом пола, возраста и уровня подготовленности, оборудования для восстановления двигательной активности, координации движений конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных возможностей при помощи интерактивных программ, системы для разгрузки веса тела пациента, программы индивидуализированной вторичной профилактики (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 12 к Порядку организации медицинской реабилитации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 1705н);

- отсутствие в оториноларингологическом кабинете лупы бинокулярной, отоскопа, оториноскопа, кресла вращающегося (Барани) (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 905н);

- отсутствие в амбулаторном оториноларингологическом отделении лупы бинокулярной, отоскопа, оториноскопа, риноскопа, риноларингофиброскопа, ларингостробоскопа электронного, сканера ультразвукового для носовых пазух, кресла вращающегося (Барани) (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 905н);

- отсутствие в стационарном оториноларингологическом отделении микроскопа оториноларингологического операционного, аудиометра клинического, аппарата для обработки костей и костной ткани, аппарата лазерного для резекции и коагуляции оториноларингологического, кресла вращающегося (Барани), (комплекс) для проверки  и тренировки вестибулярного аппарата (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 9 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 905н);

- отсутствие в урологическом кабинете аппарата для мойки, дезинфекции и стерилизации жесткого и гибкого эндоскопического оборудования и медицинской оптики, негатоскопа, урофлоуметра с принтером, автоматического устройства для биопсии предстательной железы, набора уретральных бужей (жестких), набора уретральных бужей (мягких) (стандарт оснащения предусмотрен Приложением N 3 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «урология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 ноября 2012 г. N 907н);

- проведение заседания врачебной комиссии реже одного раза в неделю (1 раз в квартал), отсутствие письменных отчетов о работе врачебной комиссии (п.п.14, 20 Порядка создания и деятельности врачебной комиссии медицинской организации, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 5 мая 2012 г. N 502н).

Выявленные нарушения являются грубыми в силу пункта 6 Положения N 291, части 11 статьи 19 Федерального закона N 99-ФЗ, а потому образуют объективную сторону правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются следующими доказательствами: протоколом об административном правонарушении от «ДАТА» года «НОМЕР»;  приказом Территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю от «ДАТА» года «НОМЕР» о проведении плановой выездной проверки; актом проверки от «ДАТА» года «НОМЕР»; уставом ООО «НАЗВАНИЕ» от «ДАТА» года; письменным объяснением Сагоконь А.В.

В соответствии со статьей 2.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

В силу примечания к указанной норме должностным лицом является, в том числе лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в муниципальной организации.

Приказом ООО «НАЗВАНИЕ» от «ДАТА» года №»НОМЕР» Сагоконь А.В. назначен на должность директора указанного юридического лица, следовательно, он является субъектом административного правонарушения.

Срок давности привлечения лица к административной ответственности, установленный статьей 4.5 КоАП РФ, не истек, иных обстоятельств, исключающих производство по делу об административном правонарушении, не имеется.

Довод Сагоконь А.В. о малозначительности допущенного правонарушения является несостоятельным.

Согласно ст. 2.9 КоАП РФ, при малозначительности совершенного административного правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.

По смыслу ст. 2.9 КоАП РФ, а также исходя из разъяснений, которые даны в п. 21 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 года № 5, малозначительным административным правонарушением является действие или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава административного правонарушения, но с учетом характера совершенного правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых общественных правоотношений.

Таким образом, малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям.

В настоящем случае административное правонарушение представляет собой грубое нарушение требований российского законодательства при осуществлении медицинской деятельности, которое затрагивает права граждан на охрану здоровья, в том числе право на получение качественной медицинской помощи, в связи с чем имеет повышенную степень общественной опасности, поэтому основания для признания его малозначительным отсутствуют.

При назначении наказания учитывается характер совершенного правонарушения и личность Сагоконь А.В., который впервые привлекается к административной ответственности, имеет на иждивении малолетних детей 2 «ГОД РОЖДЕНИЯ» и «ГОД РОЖДЕНИЯ» года рождения.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность Сагоконь А.В., является наличие на иждивении малолетних детей. Отягчающих административную ответственность обстоятельств не имеется.

С учетом изложенного, исходя из общих принципов назначения наказания, предусмотренных ст.ст.3.1, 4.1 КоАП РФ, считаю необходимым назначить административное наказание в виде штрафа.

Руководствуясь ст.ст.4.1-4.3, 14.1, 29.1-29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Сагоконь А.В. признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.14.1 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде штрафа в размере 5 000 (пяти тысяч) рублей 00 копеек.

Реквизиты для оплаты штрафа:

| Наименование получателя | УФК по Республике Крым (Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю) |
| --- | --- |
| ИНН получателя | 9102015002 |
| КПП получателя | 910201001 |
| Номер счета получателя | 40101810335100010001 |
| Банк получателя | УФК по Республике Крым |
| Банковский идентификационный код | 043510001 |
| Код классификации доходов бюджета | 06011690010016000140 |
| Код ОКТМО | 35000000 |
| УИН | 0 |
| Наименование платежа | Административный штраф |

Разъяснить, что в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов (ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в Ялтинский городской суд через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Резолютивная часть постановления объявлена 03 июля 2018 года. Полный текст постановления изготовлен 05 июля 2018 года.

Мировой судья:

«СОГЛАСОВАНО»

Мировой судья_________А.В. Алтунин